# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare, prin procedura de achiziție:

Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 528 / 022 228 551

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: official@bnm.md, achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea lucrărilor de montarea a plafoanelor LED pentru iluminat interior inclusiv lucrări de demontare

|  | Lista lucrărilor și specificațiile tehnice: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unit. de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |  |
| Lot 1. Lucrări de montare a plafoanelor LED pentru iluminat interior, inclusiv lucrări de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 45316000-5 | Demontări de corpuri de iluminat de orice tip, inclusiv tijele și globurile (corpuri de iluminat – 4x18, 4x36, 2x36, 2x18, 1x18) | buc | 538,00 | Demontări de corpuri de iluminat de orice tip, inclusiv tijele și globurile (corpuri de iluminat – 4x18, 4x36, 2x36, 2x18, 1x18) |  |
| Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 6x60cm (Analog cu ЛПО-1x18, aparent), LED 20-25W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 44,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 6x60cm (Analog cu ЛПО-1x18, aparent), LED 36-42W 6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 3 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (incastrat în celula ”armstrong” 600x600), LED 40-48W 6500K, IP22-23 | buc | 268,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (incastrat în celula ”armstrong” 600x600), LED 40-48W 6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 4 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 188,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (aparent), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 5 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (incastrat în celula ”armstrong” 620x620), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 26,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x600 (incastrat în celula ”armstrong” 620x620), LED 40-48W 6000-6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 6 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (Analog cu ЛПО-2x36, aparent), LED 20-40W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 16,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (Analog cu ЛПО-2x36, aparent), LED 20-40W 6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 7 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (Analog cu ЛПО-2x36, aparent, cu protecție împotriva prafului și umidității), LED 20-40W 6000-6500K, IP65 | buc | 23,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, cu dimensiunile 1200 (Analog cu ЛПО-2x36, aparent, cu protecție împotriva prafului și umidității), LED 20-40W 6500K, IP65, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 8 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x300 (incastrat), LED 18-40W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 13,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led, de plafon cu dimensiunile 600x300 (incastrat), LED 18-40W 6000-6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 9 |  | 45316000-5 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led (Analog cu ЛПО-2x18, aparent), LED 14-20W 6000-6500K, IP22-23 | buc | 3,00 | Montarea corpurilor de iluminat de tip led (Analog cu ЛПО-2x18, aparent), LED 14-20W 6500K, IP22-23, suprafața panoului de iluminat-omogenă. Termenul de garanție pentru plafoane LED minimum 36 de luni. |  |
| 10 |  | 45316000-5 | Pentru conectarea panourilor de iluminat de tip led – cablu electric VVGng 3*1,5 | m | 100 | Pentru conectarea panourilor de iluminat de tip led – cablu electric VVGng 3*1,5 |  |
| Valoare achiziției estimată fără TVA: 349 958,52 lei MDL |  |  |  |  |  |  |  |

*Termenul de garanție a lucrărilor executate trebuie să fie de minimum 3 ani din data semnării procesului-verbal   de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecții.

*După expirarea termenului de garanție a lucrărilor de 3 ani va fi semnat procesul verbal de recepţie finală, fără obiecții a lucrărilor.

* Termenul de garanție pentru plafoane LED montate trebuie să fie minimum 36 de  luni din data semnării procesului-verbal   de recepţie la terminarea lucrărilor,  semnat de către părți.

* Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea încăperilor unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului precompletat de BNM | DA |
| 2 | Formularul ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire | DA |
| 3 | Documentația de deviz | Original/copie confirmată prin semnătura electronică a Formularelor de deviz nr.7,3,5 Pentru lucrările de montare și lucrările de demontare devizele vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse conform CPL.01.01. – 2012 | DA |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Original/copie confirmată prin semnătura electronică, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante Forma garanţiei: a) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: .Banca Naţională a Moldovei Denumirea Băncii: Banca Naţională a Moldovei Codul fiscal: 79592 IBAN: MD12NB000000000004914852 Contul bancar: NBMDMD2X cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la cererea ofertei de preț” sau, b) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă) conform formularului F3.2 Orice comision aplicat pentru transferul garanției pentru ofertă, perceput de către băncile intermediare va fi suportat de către Ofertant. Responsabilitatea ca mijloacele financiare să fie înregistrate pe contul autorității contractante până la termenul-limită de depunere a ofertelor rămâne pe seama ofertantului. Ofertantul va asigura transferul sumei integrale a garanției pentru ofertă, la contul BNM. În cazul depunerii garanției pentru ofertă prin scrisoare bancară, originalul acesteia se va prezenta la solicitare în temren de 3 zile lucrătoare la adresa mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1 | DA |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.3. din documentația de atribuire | DA |
| 6 | Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.5. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 7 | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.6. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 8 | Formularul informativ despre ofertant | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.7. din documentația de atribuire Ofertantul trebuie să facă dovada unei cifre de afaceri medii anuale din ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020 mai mare sau egală cu 500 mii MDL). Cerinţele faţă de cifra de afaceri sunt aplicabile companiei Ofertantului sau asocierii, în cazul în care Ofertantul este reprezentat de o formă de asociere a două sau mai multe companii. În cazul unei oferte depuse de către operatori economici care se asociază, situaţia economico-financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, cu condiţia că cel puțin un membru al asocierii are o cifră de afaceri de cel puţin 300 mii MDL. Nu se iau în considerare situaţiile economico-financiare ale subcontractorilor. | DA la solicitare |
| 9 | Declaraţie privind experienţa similară | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.9. din documentația de atribuire Ofertantul trebuie să posede o experienţă specifică în executarea lucrărilor similare de cel puţin 3 ani în domeniu, reputaţie bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competenţe profesionale, echipament şi alte resurse, inclusiv competenţe manageriale, experienţă specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacităţi necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. De asemenea, executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract (similar ca obiect celui solicitat de BNM) și cu o valoarea nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. | DA la solicitare |
| 10 | Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimul an de activitate | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.10. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 11 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.11. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 12 | Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.12. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 13 | Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia (după caz) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.13. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 14 | Informaţie privind asocierea (în cazul în care va avea loc asocierea) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.14. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 15 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat / I.P. ,,Agenția Servicii Publice” | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 16 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 17 | Raport financiar | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică a ultimului raport financiar pe anul 2019 | DA la solicitare |
| 18 | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică (Avizul pentru participare la licitație) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.15. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 19 | Manualul calității (copia integrală) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 20 | Demonstrarea înscrierii în Lista producătorilor de EEE, prin SIA MD (https://siamd.gov.md/ portal/deee.html), drept dovadă a conformării prevederilor Legii nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile. | Prezentarea numărului de înregistrare din ,,Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului” a producătorului/distribuitorului | DA la solicitare |

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: Executarea lucrărilor va avea loc  în decurs de 60 zile calendaristice, conform graficului de execuție și se vor  începe  în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pe obiectul achiziției prețul cel mai scăzut, fără TVA, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la:  ora 12.00

pe data de: 24.03.2021

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:

*,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”- formularul (F.3.16) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului;

*”Declarația privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani” - formularul (F.3.17) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului.

*În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.03.2021

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI   (semnat electronic)