| Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnulu de apa s.Raculesi r-nul Criuleni. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de achizitie |  | STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 4199652sd |  | STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 2 | PEATA |  | STATIA DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU Montarea |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  | 654654654546 |  | Montator STATII DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPLOCORIT DE SODIU |  | h-om | 302,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Fundatii |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  | 100 m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,10 |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | (Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,08 |  |  |
| 5 | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice |  | 100 m3 | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 2952270004024 |  | Mai pneumatic |  | h-ut. | 0,55 |  |  |
| 6 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,56 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | шт. | 0,96 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | шт. | 0,96 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,35 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut. | 0,06 |  |  |
| 7 | CC01C3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 4,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,02 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Armatura AI |  | kg | 4,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | шт. | 0,67 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut. | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut. | 0,00 |  |  |
| 8 | CC01C3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 73,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Armatura AI |  | kg | 74,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | шт. | 10,99 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,73 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  | h-ut. | 0,15 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  | h-ut. | 0,61 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  | h-ut. | 0,10 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  | h-ut. | 0,04 |  |  |
| 9 | CA03L |  | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... |  | m3 | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 165252 |  | Beton M C20/25 |  | m3 | 1,57 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut. | 0,21 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut. | 0,12 |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson Тэ325х6 GOST10704-91 L = 150.0 3 buc |  | kg | 21,30 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,21 |  |  |
|  | 2775276309886m |  | Manson Тэ325х6 GOST10704-91 L = 150.0 3 buc |  | kg | 21,30 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50 |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2523156713811c50 |  | Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d50 |  | шт. | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 1,20 |  |  |
| 12 | AcA52D |  | Teava din polietilena,Tub de protectie teava PE gofrata d160 |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,47 |  |  |
|  | 25212167100011160 |  | Tub de protectie teava PE gofrata d160 |  | m | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare "APA" cu fir inox |  | m | 5,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut. | 0,50 |  |  |
| 13 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 2521216710001150 |  | Teava D. 50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0 |  | m | 5,01 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare "APA" cu fir inox |  | m | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut. | 0,20 |  |  |
| 14 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50 |  | шт. | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 2523156713811m50 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50 |  | шт. | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut. | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut. | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |