| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| 33140000-3 | Lot.1 Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică |  | set | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.1 Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.2 Set de teci de rezectie intern si extern cu obturator standart. Sterilizabil, 24/26 fr., сu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de resectie, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.3 Insert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.4 Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303 |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.5 Ansa/electrozi de rezectie/taiere,monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A) |  | buc | 10 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.6 Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A) |  | buc | 5 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.7 Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A) |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.8 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30˚, cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.2 Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0˚, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.3 Dispozitiv de captare a suturii ( analogic la Capio Slim Suture Device / i-Stitch Suture Fixation) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.4 Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.5 Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.6 Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5±0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1mm, bipolar, complect din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.7 Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1mm, bipolar, complect din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M) |  | buc | 1 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.8 Ac tip Kulicovschi p/u perforarea sinusului maxilar, din inox (ORL) |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.9 Ac pentru paracenteza, tip Trautmann (ORL) |  | buc | 6 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.10 Canulă adaptor pentru seringă compatibi KI-34 (ORL) |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | Lot.11 Pencetă în formă de baionetă, cu lungimea de 140 mm (ORL) |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de maxim 30 zile de la solicitare |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |