Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Construcție: Teren de sport multifuncțional pe terenul public cu nr. cad. 8001107432, situat în mun. Straseni, strada Șt. cel Mare/ G. Musicescu, (amenajare și dotare).

Caiet de sarcini

| 1 | Construcție: Teren de sport multifuncțional pe terenul public cu nr. cad. 8001107432, situat în mun. Straseni, strada Șt. cel Mare/ G. Musicescu, (amenajare și dotare). | Pagina nr: |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1-1-1 Lucrari pregatitoare (01.10.2025-PG/SA) | 2 - 4 |
| 1.2 | 2-1-1 Teren multifunctional (01.10.2025-PG/SA) | 5 - 10 |
| 1.3 | 2-2-1 Pavaj (01.10.2025-PG/SA) | 11 - 12 |
| 1.4 | 2-3-1 Instalatii de agrement (01.10.2025-PG/SA) | 13 - 14 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Lucrari pregatitoare (01.10.2025-PG/SA)

Intocmit in preţuri  curente 24.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCP44B |  |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - piloni volei 2 buc Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 172,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0080 |  |  | 1,376 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0025 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0010 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,034 |  |
| 2 |  |  | RpCP44B |  |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor - scrinciob 3 buc Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,0080 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0025 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0010 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0004 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0002 |  |  | 0,028 |  |
| 3 |  |  | TsH92B |  |  | Incarcarea in auto resturi metalice |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  |  | 0,344 |  |
| 4 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 0,056 |  |
| 5 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - fundatii |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 4,41 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 2,772 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,315 |  |
| 6 |  |  | RpCS19E |  |  | Demontari: asfalt la trotuare, inclusiv bordurile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 2,538 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,256 |  |
| 7 |  |  | TsC35F12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (asfalt, bordure, beton) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4400 |  |  | 0,322 |  |
| 8 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 0,276 |  |
| 9 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | TsC35B12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,8900 |  |  | 5,03 |  |
| 11 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 105,85 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 2,456 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,219 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | TsC35F12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4400 |  |  | 8,63 |  |
| 14 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 221,10 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 6,788 |  |
| 15 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,34 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,482 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lacat de argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cost argila pentru umplutura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 54,05 |  |
| 17 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,512 |  |
| 18 |  |  | TsD7G1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9700 |  |  | 2,336 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1700 |  |  | 2,90 |  |
| 19 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,70 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lacat de argila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Teren multifunctional (01.10.2025-PG/SA)

Intocmit in preţuri  curente 24.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Imbracaminte tip S1-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 18.5x15 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 74,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 11,10 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 32,56 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02055 |  |  | 1,521 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 216,08 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 0,592 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 74,37 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,444 |  |
| 2 |  |  | DA06B1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 17,316 |  |
|  |  |  | 1411122202040 |  |  |  | Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 61,355 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 10,858 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 7,16 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,076 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 2,246 |  |
| 3 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C12/15 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 243,36 |  |
|  |  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 64,603 |  |
|  |  |  | 2872122005458 |  |  |  | Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,7190 |  |  | 547,055 |  |
|  |  |  | 26511221014022 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Toping |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 1 432,08 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 16,548 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 8,274 |  |
|  |  |  | 24301173268451 |  |  |  | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 63,648 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 92,29 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 6,11 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 181,397 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 1,273 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 6,302 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 12,792 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,744 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 5,117 |  |
| 4 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -312,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -45,864 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -31,824 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -3,12 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -3,12 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -3,12 |  |
| 5 |  |  | CG51A |  |  | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) Coeficient la manoperei=0,3500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 248,976 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 105,924 |  |
| 6 |  |  | Conipur 2S |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2s101 |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare neagra |  |  |  | kg |  |  | 5,2500 |  |  | 1 638,00 |  |
| 7 |  |  | Conipur 2S |  |  | Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2s100 |  |  |  | Adeziv pentru granule EPDM |  |  |  | kg |  |  | 1,1000 |  |  | 343,20 |  |
| 8 |  |  | Conipur 2S |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare albastra granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S1) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,95 |  |
|  |  |  | 2s102al |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare albastra granulatia 1-4 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,7000 |  |  | 523,215 |  |
| 9 |  |  | Conipur 2S |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare bordo granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S2) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 123,75 |  |
|  |  |  | 2s102bo |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare bordo granulatia 1-4 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,7000 |  |  | 952,875 |  |
| 10 |  |  | Conipur 2S |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare verde granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 (S3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,30 |  |
|  |  |  | 2s102ve |  |  |  | Granule EPDM nereciclat culoare verde granulatia 1-4 mm |  |  |  | kg |  |  | 7,7000 |  |  | 926,31 |  |
| 11 |  |  | Conipur 2S |  |  | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2s100 |  |  |  | Adeziv pentru granule EPDM |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 468,00 |  |
| 12 |  |  | Conipur 2S |  |  | Utilaje: Utilaj specializat de tip Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv de tip MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc de tip HotRoller si HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 312,00 |  |
|  |  |  | 2S200 |  |  |  | Utilaje pentru executarea acoperirii EPDM |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  |  | 15,60 |  |
| 13 |  |  | DF17A |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren baschet culoare alba |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,558 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2430126108720 |  |  |  | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 2,993 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,435 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,467 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 0,197 |  |
| 14 |  |  | DF17A |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren volei culoare galbena |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2430126108720 |  |  |  | Email alb ii E.109-5 pentru marcaje |  |  |  | kg |  |  | 0,7300 |  |  | 2,555 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 1,225 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,1140 |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0480 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte tip S1-S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,58 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 4,26 |  |
| 16 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,297 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,363 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,139 |  |
| 17 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 12,35 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,56 |  |
| 18 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,41 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,30 |  |
| 19 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 74,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 37,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,148 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 111,00 |  |
| 20 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din d16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente S1, S2, D16A500) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 963,57 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 183,078 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,636 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 9,636 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 963,57 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 4,818 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 7,709 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 14,454 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,00 |  |
|  |  |  | 236008080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 26,00 |  |
| 22 |  |  | CL10A |  |  | Bare din teava 40x80x3.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t (elemente B1-B4, PL1-PL7) asamblate cu suruburi - consum suruburi vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,083 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 69,041 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 4,061 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 4,061 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 4,061 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 083,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,379 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,542 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 9,747 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  | 236004080 |  |  |  | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 128,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 232,00 |  |
|  |  |  | 156074 |  |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 232,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 232,00 |  |
|  |  |  | 236012000 |  |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M12 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 232,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 156075 |  |  |  | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 236016000 |  |  |  | Piulita hexagonala cu flansa M16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 56,00 |  |
| 28 |  |  | CN20D |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 94,54 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 141,81 |  |
|  |  |  | 2430116105060 |  |  |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 35,925 |  |
|  |  |  | 2430226100950 |  |  |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 23,635 |  |
|  |  |  | 2430226102200 |  |  |  | Chit de cutit epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,727 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 18,908 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 4,727 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 9,454 |  |
| 29 |  |  | DF50A |  |  | Intinderea cablului de parapet |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,4000 |  |  | 3,996 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=4.0 mm, sarcina maximala de lucru - 526 kg |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 74,00 |  |
|  |  |  | 521005 |  |  |  | Cablu impletit cu fire din otel zincat conform DIN: 3055 D=4.0 mm, sarcina maximala de lucru - 526 kg |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0250 |  |  | 75,85 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x125 mm, sarcina maximala de lucru - 310 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 547004 |  |  |  | Intinzator tip inel-cirlig 12x125 mm, sarcina maximala de lucru - 310 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 533402 |  |  |  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 543103 |  |  |  | Bulon din otel zincat cu un inel circular d=10mm conform DIN 580, clasa de tarie C15 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 34 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa protectie din textil |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 81,40 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 2,22 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Plasa de protectie greutatea specifica 80 gr/m2, HD Polyethylen, fir d=4,2 mm, ochi 100x100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 148,00 |  |
|  |  |  | 11108042130130 |  |  |  | Plasa de protectie greutatea specifica 80 gr/m2, HD Polyethylen, fir d=4,2 mm, ochi 100x100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 150,22 |  |
| 36 |  |  | CC09C |  |  | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 213,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 117,15 |  |
|  |  |  | 2734113805529 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 2,9 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 27,69 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 3,195 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 1,065 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 213,00 |  |
|  |  |  | 2010294545 |  |  |  | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  |  | 223,65 |  |
| 38 |  |  | CK14A |  |  | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,90 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3,00x 2,88 (h) m - 1 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  |  | 1,642 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,9600 |  |  | 8,294 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,555 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,283 |  |
|  |  |  | 28121063060001 |  |  |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 34,56 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,864 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,994 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,2300 |  |  | 1,987 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | TsH38F aplicativ |  |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0700 |  |  | 8,14 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,1200 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 311,8500 |  |  | 623,70 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,5690 |  |  | 1,138 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1290 |  |  | 0,258 |  |
| 40 |  |  | TsH38D aplicativ |  |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,9200 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 155,4300 |  |  | 310,86 |  |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3630 |  |  | 0,726 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2870 |  |  | 0,574 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0590 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | pret ofertant |  |  | Set bashet fix (pilon 120x120 mm + tablou din plexglass 180 x 105 cm + inel cu amortizator + plasa cos) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 303 |  |  |  | Set bashet fix (pilon 120x120 mm + tablou din plexglass 180 x 105 cm + inel cu amortizator + plasa cos) |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  | pret ofertant |  |  | Set Pilon pentru volei din profil 80x80 mm, inaltime reglabila cu intinzator (2 buc) si plasa pentru volei cu fir 3mm (1 buc), inclusiv elementele de ancorare in beton a profil 80x80 mm |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 304 |  |  |  | Set Pilon pentru volei din profil 80x80 mm, inaltime reglabila cu intinzator (2 buc) si plasa pentru volei cu fir 3mm (1 buc), inclusiv elementele de ancorare in beton a profil 80x80 mm |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Pavaj (01.10.2025-PG/SA)

Intocmit in preţuri  curente 24.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 18.5x15 cm |  |  |  | m |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 20,25 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,4400 |  | 59,40 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,02055 |  | 2,774 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,9200 |  | 394,20 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  | 1,08 |  |
|  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  | 135,675 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,81 |  |
| 2 |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 30x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 23x25 cm |  |  |  | m |  |  |  | 28,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1500 |  | 4,20 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,4400 |  | 12,32 |  |
|  |  | 2663102100911 |  |  |  | Beton marfa clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,0575 |  | 1,61 |  |
|  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,9200 |  | 81,76 |  |
|  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,224 |  |
|  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton 100x30x15 cm |  |  | m |  | 1,0050 |  | 28,14 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,168 |  |
| 3 |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 1,71 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0300 |  | 15,441 |  |
|  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,0000 |  | 1,71 |  |
|  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,4000 |  | 2,394 |  |
| 4 |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 mm, grosime 150 mm |  |  |  | m3 |  |  |  | 25,64 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 25,384 |  |
|  |  | 1421102201276 |  |  |  | Pietris calcar concasat M400 fr. 20-40 mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 29,486 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 2,564 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 5,384 |  |
|  |  | 2592270004121 |  |  |  | Compactor pneumatic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 10,769 |  |
| 5 |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare Gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 170,93 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,0124 |  | 173,05 |  |
|  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0316 |  | 5,401 |  |
|  |  | 26611128006560 |  |  |  | Pavaj vibropresat grosime 60 mm |  |  | m2 |  | 1,0150 |  | 173,494 |  |
|  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 1,6000 |  | 273,488 |  |
|  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 15,7300 |  | 2 688,729 |  |
|  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,855 |  |
|  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,0857 |  | 14,649 |  |
|  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,0200 |  | 3,419 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Instalatii de agrement (01.10.2025-PG/SA)

Intocmit in preţuri  curente 24.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,856 |  |
| 2 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,497 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,60 |  |
| 3 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | CO23A aplicativ |  |  | Aranjarea (montarea) utilajelor sportive, inclusiv a buloanelor de ancoraj care sunt livrate in set cu utilajul |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,7000 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 2940520007689 |  |  |  | Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1000 |  |  | 9,30 |  |
| 5 |  |  | TsH91A aplicativ |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 43,65 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,35 |  |
| 6 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea masa de sah de exterior cu scaun |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
| 7 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 24,25 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1250 |  |  | 0,625 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | pret ofertant |  |  | Set fitness stradal combinata 7 in 1 de tip OF71 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217027 |  |  |  | Set fitness stradal combinata 7 in 1 de tip OF71 sau similar |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Echipament combinat pentru exterior 6 in 1 de tip OF62 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2217030 |  |  |  | Echipament combinat pentru exterior 6 in 1 de tip OF62 sau similar |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Balansoar pentru copi stradal de tip FY13305 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2213305 |  |  |  | Balansoar pentru copi stradal de tip FY13305 sau similar |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Banca stradala de exterior de tip PTP 048B sau similara |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2248036 |  |  |  | Banca stradala de exterior de tip PTP 048B sau similara |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Masa de sah de exterior cu scaun de tip PTP 050-04 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2244631 |  |  |  | Masa de sah de exterior de tip PTP 050-04 |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Cos de gunoi de exterior de tip PTP 053-01 sau similar |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2205579 |  |  |  | Cos de gunoi de exterior de tip PTP 053-01 sau similar |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Proiectant | "FEOH ART GROUP" SRL |
| --- | --- |
| Elaborat | Corsan Ion, certificat seria 2025-ED nr. 0027 |
| Verificat de verificatorul de proiecte 077, domeniile D | Vascan Grigore, Aviz de verificare nr. 279/12.11.2025 |

Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI