Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Investitor IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27461633340001 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27461633340002 | Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | 1.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc |  |  |  |
|  | 31000004 | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | Pret furnizor | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc |  |  |  |
|  | 31000005 | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150)-doar manopera | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 6 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-150 | buc |  |  |  |
|  | 31000008 | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-150 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100)-doar manopera | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 8 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100 | buc |  |  |  |
|  | 31000009 | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100)-doar manopera | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,460 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100 | buc |  |  |  |
|  | 31000010 | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | SB27A | Caciula de ventilare CV d100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 33206346255501 | Caciula de ventilare CV d100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 |  |  |
| 12 | SB27A | Caciula de ventilare CV d125 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 33206346255502 | Caciula de ventilare CV d125 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0052 |  |  |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062003 | Difuzor circular D. d100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d125) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062004 | Difuzor circular D. d125 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d160) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062005 | Difuzor circular D. d160 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062002 | Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Fiting din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 262614737000911 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 262614737000922 | Canale de ventilare metalice/ Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 20 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. ( Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 262614737000933 | Canale de ventilare metalice / Fitinguri rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare metalice circulare din otel zincat b=0,50 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,55 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 23 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1800 b=0,7 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700093 | Canale de ventilare metalice rectangulare din otel zincat b=0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 25 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub cauciuc inspumat | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,500 |  |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,264 |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,410 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,120 |  |  |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 26 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,870 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,350 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 |  |  |
| 27 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / -doar manopera/ Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric -in utilaj | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,250 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 29 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Priza de aer din otel GE 800- 400)-doar manopera | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Conditionare |  |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc |  |  |  |
|  | 31000000 | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc |  |  |  |
|  | 31000001 | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc |  |  |  |
|  | 31000002 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc |  |  |  |
|  | 31000003 | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc |  |  |  |
|  | 31000006 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc |  |  |  |
|  | 31000007 | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc |  |  |  |
|  | 31000018 | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | 1,000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.