Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 10% din suma totală a contractului cu TVA..

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 – 2,8 kW |  |  |  | 1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. 5. Puterea frigorifică – 2,5 – 2,8 kW. 6.Ventiloconvectoarele se vor conforma standardelor SM SR EN 60335-1:2014 din 30.04.2014, SM EN IEC 60335-2-40:2025, SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN IEC 61000-3-2:2019 și SM EN IEC 63000:2019. 7. Montarea ventiloconvectoarelor noi se va efectua în locurile amplasării ventiloconvectoarelor uzate (defecte), cu demontarea acestora. |  |  |
| Lotul 2 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 – 3,3 kW |  |  |  | 1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. 5. Puterea frigorifică – 3,0 – 3,3 kW. 6.Ventiloconvectoarele se vor conforma standardelor SM SR EN 60335-1:2014 din 30.04.2014, SM EN IEC 60335-2-40:2025, SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN IEC 61000-3-2:2019 și SM EN IEC 63000:2019. 7. Montarea ventiloconvectoarelor noi se va efectua în locurile amplasării ventiloconvectoarelor uzate (defecte), cu demontarea acestora. |  |  |
| Lotul 3 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 – 4,0 kW |  |  |  | 1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. 5. Puterea frigorifică – 3,7 – 4,0 kW. 6.Ventiloconvectoarele se vor conforma standardelor SM SR EN 60335-1:2014 din 30.04.2014, SM EN IEC 60335-2-40:2025, SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN IEC 61000-3-2:2019 și SM EN IEC 63000:2019. 7. Montarea ventiloconvectoarelor noi se va efectua în locurile amplasării ventiloconvectoarelor uzate (defecte), cu demontarea acestora. |  |  |
| Lotul 4 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 – 4,5 kW |  |  |  | 1. Ventiloconvectoarele vor fi: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. 2. Ventiloconvectoarele vor fi echipate cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. 3. Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector. 4. Înălțimea ventiloconvectoarelor va fi de 640-680 mm. 5. Puterea frigorifică – 4,2 – 4,5 kW. 6.Ventiloconvectoarele se vor conforma standardelor SM SR EN 60335-1:2014 din 30.04.2014 SM EN IEC 60335-2-40:2025, SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN IEC 61000-3-2:2019 și SM EN IEC 63000:2019. 7. Montarea ventiloconvectoarelor noi se va efectua în locurile amplasării ventiloconvectoarelor uzate (defecte), cu demontarea acestora. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră |  | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii: Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42500000-1 | Lotul 1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 – 2,8 kW |  | buc | 30 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și serviciile aferente de montare și punere în funcțiune a acestora vor fi prestate în termen de 120 (una sută douăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | Lotul 2 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 – 3,3 kW |  | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 – 4,0 kW |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 – 4,5 kW |  | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de transport, prețul  serviciilor de montare a ventiloconvectoarelor noi, inclusiv prețul consumabilelor necesare pentru conectarea acestora, precum și prețul serviciilor de demontare a celor vechi.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________