# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea pieselor pentru utilaj medical

prin procedura de achiziție LP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Lot 1//Ac de prelevare de probe și reactiv, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | Bucată | 1 | Ac de prelevare de probe și reactiv, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | 2500,00 |
|  |  | Lot 2//Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani | Bucată | 4 | Acumulator 12 V 24 Ah compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, garanție minim 3 ani | 5333,00 |
|  |  | Lot 3//Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe | Bucată | 3 | Acumulator 2,5 V 3000 Ah compatibil cu laringoscop KaWe | 6750,00 |
|  |  | Lot 4//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL | Bucată | 3 | Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL | 1750,00 |
|  |  | Lot 5//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat | Bucată | 5 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat | 3500,00 |
|  |  | Lot 6//Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star | Bucată | 4 | Acumulator E-block 9V minim 200 mAh compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star | 1067,00 |
|  |  | Lot 7//Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani | Bucată | 2 | Acumulator electrolitic 12 V 40 A cu cleme metalice, garanție minim 3 ani | 3167,00 |
|  |  | Lot 8//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1 | Bucată | 1 | Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1 | 2000,00 |
|  |  | Lot 9//Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa | Bucată | 1 | Acumulator tip 1000RS compatibil cu oftalmoscop Neitz Halogen Bxa | 1500,00 |
|  |  | Lot 10//Arc cu blocare flexibilă, diametrul tijei 10 mm, diametrul extern 28 mm, lungimea de bază extins 600 mm, Intervalul forței de lucru 150-1200 N, compatibil cu sistem de fizioterapie Astar Magneris | Bucată | 1 | Arc cu blocare flexibilă, diametrul tijei 10 mm, diametrul extern 28 mm, lungimea de bază extins 600 mm, Intervalul forței de lucru 150-1200 N, compatibil cu sistem de fizioterapie Astar Magneris | 1250,00 |
|  |  | Lot 11//Baterie AA 1.5 V | Bucată | 50 | Baterie AA 1.5 V | 625,00 |
|  |  | Lot 12//Baterie CR 2032 | Bucată | 15 | Baterie CR 2032 | 375,00 |
|  |  | Lot 13//Bec halogen 12 V 150 W cu reflector | Bucată | 5 | Bec halogen 12 V 150 W cu reflector | 1542,00 |
|  |  | Lot 14//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop | Bucată | 2 | Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop | 283,00 |
|  |  | Lot 15//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin | Bucată | 1 | Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin | 83,00 |
|  |  | Lot 16//Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin | Bucată | 1 | Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin | 83,00 |
|  |  | Lot 17//Bec halogen cu reflector 15 V 150 W | Bucată | 1 | Bec halogen cu reflector 15 V 150 W | 192,00 |
|  |  | Lot 18//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe | Bucată | 30 | Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe | 5500,00 |
|  |  | Lot 19//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe | Bucată | 10 | Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe | 1833,00 |
|  |  | Lot 20//Bec infrarosu soclu E27 150 W | Bucată | 50 | Bec infrarosu soclu E27 150 W | 6250,00 |
|  |  | Lot 21//Bec infrarosu soclu E27 250 W | Bucată | 100 | Bec infrarosu soclu E27 250 W | 5833,00 |
|  |  | Lot 22//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux | Bucată | 42 | Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux | 4200,00 |
|  |  | Lot 23//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux | Bucată | 88 | Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux | 14667,00 |
|  |  | Lot 24//Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100 | Bucată | 4 | Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100 | 3200,00 |
|  |  | Lot 25//Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garantie minim 18 luni | Bucată | 1 | Bloc de alimentare compatibil cu ultrasonograf Toshiba Aplio 300, cu instalare, garantie minim 18 luni | 78333,00 |
|  |  | Lot 26//Buclă pentru histerectomie, diametru 100 mm, compus din teacă internă, teacă externă, cu izolare din teflon, diametru tecii externe 5 mm, lungimea tecii externe 305 mm, reutilizabil | Bucată | 1 | Buclă pentru histerectomie, diametru 100 mm, compus din teacă internă, teacă externă, cu izolare din teflon, diametru tecii externe 5 mm, lungimea tecii externe 305 mm, reutilizabil | 6561,00 |
|  |  | Lot 27//Cablu HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm | Bucată | 1 | Cablu HDMI tata to VGA tata lungime 5 mm | 333,00 |
|  |  | Lot 28//Cablu de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m | Bucată | 10 | Cablu de alimentare conector SCHUKO, 3x1,5, lungime minim 2 m | 1250,00 |
|  |  | Lot 29//Capcana cu abur 1/2 "13A / G de tip cot cod de referinta (000031815) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 6 | Capcana cu abur 1/2 "13A / G de tip cot cod de referinta (000031815) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 22500,00 |
|  |  | Lot 30//Capcana cu abur 1/2 "BPT 13SG de tip direct cod de referinta (00598445) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Capcana cu abur 1/2 "BPT 13SG de tip direct cod de referinta (00598445) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 7833,00 |
|  |  | Lot 31//Capcană de apă compatibil cu CPAP Hamilton Arabella | Bucată | 2 | Capcană de apă compatibil cu CPAP Hamilton Arabella | 3333,00 |
|  |  | Lot 32//Capcană de aburi compatibil cu Autoclav Plusteam 1L | Bucată | 2 | Capcană de aburi compatibil cu Autoclav Plusteam 1L | 3333,00 |
|  |  | Lot 33//Carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter | Bucată | 20 | Carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter | 5833,00 |
|  |  | Lot 34//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu analizator microbiologic Siemens Microscan WalkAway, cu instalare și garanția lucrărilor 6 luni | Set | 1 | Chit de mentenanță 1 an compatibil cu analizator microbiologic Siemens Microscan WalkAway, cu instalare și garanția lucrărilor 6 luni | 9000,00 |
|  |  | Lot 35//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Histoprocesor Sakura Tissue-Tek Vip 6 AI | Set | 1 | Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Histoprocesor Sakura Tissue-Tek Vip 6 AI | 8333,00 |
|  |  | Lot 36//Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Lamelator Sakura Tissue-Tek Glas g2 | Set | 1 | Chit de mentenanță 1 an compatibil cu Lamelator Sakura Tissue-Tek Glas g2 | 10833,00 |
|  |  | Lot 37//Chit de mentenanță 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus | Bucată | 5 | Chit de mentenanță 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus | 56250,00 |
|  |  | Lot 38//Chit de mentenanță 3 ani cu sensor O2 și set de 2 acumulatoare incluse compatibil cu ventilator Stephan Medical Reanimator F120 | Bucată | 1 | Chit de mentenanță 3 ani cu sensor O2 și set de 2 acumulatoare incluse compatibil cu ventilator Stephan Medical Reanimator F120 | 12500,00 |
|  |  | Lot 39//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV300, garanție 1 an și instalare | Bucată | 2 | Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV300, garanție 1 an și instalare | 13333,00 |
|  |  | Lot 40//Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600, garanție 1 an și instalare | Bucată | 4 | Chit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600, garanție 1 an și instalare | 33333,00 |
|  |  | Lot 41//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000 | Set | 2 | Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000 | 14500,00 |
|  |  | Lot 42//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500 | Set | 2 | Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500 | 11667,00 |
|  |  | Lot 43//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart | Set | 4 | Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart | 30000,00 |
|  |  | Lot 44//Chit upgrade HFO compatibil cu ventilator terapie intensivă Drager BabyLog VN500 | Bucată | 1 | Chit upgrade HFO compatibil cu ventilator terapie intensivă Drager BabyLog VN500 | 208333,00 |
|  |  | Lot 45//Comutator de presiune 1,5 bar cod de referință (010088124) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Comutator de presiune 1,5 bar cod de referință (010088124) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 10000,00 |
|  |  | Lot 46//Contactor cu trei poli 9 A cod de referinta (010071122) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Contactor cu trei poli 9 A cod de referinta (010071122) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1500,00 |
|  |  | Lot 47//Cooler pentru boxa de sensori compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star, curent 120 mA | Bucată | 8 | Cooler pentru boxa de sensori compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star, curent 120 mA | 2667,00 |
|  |  | Lot 48//Cooler pentru modulul de comandă compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star curent 90 mA | Bucată | 5 | Cooler pentru modulul de comandă compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star curent 90 mA | 1667,00 |
|  |  | Lot 49//Decantor de condens cu supapă de evacuare automată compatibil cu compresor de aer medical IMT Medical Aeris | Bucată | 4 | Decantor de condens cu supapă de evacuare automată compatibil cu compresor de aer medical IMT Medical Aeris | 23333,00 |
|  |  | Lot 50//Deflector de lumina prismatic cu conector la fibra optica de la Karl Storz cod de referinta 10101 FA | Bucată | 1 | Deflector de lumina prismatic cu conector la fibra optica de la Karl Storz cod de referinta 10101 FA | 5250,00 |
|  |  | Lot 51//Electrod compatibil cu dispozitiv de fizioterapie MedTeko Elesculap 5 | Bucată | 5 | Electrod compatibil cu dispozitiv de fizioterapie MedTeko Elesculap 5 | 16667,00 |
|  |  | Lot 52//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Aries, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | Bucată | 7 | Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Aries, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | 6942,00 |
|  |  | Lot 53//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Etius, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | Bucată | 7 | Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie Etius, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | 6942,00 |
|  |  | Lot 54//Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhisioGo 100A, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | Bucată | 7 | Electrod cu cablu de interconectare compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhisioGo 100A, set din electrod polaritate pozitivă și negativă | 6942,00 |
|  |  | Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm | Bucată | 1 | Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm | 4200,00 |
|  |  | Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm | Bucată | 1 | Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm | 4100,00 |
|  |  | Lot 57//Electrod rectal compatibil cu dispozitivul de fiziotereapie EMA Ultraton | Bucată | 2 | Electrod rectal compatibil cu dispozitivul de fiziotereapie EMA Ultraton | 5000,00 |
|  |  | Lot 58//Element de încălzire compatibil cu Distilator ДЭ-10 | Bucată | 4 | Element de încălzire compatibil cu Distilator ДЭ-10 | 4400,00 |
|  |  | Lot 59//Element încălzitor + garnitură compatibil cu distilator PHS Aqua 25 | Bucată | 4 | Element încălzitor + garnitură compatibil cu distilator PHS Aqua 25 | 5000,00 |
|  |  | Lot 60//Element încălzitor 240 V, 190 W compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star | Bucată | 1 | Element încălzitor 240 V, 190 W compatibil cu Incubator nou nascuti Ardo Amelia star | 5833,00 |
|  |  | Lot 61//Element încălzitor 9kw cod de referinta 2/4858 compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Element încălzitor 9kw cod de referinta 2/4858 compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 8500,00 |
|  |  | Lot 62//Element încălzitor compatibil cu masă de resuscitare Drager Air Shields | Bucată | 2 | Element încălzitor compatibil cu masă de resuscitare Drager Air Shields | 8333,00 |
|  |  | Lot 63//Filtru de aer AVF 021 FRP compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 cod de referință (000538626) | Bucată | 2 | Filtru de aer AVF 021 FRP compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 cod de referință (000538626) | 8333,00 |
|  |  | Lot 64//Filtru hepa compatibil cu Autoclav Plusteam 1L | Bucată | 3 | Filtru hepa compatibil cu Autoclav Plusteam 1L | 7500,00 |
|  |  | Lot 65//Filtru pentru apa, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | Bucată | 8 | Filtru pentru apa, compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | 3333,00 |
|  |  | Lot 66//Forceps endoscopic atraumatic și piese pentru acesta | Bucată | 1 | Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mîner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  |  | Bucată | 1 | Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cîrlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  |  | Bucată | 1 | Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  |  | Bucată | 1 | Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  |  | Bucată | 1 | Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  |  | Bucată | 1 | Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil | 42666,00 |
|  |  | Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta | Bucată | 1 | Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mîner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil | 58000,00 |
|  |  | Lot 67//Forceps endoscopic de apucare | Bucată | 1 | Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil | 58000,00 |
|  |  | Lot 67//Forceps endoscopic de apucare | Bucată | 1 | Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil | 58000,00 |
|  |  | Lot 68//Furtun multifuncțional pentru scaun stomatologic cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale) cu conexiune la turbină prin filet | Bucată | 2 | Furtun multifuncțional pentru scaun stomatologic cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale) cu conexiune la turbină prin filet | 3333,00 |
|  |  | Lot 69//Garnitură de silicon compatibil cu autoclav PlusTeam 1L | Bucată | 4 | Garnitură de silicon compatibil cu autoclav PlusTeam 1L | 13333,00 |
|  |  | Lot 70//Garnitură din paranit pentru generatorul de aburi cod de referință (000607846) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Garnitură din paranit pentru generatorul de aburi cod de referință (000607846) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1667,00 |
|  |  | Lot 71//Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Garnitură pentru uși compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 20000,00 |
|  |  | Lot 72//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | Bucată | 1 | Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C1 | 1667,00 |
|  |  | Lot 73//Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C2 | Bucată | 1 | Hepafiltru de aer compatibil cu Ventilator Hamilton C2 | 4500,00 |
|  |  | Lot 74//Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil | Bucată | 1 | Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil | 2800,00 |
|  |  | Lot 75//Întrerupător cu tri-pol 16A cod de referinta (010071137) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 1 | Întrerupător cu tri-pol 16A cod de referinta (010071137) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 250,00 |
|  |  | Lot 76//Întrerupător cu tri-pol 32A compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 3 | Întrerupător cu tri-pol 32A compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1000,00 |
|  |  | Lot 77//Lacăt de fixare a ușilor pentru accesul mîinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000, set | Bucată | 2 | Lacăt de fixare a ușilor pentru accesul mîinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000, set | 11667,00 |
|  |  | Lot 78//Lampa 12V, 20W (FRU), compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | Bucată | 2 | Lampa 12V, 20W (FRU), compatibil cu analizator biochimic Mindray BS-240 | 417,00 |
|  |  | Lot 79//Lampă bactericidă 15 W, viață de lucru minim 7000 ore | Bucată | 26 | Lampă bactericidă 15 W, viață de lucru minim 7000 ore | 1517,00 |
|  |  | Lot 80//Lampă bactericidă 30 W, viață de lucru minim 7000 ore | Bucată | 63 | Lampă bactericidă 30 W, viață de lucru minim 7000 ore | 5250,00 |
|  |  | Lot 81//Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4 | Bucată | 4 | Lampă UV compatibil cu dispozitiv fizioterapie UGN- 4 | 5000,00 |
|  |  | Lot 82//Microfiltru de aer din alamă ¼ cod de referinta (000537322) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Microfiltru de aer din alamă ¼ cod de referinta (000537322) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 5333,00 |
|  |  | Lot 83//Microfiltru de aer din metal poros, L- 21 mm D- 13 mm Grosime pereți 2.1 mm cu garnitură și arc circular | Bucată | 20 | Microfiltru de aer din metal poros, L- 21 mm D- 13 mm Grosime pereți 2.1 mm cu garnitură și arc circular | 30000,00 |
|  |  | Lot 84//Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu stația de încărcat Medcharge 4000 | Bucată | 4 | Mîner pentru laringoscop KaWe cu acumulator inclus 2,5 V, 3000 mAh compatibil cu stația de încărcat Medcharge 4000 | 8333,00 |
|  |  | Lot 85//Motor compatibil cu sterilizator NUVE FN 500P, garanție 6 luni | Bucată | 1 | Motor compatibil cu sterilizator NUVE FN 500P, garanție 6 luni | 4750,00 |
|  |  | Lot 86//Non-return valvă DN40 cod de referinta (000543357) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Non-return valvă DN40 cod de referinta (000543357) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 7167,00 |
|  |  | Lot 87//Piesă de mînă micromotor stomatologic, viteza unghiulară maximă minim 25000 rmp, minim 2 Ncm, cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale), cu instalare și garanție minim 6 luni | Bucată | 1 | Piesă de mînă micromotor stomatologic, viteza unghiulară maximă minim 25000 rmp, minim 2 Ncm, cu conexiune tip Midwest (cu 4 canale), cu instalare și garanție minim 6 luni | 9167,00 |
|  |  | Lot 88//Piesă de mînă multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni | Bucată | 1 | Piesă de mînă multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni | 58333,00 |
|  |  | Lot 89//Piese de schimb pentru capcana cu abur cod de referinta (000601574) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 1 | Piese de schimb pentru capcana cu abur cod de referinta (000601574) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1750,00 |
|  |  | Lot 90//Piese de schimb pentru capcana de abur cod de referinta (000555246) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 1 | Piese de schimb pentru capcana de abur cod de referinta (000555246) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1700,00 |
|  |  | Lot 91//Placă de bază compatibil cu sterilizator cu aer uscat Kasimovskii Pribornii Zavod GP-80 MO an 2014, cu instalare și garanție 6 luni | Bucată | 2 | Placă de bază compatibil cu sterilizator cu aer uscat Kasimovskii Pribornii Zavod GP-80 MO an 2014, cu instalare și garanție 6 luni | 10000,00 |
|  |  | Lot 92//Pompă de vacuum compatibil cu autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2, cu instalare și garanție 18 luni | Bucată | 1 | Pompă de vacuum compatibil cu autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2, cu instalare și garanție 18 luni | 59000,00 |
|  |  | Lot 93//Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus | Bucată | 1 | Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus | 13700,00 |
|  |  | Lot 94//Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil | Bucată | 1 | Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil | 35000,00 |
|  |  | Lot 95//RC filtru cod de referinta (010127152) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | RC filtru cod de referinta (010127152) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2333,00 |
|  |  | Lot 96//Releu de imprimare 24VDC TIP 40.52 cod de referinta ( 000615247) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Releu de imprimare 24VDC TIP 40.52 cod de referinta ( 000615247) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2667,00 |
|  |  | Lot 97//Releu termic 4,0-6,0 A cod de referinta (010071036) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Releu termic 4,0-6,0 A cod de referinta (010071036) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1667,00 |
|  |  | Lot 98//Releu termic 7,0-10,0 A cod de referinta (010071043) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Releu termic 7,0-10,0 A cod de referinta (010071043) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1667,00 |
|  |  | Lot 99//Robinet de apă compatibil cu scaun stomatologic, diametru furtun 3,5 mm, intrarea și ieșirea pentru furtune tip tata, cu fixatoare pentru furtun. | Bucată | 2 | Robinet de apă compatibil cu scaun stomatologic, diametru furtun 3,5 mm, intrarea și ieșirea pentru furtune tip tata, cu fixatoare pentru furtun. | 333,00 |
|  |  | Lot 100//Robinet de intrare aer 1/4 " cod de referinta (000004303) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Robinet de intrare aer 1/4 " cod de referinta (000004303) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 1833,00 |
|  |  | Lot 101//Sac de recuperare detașabil endoscopic bipolar, pentru teacă pentru trocare de 10 - 12 mm, volum 720 ml, de unică utilizare, set de 5 bucăți | Bucată | 1 | Sac de recuperare detașabil endoscopic bipolar, pentru teacă pentru trocare de 10 - 12 mm, volum 720 ml, de unică utilizare, set de 5 bucăți | 5900,00 |
|  |  | Lot 102//Sensor de nivel FD-1S110065 cod de referință (010048372) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Sensor de nivel FD-1S110065 cod de referință (010048372) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 10000,00 |
|  |  | Lot 103//Sensor de temperatura din boxa de senzori compatibil cu incubator Ardo amelia Star | Bucată | 10 | Sensor de temperatura din boxa de senzori compatibil cu incubator Ardo amelia Star | 2500,00 |
|  |  | Lot 104//Senzor de presiune 0-10 bar JUMO Midas cod de referinta (010443123) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Senzor de presiune 0-10 bar JUMO Midas cod de referinta (010443123) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 25333,00 |
|  |  | Lot 105//Senzor de presiune 0-4 bar JUMO Midas cod de referinta (010105184) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Senzor de presiune 0-4 bar JUMO Midas cod de referinta (010105184) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 19667,00 |
|  |  | Lot 106//Set cabluri de pacient pentru polaritate pozitivă și negativă compatibil cu dispozitiv pentru fizioterapie cu curenți Элфор проф | Bucată | 4 | Set cabluri de pacient pentru polaritate pozitivă și negativă compatibil cu dispozitiv pentru fizioterapie cu curenți Элфор проф | 1000,00 |
|  |  | Lot 107//Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mîner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudională, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil | Bucată | 1 | Set manipulator uterin cu transiluminare diametru 36 mm, compus din mîner cu orificiu intern cu garnitură din cauciuc pentru introducerea probei de aspirare cu gradație longitudională, cap de sigilare transparent 3,4- 5,1 mm 10 seturi, tub pentru aspirare, perie pentru curățire, reutilizabil | 59800,00 |
|  |  | Lot 108//Set uși din 4 buc pentru accesul mîinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000 | Set | 1 | Set uși din 4 buc pentru accesul mîinilor în interiorul canopiei compatibil cu incubator nou născut Drager Isolette 8000 | 5833,00 |
|  |  | Lot 109//Silențiator de aer cod de referinta (000634215) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 10 | Silențiator de aer cod de referinta (000634215) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 11500,00 |
|  |  | Lot 110//Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus | Bucată | 1 | Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus | 6000,00 |
|  |  | Lot 111//Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu incălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol | Bucată | 4 | Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu incălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol | 150000,00 |
|  |  | Lot 112//Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, isntalare și garanție minim 9 luni | Bucată | 1 | Sonda compatibila cu audiometru Echo Screen TDA, isntalare și garanție minim 9 luni | 18333,00 |
|  |  | Lot 113//Sonda dublă doppler f 1108 kHz și UC compatibil cu Cardiotocograf Toitu MT-516 isntalare și garanție minim 9 luni | Bucată | 5 | Sonda dublă doppler f 1108 kHz și UC compatibil cu Cardiotocograf Toitu MT-516 isntalare și garanție minim 9 luni | 95833,00 |
|  |  | Lot 114//Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultasonograf Toshiba Apllio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic | Bucată | 1 | Sonda endovaginală 3D, frecvența centrală 6 MHz; selectarea frecvenței: 8,8 MHz, 7,3 MHz, 4,7 MHz; frecvențe THI 8,0 MHz, 7,2 MHz, 6,0 MHz, frecvențe D-THI 7,0 MHz, 6,0 MHz, Unghi de vizualizare 160 grade compatibil cu ultasonograf Toshiba Apllio 300, instalare și garanție minim 24 luni, cu certificat metrologic | 208333,00 |
|  |  | Lot 115//Sondă cu ultrasunete compatibil cu dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunete Strateck ST10A | Bucată | 1 | Sondă cu ultrasunete compatibil cu dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunete Strateck ST10A | 6667,00 |
|  |  | Lot 116//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 1 cm^2 compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200 | Bucată | 1 | Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 1 cm^2 compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200 | 6500,00 |
|  |  | Lot 117//Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 4 cm^2 compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200 | Bucată | 1 | Sondă pentru terapie cu ultrasunete de 4 cm^2 compatibil cu dispozitiv de fizioterapie PhysioGo 200 | 6500,00 |
|  |  | Lot 118//Supapa de nivel flotant cod de referinta (010458306) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Supapa de nivel flotant cod de referinta (010458306) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 10000,00 |
|  |  | Lot 119//Supapă de siguranță 1/2 ", alama de 3,2 bari cod de referinta (010093522) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Supapă de siguranță 1/2 ", alama de 3,2 bari cod de referinta (010093522) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 9000,00 |
|  |  | Lot 120//Supapă electromagnetică cod de referinta (000521291) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 4 | Supapă electromagnetică cod de referinta (000521291) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 16000,00 |
|  |  | Lot 121//Supapă reglabilă termic 25-65 ° C cod de referinta (000539666) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Supapă reglabilă termic 25-65 ° C cod de referinta (000539666) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 4000,00 |
|  |  | Lot 122//Tambur dreapta cu cablu de alimentare a senzorilor de la ușă cod de referință (000589698) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Tambur dreapta cu cablu de alimentare a senzorilor de la ușă cod de referință (000589698) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2667,00 |
|  |  | Lot 123//Tambur stînga cu cablu de alimentare a senzorilor de la ușă cod de referință (000589707) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Tambur stînga cu cablu de alimentare a senzorilor de la ușă cod de referință (000589707) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 2667,00 |
|  |  | Lot 124//Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil | Bucată | 1 | Teacă pentru trocar cu filet pentru fixare, diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 60 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, reutilizabil | 5667,00 |
|  |  | Lot 125//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil | Bucată | 1 | Teacă pentru trocar diametrul de lucru 10 mm, lungimea de lucru 100 mm, din oțel inoxidabil, cap distal oblic, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil | 7300,00 |
|  |  | Lot 126//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil | Bucată | 1 | Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil | 6000,00 |
|  |  | Lot 127//Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil | Bucată | 1 | Trocar conic, lungimea de lucru 164 mm, diametrul 10 mm, reutilizabil | 1900,00 |
|  |  | Lot 128//Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil | Bucată | 1 | Trocar conic, lungimea de lucru 219 mm, diametrul de lucru 5,5 mm, reutilizabil | 2200,00 |
|  |  | Lot 129//Turbină de aer compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600 | Bucată | 1 | Turbină de aer compatibil cu ventilator terapie intensivă Mindray SV600 | 58334,00 |
|  |  | Lot 130//Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart | Bucată | 10 | Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart | 12500,00 |
|  |  | Lot 131//Valvă non-return ½ cod de referinta cod de referinta (000622256) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 2 | Valvă non-return ½ cod de referinta cod de referinta (000622256) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 11500,00 |
|  |  | Lot 132//Valvă PEEP compatibil cu ventilator terapie Drager Babylog 8000 garanție 1 an, instalare | Bucată | 2 | Valvă PEEP compatibil cu ventilator terapie Drager Babylog 8000 garanție 1 an, instalare | 50000,00 |
|  |  | Lot 133//Valvă pneumatică DN 13 cod de referinta (000016317) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | Bucată | 6 | Valvă pneumatică DN 13 cod de referinta (000016317) compatibil cu Autoclav BMT Sterivap SPHP 6618-2 | 17000,00 |
| Total achiziție: 2041550,00 lei, fără TVA |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Raportul financiar 2019 sau 2020 | Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care întrunește cerințele solicitate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.