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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Sistemul de incalzire si climatizare (02-0426 Schita de Proiect)

Intocmit in preţuri  curente 06.07.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie 



	1.1. Demontarea sistem incalzire 



	1
	RpIB11A
	Demontari radiatoare MC-140 588x80 mm, de pozitie pentru desfiintare (165 sectii x 0,05 m2)

	m2
	
	8,25



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	1,32

	2
	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare

	buc
	
	54,00



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1000
	5,40

	3
	RpIC19A1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	
	330,00



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,2600
	85,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600
	19,80

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1370
	45,21

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontarea sistem incalzire 
	

	1.2. Sistemul de incalzire 



	4
	IC36E
	Teava PP-R/FB PN 25, D.50, alba montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala

	m
	
	200,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	100,00

	
	2521216710050
	Teava PP-R/FB PN 25, D.50
	m
	1,0300
	206,00

	5
	IC40B
	Brida fixare cu diblu D.50

	buc
	
	200,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2800
	56,00

	
	2875274204050
	Brida fixare cu diblu D.50
	buc
	1,0000
	200,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	10,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	20,00

	6
	IC38E
	Racord F cu hollender, 50 x 1 1/2" alb imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata
Coeficient la manoperei=0,5000

Coeficient la utilajului=0,5000


	buc
	
	2,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2700
	0,27

	
	2875274112506
	Racord F cu hollender, 50 x 1 1/2" alb
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0270
	0,027

	7
	ID04B
	Robinet trecere cu sfera 1 1/2" FE-FI

	buc
	
	2,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,50

	
	2875274205140
	Robinet trecere cu sfera 1 1/2" FE-FI
	buc
	1,0000
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,12

	8
	IC38E
	Dop PP-R, D.50 alb imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata
Coeficient la manoperei=0,5000

Coeficient la utilajului=0,5000


	buc
	
	4,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2700
	0,54

	
	2875274112501
	Dop PP-R, D.50 alb
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,04

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0270
	0,054

	9
	IC38E
	Cot PP-R, D.50 alb, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata

	buc
	
	8,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2700
	2,16

	
	2875274112502
	Cot PP-R, D.50 alb
	buc
	1,0000
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0270
	0,216

	10
	IC38E
	Mufa PP-R, D.50 alb, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata

	buc
	
	10,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2700
	2,70

	
	2875274112503
	Mufa PP-R, D.50 alb
	buc
	1,0000
	10,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300
	0,30

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,10

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0270
	0,27

	11
	IC38K
	Teu PP-R D.50 alb din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm

	buc
	
	2,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3800
	0,76

	
	2875274112504
	Teu PP-R D.50 alb
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400
	0,08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0380
	0,076

	12
	IC38K
	Teu redus 50 x 25 x 50 alb din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata

	buc
	
	50,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3800
	19,00

	
	2875274112505
	Teu redus 50 x 25 x 50 alb
	buc
	1,0000
	50,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400
	2,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0100
	0,50

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0380
	1,90

	13
	IC35C
	Teava PP-R/FB PN 25, D.25, alba,  montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	m
	
	24,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	9,60

	
	2521216710025
	Teava PP-R/FB PN 25, D.25, alba
	m
	1,0300
	24,72

	14
	IC38B
	Cot 45 GR, D.25 alb din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	
	18,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	3,24

	
	2875274112252
	Cot 45 GR, D.25 alb
	buc
	1,0000
	18,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,36

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,126

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,324

	15
	IC38B
	Racord M, 25 x 3/4" alb din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	
	50,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	9,00

	
	2875274112253
	Racord M, 25 x 3/4" alb
	buc
	1,0000
	50,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	1,00

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,35

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,90

	16
	ID04A
	Robinet coltar hidra cu sfera si olandez FE-FI 3/4"

	buc
	
	50,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	7,50

	
	2875274205120
	Robinet coltar hidra cu sfera si olandez FE-FI 3/4"
	buc
	1,0000
	50,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,75

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	1,60

	17
	IB05A
	Radiator bimetal 500 x 80 x 80 mm a cite 10 sectii intr-un set

	buc
	
	25,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	50,00

	
	2822115700010
	Radiator bimetal 500 x 80 x 80 mm a cite 10 sectii intr-un set
	buc
	1,0000
	25,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,75

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	1,50

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	1,25

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	75,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,00

	18
	IB20B
	Haltera cu diblu pentru radiator 10 x 170 mm, montat pe zid de beton

	buc
	
	100,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	20,00

	
	2822115708001
	Haltera cu diblu pentru radiator 10 x 170 mm.
	buc
	1,0000
	100,00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	2,0000
	200,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	15,00

	19
	pret ofertant
	Kit montaj radiator aluminiu (set 7 in 1)

	set
	
	25,00



	
	2822115700001
	Kit montaj radiator aluminiu (set 7 in 1)
	buc
	1,0000
	25,00

	20
	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	80,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5300
	42,40

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,1000
	8,00

	21
	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp

	m2
	
	80,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4700
	37,60

	22
	IE08A
	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la  100 mp

	m2
	
	80,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3300
	26,40

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2500
	20,00

	23
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	24,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	2,16

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0400
	0,96

	24
	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	200,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1100
	22,00

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0500
	10,00

	25
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	24,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0800
	1,92

	26
	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	
	200,00



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	20,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistemul de incalzire 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	

	2. Lucrari de montare 



	27
	VC37A aplicativ
	Demontarea si montarea blocurilor interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari
Coeficient la manoperei=0,5000

Coeficient la utilajului=0,5000


	buc
	
	3,00



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,5000
	5,25

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,525

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


