| Amenajarea partiala a terenurilor proprietate municipala din str. Valea Crucii nr.22, 24 pe terenele cu nr. cad. 0100118.408, 0100113469 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat electric exterior (46/20-IEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,244 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,429 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 72,930 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,340 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 42,900 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 124,400 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,244 |
|  |  | Capitolul 1.2. Teava |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena ф110 mm, L=3m | 1 km | 0,108 |
| 9 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Piloni |  |  |
| 10 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,000 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 | m3 | 3,000 |
| 12 | 33-04-004-1 | Stilp din otel zincat, cu flansa de prindere, inaltimea deasupra solului 4m, usa vizitare, zincat in complect cu: cutie electrica de conexiune - 1buc; ancore din otel, pentru fixare pentru stilp - 4buc; sablon pentru fixarea ancorelor, pentru stilp - 1buc. | buc | 12,000 |
| 13 | 08-02-364-1 | Consola metalica L=0.5m, inclusiv costul consolei | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament de iluminat |  |  |
| 14 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 36W cu caracteristicile: putere nominala 36W; 18mA, tensiunea retelei 230V; flux luminos 4400 lm; intervalul temperaturii de culoare 4000K; eficienta luminoasa 122 lm/W, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, metoda de instalare a plafonierei: pe consola; de tip SFERA LED 40 silver sau analog | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Restabilire strat asfalt |  |  |
| 15 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 9,000 |
| 16 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,200 |
| 17 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,200 |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 h=15cm | m3 | 0,300 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,001 |
| 20 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,000 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2 | t | 0,001 |
| 22 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 23 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 26 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 27 |  | Priza modulara, cu impamintare de protectie, I=16A, U=230V | buc | 1,000 |
| 28 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
| 29 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,260 |
| 30 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,200 |
| 31 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,150 |
| 32 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 33 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu, izolatie PVC, AВБбШв 4х16 мм2 | m | 200,000 |
| 34 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВБбШв 5х2,5 мм2 | m | 235,000 |
| 35 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВВГнг-Ls 3х2,5 мм2 | m | 125,000 |
| 36 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme de conexiune, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,720 |
| 37 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 4,050 |
| 38 |  | Caramida 250x120x65mm | buc | 3 378,000 |
| 39 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 50mm | 100 m | 0,100 |
| 40 |  | Furtun metalic ф50 | m | 10,000 |
| 41 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t | 0,050 |
| 42 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 43 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Panou din metal, montare aparenta, IP54 , 650x500x220, tip ЩМП-3-0 74У2 | buc | 1,000 |
| 45 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, U=400V, SSM/3P/20A | buc | 1,000 |
| 46 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, In=10A, caract. B, U=400V IAM/3P/B-10A | buc | 1,000 |
| 47 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, In=16A, caract. B, U=400V IAM/3P/B-16A | buc | 1,000 |
| 48 |  | Automat diferential cu caracteristica "C", bipolar, In=16A, Idn=30 mA IADM 2P/C16/30 mA | buc | 1,000 |
| 49 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, 6x9x70mm, In=100A | buc | 2,000 |
| 50 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom-3A, 1P, tip B (destinat protectiei corpului de iluminat) | buc | 24,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.