Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Lucrari de reparații curente în edificiul administrativ al SIS

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCM33E | Demontarea placajelor din azbociment (Tavane) | m2 | 68,60 |
| 2 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 68,60 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 196,28 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,60 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usa de acces la comunicatii 200x300mm) 7 buc | kg | 8,40 |
| 6 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Dulapuri metalice) 2 buc | kg | 76,00 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 8 | RpEC16A | Demontat loc de priza sau intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 12,00 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Capace ale canalelor de comunicatie existente) | m2 | 14,20 |
| 10 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 10,20 |
| 11 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 10,20 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 10,20 |
|  |  | 1.2. Perreti |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 196,28 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 196,28 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 196,28 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 196,28 |
| 17 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 58,30 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 196,28 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Gleta) | m2 | 196,28 |
| 20 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 | 196,28 |
| 21 | CK03B4 | Usi din MDF, grosimea minim de 40mm, sponat cu spon natural si finisat prin lacuire cu lac de calitate superioara de 3 ori, interioare intr-un canat , pe toc, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente. Dimensiunile se vor preciza in teren, forma si tipul se va coordona cu benefiarul | m2 | 15,60 |
| 22 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren ) | m2 | 6,90 |
| 23 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 24 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 500mm) | m | 1,40 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 25 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 8,60 |
| 26 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,60 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,60 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 8,60 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 68,60 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 30 | RpCK35A | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 68,60 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 68,60 |
| 32 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 68,60 |
| 33 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) | m2 | 68,60 |
| 34 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua | m | 191,80 |
| 35 | CK06A | Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat, pentru camuflarea canalelor informationale. | m2 | 14,40 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 36 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 37 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 38 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 24,00 |
| 39 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 24,00 |
| 40 | CL20A | Montarea usilor din plastic pentru revizie la retele ingineresti 200x300 | buc | 4,00 |
| 41 | CL20A | Montarea usilor din plastic pentru revizie la retele ingineresti 300x400 | buc | 7,00 |
|  |  | 1.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |
| 42 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm | m | 148,60 |
| 43 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm | m | 125,70 |
| 44 | Pret de piata | Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm | m | 274,30 |
| 45 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 |
| 46 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8,00 |
| 47 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 45 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)) | buc | 14,00 |
| 48 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
| 49 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,00 |
| 50 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |