## Foaie2
Specificații de preț (F4.2)
Numărul licitaţiei: | 21031729 |  |  | Data: „22” decembrie 2020 |  |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitatiei: | Consumabile de laborator (sistem inchis) pentru anul 2021 |  |  | Lot: 1,2,7,10,11 |  |  | Pagina: 1 din 1
Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fara TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Modelul Articolului | Tara de origine | Producatorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică propusa de catre ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lotul 1 | Consumabile , reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | [7 empty] | Cupe proba 1,5 ml, cu capac (sample cups with lids) | Germania | Siemens | Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | compatibil cu nalizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,Ambalaj original de la producator, 1000 buc per kit
33100000-1 | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml | buc | 6000 | 0.85 | 1.02 | 5100 | 6120 | La solicitarea cumparatrului | ASSY CUVETTE WINDOW 5/PKG | Germania | Siemens | Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | compatibil cu nalizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,,Ambalaj original de la producator, 5 buc per set
33100000-1 | Cuvvete window(ferestre). | buc | 50 | 230 | 276 | 11500 | 13800 | La solicitarea cumparatrului | Cuvette cartridge | Germania | Siemens | Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | compatibil cu nalizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, Ambalaj original de la producator, 12000 cuve per kit
33100000-1 | Cuvette cartridge | buc | 156000 | 0.5 | 0.6 | 78000 | 93600 | La solicitarea cumparatrului | Reaction vessel | Germania | Siemens | Consumabile reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | compatibil cu nalizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, Ambalaj original de la producator, 1000 cupite per kit
33100000-1 | Cholesterol | buc | 11520 | 3 | 3.24 | 34560 | 37324.8 | La solicitarea cumparatrului | Trigliceride | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Trigliceride | buc | 11520 | 4.9 | 5.292 | 56448 | 60963.84 | La solicitarea cumparatrului | ALTI - ALT/GPT | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 240 teste per kit
33100000-1 | ALAT | buc | 11040 | 5.1 | 5.508 | 56304 | 60808.32 | La solicitarea cumparatrului | AST - AST/GOT | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | ASAT | buc | 11160 | 3.68 | 3.9744 | 41068.8 | 44354.304 | La solicitarea cumparatrului | TBI - Total Bilirubin | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Total Bilirubin | buc | 7200 | 4.12 | 4.4496 | 29664 | 32037.12 | La solicitarea cumparatrului | DBI - Direct Bilirubin | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 320 teste per kit
33100000-1 | Direct Bilirubin | buc | 2400 | 4.12 | 4.4496 | 9888 | 10679.04 | La solicitarea cumparatrului | CREA2– Creatinine | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Creatinin | buc | 11520 | 2.2 | 2.376 | 25344 | 27371.52 | La solicitarea cumparatrului | BUN - Urea Nitrogen | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Ureia Nitrogen | buc | 11520 | 2.1 | 2.268 | 24192 | 26127.36 | La solicitarea cumparatrului | URCA - Uric Acid | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Acid uric | buc | 5760 | 3.75 | 4.05 | 21600 | 23328 | La solicitarea cumparatrului | IRON – Iron | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 240 teste per kit
33100000-1 | Iron | buc | 1920 | 4.5 | 4.86 | 8640 | 9331.2 | La solicitarea cumparatrului | ALB | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Albumin | buc | 2400 | 2.5 | 2.7 | 6000 | 6480 | La solicitarea cumparatrului | GLUC - Glucose | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 1440 teste per kit
33100000-1 | Glucoza | buc | 18720 | 1.7 | 1.836 | 31824 | 34369.92 | La solicitarea cumparatrului | TP - Total Protein | Germania | Siemens | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, | teste ambalate in flex original de la producator p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, 480 teste per kit
33100000-1 | Proteina totala | buc | 3840 | 1.89 | 2.0412 | 7257.6 | 7838.208 | La solicitarea cumparatrului | Alcaline phospatase FS IFCC | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in ambalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Calibrator CHEM I | ml | 6 | 100 | 108 | 600 | 648 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | Cholesterol calibrator | ml | 3 | 280 | 302.4 | 840 | 907.2 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | TBIL/DBIL calibrator | ml | 3 | 350 | 378 | 1050 | 1134 | La solicitarea cumparatrului
| Total Lot 1 |  |  |  |  | 449880.4 | 497222.832
Lotul 2 | Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis)
33100000-1 | Alcaline phospatase FS IFCC | buc | 4000 | 0.61 | 0.6588 | 2440 | 2635.2 | La solicitarea cumparatrului | ALAT FS IFCC | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | ALAT FS IFCC | buc | 8000 | 0.78 | 0.8424 | 6240 | 6739.2 | La solicitarea cumparatrului | ASAT FS IFCC | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | ASAT FS IFCC | buc | 8000 | 0.78 | 0.8424 | 6240 | 6739.2 | La solicitarea cumparatrului | Bilirubina auto total FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml
33100000-1 | Bilirubina auto total FS | buc | 5600 | 0.75 | 0.81 | 4200 | 4536 | La solicitarea cumparatrului | Bilirubina auto direct FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml
33100000-1 | Bilirubina auto direct FS | buc | 5600 | 1.2 | 1.296 | 6720 | 7257.6 | La solicitarea cumparatrului | Alfa-amilaza CCFS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml
33100000-1 | Alfa-amilaza CCFS | buc | 5280 | 3.2 | 3.456 | 16896 | 18247.68 | La solicitarea cumparatrului | Createnina FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Createnina FS | buc | 8000 | 0.36 | 0.3888 | 2880 | 3110.4 | La solicitarea cumparatrului | Urea FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Urea FS | buc | 8000 | 0.78 | 0.8424 | 6240 | 6739.2 | La solicitarea cumparatrului | Glucoza GOD FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Glucoza GOD FS | buc | 11520 | 0.3 | 0.324 | 3456 | 3732.48 | La solicitarea cumparatrului | Cholesterol FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Cholesterol FS | buc | 4800 | 2.1 | 2.268 | 10080 | 10886.4 | La solicitarea cumparatrului | Trigliceride FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Trigliceride FS | buc | 4800 | 1 | 1.08 | 4800 | 5184 | La solicitarea cumparatrului | Proteina totala FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Proteina totala FS | buc | 2400 | 0.4 | 0.432 | 960 | 1036.8 | La solicitarea cumparatrului | Gamma GTP FS IFCC | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Gamma GTP FS IFCC | buc | 4000 | 1.1 | 1.188 | 4400 | 4752 | La solicitarea cumparatrului | Uric acid FS TOOS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Uric acid FS TOOS | buc | 4800 | 1.3 | 1.404 | 6240 | 6739.2 | La solicitarea cumparatrului | HDL-C Immuno FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | HDL-C Immuno FS | buc | 7200 | 7 | 7.56 | 50400 | 54432 | La solicitarea cumparatrului | CK- MB | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1 | CK- MB | buc | 9600 | 8 | 8.64 | 76800 | 82944 | La solicitarea cumparatrului | LDL FS IFCC | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1 | LDL FS IFCC | buc | 2880 | 13.2 | 14.256 | 38016 | 41057.28 | La solicitarea cumparatrului | Iron FS Ferene | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1 | Iron FS Ferene | buc | 2400 | 1.5 | 1.62 | 3600 | 3888 | La solicitarea cumparatrului | Albumin | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | Albumin | buc | 4000 | 0.51 | 0.5508 | 2040 | 2203.2 | La solicitarea cumparatrului | CRP FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1 | CRP FS | buc | 6400 | 5.7 | 6.84 | 36480 | 43776 | La solicitarea cumparatrului | Rheumatoid Factor FS | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.
33100000-1 | ASLO | buc | 800 | 15 | 16.2 | 12000 | 12960 | La solicitarea cumparatrului | Trucal ASO | Germania | DiaSys | ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | Calibrator pentru testele de ASO, ambalaj 5x1ml pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | Rheumatoid Factor FS | buc | 2400 | 10.1 | 12.12 | 24240 | 29088 | La solicitarea cumparatrului | Cleaner A | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
33100000-1 | Cleaner A | ml | 1680 | 1.6 | 1.728 | 2688 | 2903.04 | La solicitarea cumparatrului | Cleaner B | Germania | DiaSys | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml. | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
33100000-1 | Cleaner B | ml | 960 | 1.6 | 1.728 | 1536 | 1658.88 | La solicitarea cumparatrului | Kit cuvvete sector for respons 910 | Germania | DiaSys | pentru testari biochimice ,ambalaj 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910l | Cuve pentru testari biochimice ,ambalaj 3840pcs/box =256 cuvvete sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910l
33100000-1 | Kit cuvvete sector for respons 910 | buc | 10 | 7778 | 9333.6 | 77780 | 93336 | La solicitarea cumparatrului | Trucal U | Germania | DiaSys | Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | Ambalaj: flacoane 20x3ml. (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910
33100000-1 | MultiCalibrator universal | ml | 60 | 72.2 | 77.976 | 4332 | 4678.56 | La solicitarea cumparatrului | Trucal CK-MB | Germania | DiaSys | Ambalaj: 6x1ml original de la producato,r pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | Ambalaj: 6x1ml original de la producato,r pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | Calibrator pentru CK- MB | ml | 12 | 470 | 507.6 | 5640 | 6091.2 | La solicitarea cumparatrului | Trucal Lipid calibrato | Germania | DiaSys | Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | Ambalaj: 3x2ml original de la producator , pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator | ml | 15 | 560 | 604.8 | 8400 | 9072 | La solicitarea cumparatrului | Trucal CRP | Germania | DiaSys | ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | ambalaj 5x2ml original de la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | PCR Calibrator cu 5 nivele | ml | 20 | 330 | 356.4 | 6600 | 7128 | La solicitarea cumparatrului | Trucal RF | Germania | DiaSys | ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | ambalaj 5x1ml original d la producator, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | calibrator RF cu 5 nivele | ml | 15 | 250 | 270 | 3750 | 4050 | La solicitarea cumparatrului | Trulab N | Germania | DiaSys | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910
33100000-1 | Ser control normal bazat pe ser uman | ml | 150 | 180 | 194.4 | 27000 | 29160 | La solicitarea cumparatrului | Trulab P | Germania | DiaSys | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910 | ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910
33100000-1 | Ser control patologic bazat pe ser uman | ml | 150 | 180 | 194.4 | 27000 | 29160 | La solicitarea cumparatrului | Trulab Protein Level 1 | Germania | DiaSys | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 1 | ml | 12 | 650 | 702 | 7800 | 8424 | La solicitarea cumparatrului | Trulab Protein Level 2 | Germania | DiaSys | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910" | ambalaj 3x 1 ml, pentru analizatorul biochimic "Respons 910"
33100000-1 | Control pentru probele Reumatice Trulab Protein Level 2 | ml | 12 | 728 | 786.24 | 8736 | 9434.88 | La solicitarea cumparatrului | Antistreptolysin O FS | Germania | DiaSys | pentru analizatorul biochimic "Respons 910 | Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparartul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.
33100000-1 | Calibrator ASO liquid satibil cu 5 nivele | ml | 10 | 412 | 444.96 | 4120 | 4449.6 | La solicitarea cumparatrului | Photometer lamp | Germania | DiaSys | pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1 | Photometr lamp | buc | 3 | 3000 | 3600 | 9000 | 10800 | La solicitarea cumparatrului | Probe | Germania | DiaSys | pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | Ac pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1 | Proba (ac de dozare) | buc | 1 | 3900 | 4680 | 3900 | 4680 | La solicitarea cumparatrului | Water filter (porexfilter) | Germania | DiaSys | pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator | pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1 | Water filter | buc | 3 | 120 | 144 | 360 | 432 | La solicitarea cumparatrului | Tromborel S | Germania | Siemens | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caii extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinic (PR), activitatea protrombinica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator10x10 ml,Compozitie:Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33100000-1 | HbA1c net FS 4x100 | set | 8 | 10000 | 10800 | 80000 | 86400 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | HbA1c net Hemolysing Solution 4x200 | set | 4 | 850 | 918 | 3400 | 3672 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | TruCal HbA1c net 2x0,3 ml | set | 1 | 3000 | 3240 | 3000 | 3240 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml | set | 1 | 8000 | 8640 | 8000 | 8640 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml | set | 1 | 8000 | 8640 | 8000 | 8640 | La solicitarea cumparatrului
33100000-1 | Reagent Tray Cover Respons 910 | buc | 1 | 1600 | 1920 | 1600 | 1920 | La solicitarea cumparatrului
| Total Lot 2 |  |  |  |  | 628010 | 696654
Lotul 7 | Consumabile, reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Tromborel S | buc | 35 | 2242 | 2421.36 | 78470 | 84747.6 | La solicitarea cumparatrului | Actin FS | Germania | Siemens | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caii intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata.reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator 10x2;Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampon, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C ). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Actin FS | buc | 7 | 1248 | 1347.84 | 8736 | 9434.88 | La solicitarea cumparatrului | Calcium chloride solution 0.025 mol/l | Germania | Siemens | Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT).Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Calcium chloride solution 0.025 mol/l | buc | 2 | 702 | 842.4 | 1404 | 1684.8 | La solicitarea cumparatrului | Thrombin reagent | Germania | Siemens | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire) | Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)
33000000-0 | Thrombin reagent | buc | 14 | 800 | 864 | 11200 | 12096 | La solicitarea cumparatrului | Owren's Veronal Buffer | Germania | Siemens | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, pH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Owren's Veronal Buffer | buc | 3 | 750 | 810 | 2250 | 2430 | La solicitarea cumparatrului | PT Multicalibrator | Germania | Siemens | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombinica (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombinica de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | PT Multicalibrator | buc | 4 | 3100 | 3348 | 12400 | 13392 | La solicitarea cumparatrului | Standard Human Plasma | Germania | Siemens | Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set de 10 fl calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Standard Human Plasma | buc | 2 | 2800 | 3024 | 5600 | 6048 | La solicitarea cumparatrului | Control Plasma N | Germania | Siemens | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Control Plasma N | buc | 6 | 2700 | 2916 | 16200 | 17496 | La solicitarea cumparatrului | Control Plasma P | Germania | Siemens | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente.Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES.Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituire). pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | Control Plasma P | buc | 6 | 2500 | 2700 | 15000 | 16200 | La solicitarea cumparatrului | Ci-Trol 2 PTZ | Germania | Siemens | Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis) | Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare:Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon;Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis)16 ore la 4°C (flacon inchis)
33000000-0 | Ci-Trol 2 PTZ | buc | 1 | 2300 | 2484 | 2300 | 2484 | La solicitarea cumparatrului | CA Clean II | Germania | Siemens | Set. Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set. Solutie de spalare si deproteinzarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%.Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptionata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | CA Clean II | buc | 2 | 858 | 1029.6 | 1716 | 2059.2 | La solicitarea cumparatrului | CA Clean I | Germania | Siemens | Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis | Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1% .Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis
33000000-0 | CA Clean I | buc | 65 | 1050 | 1260 | 68250 | 81900 | La solicitarea cumparatrului | Cuvettes | Germania | Siemens | Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis.Impachetrae originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33000000-0 | CUVETTE SUC-400A | buc | 8 | 13000 | 15600 | 104000 | 124800 | La solicitarea cumparatrului
| Total Lot 7 |  |  |  |  | 327526 | 374772.48
Lotul 10 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host
33000000-0 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1 | ml | 5 | 100 | 108 | 500 | 540 | La solicitarea cumparatrului
33000000-0 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3 | ml | 5 | 100 | 108 | 500 | 540 | La solicitarea cumparatrului
33000000-0 | Teste BGEM | buc | 250 | 125 | 135 | 31250 | 33750 | La solicitarea cumparatrului
| Total Lot 10 |  |  |  |  | 32250 | 34830
Lotul 11 | Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 500
33000000-0 | Cartuș de măsurare pentru 750 de teste | set | 14 | 24800 | 26784 | 347200 | 374976 | La solicitarea cumparatrului
33000000-0 | Teste de spalare | set | 13 | 5580 | 6696 | 72540 | 87048 | La solicitarea cumparatrului
33000000-0 | Rola hirtie termosensibila | buc | 35 | 30 | 36 | 1050 | 1260 | La solicitarea cumparatrului
33000000-0 | Seringi de heparina cu Litiu | buc | 6000 | 12 | 14.4 | 72000 | 86400 | La solicitarea cumparatrului
| Total Lot 11 |  |  |  |  | 492790 | 549684 | La solicitarea cumparatrului
| Total Loturi |  |  |  |  | 1930456.4 | 2153163.312 | La solicitarea cumparatrului
Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Turcanu Dorel În calitate de: Reprezentant vanzari
Ofertantul: I.C.S. ”D IAMEDIX IMPEX” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 108/2