.Evaluarea la lotul nr.1;2;3;4;5;6 se va face pe lot.

Notă:

Ofertantul va asigura gratuit deservirea  analizatorului biochimic A-15 în  mod de  urgenţă (12-24 ore de la solicitare), inclusiv  în  zilele   de  odihnă

Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.

Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de

producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător!