CAIET DE SARCINI

pentru executarea lucrărilor  de reparație capitală

a întreruptoarelor cu ulei 110kV de la SE 110/35/10 kV

I. Datele generale către ofertanți cu privire la organizarea lucrărilor:

- Borderourile de defecțiuni pentru întreruptoarele planificate spre reparație, cu indicarea stațiilor electrice și denumirilor de dispecer ale acestora, vor fi oferite în formă electronică (scanate) participanților la tenderul respectiv.

- Se propune în condițiile de prezentare a ofertelor să fie menționate următoarele:

- Termenul de activitate a personalului agentului economic în domeniul reparații întreruptoarelor cu ulei 35÷110kV (ÎU-35÷110kV) să fie nu mai mic de 3 ani;

- Ofertele trebuie să conțină graficul de executare a lucrărilor și deviz de cheltuieli pentru fiecare ÎU-110kV aparte;

- În oferte nu este necesară includerea proiectului de contract;

- Oferta trebuie să conțină descrierea termenului de garanție oferit pentru lucrările de reparație a ÎU-110kV nu mai mic de 24 luni, numărul cantitativ și calitativ al personalului antrenat în reparație şi numele șefului de lucrări pentru fiecare stație.

3.Volumele de lucru pentru reparația ÎU-110kV, vor fi concretizate împreună cu antreprenorul(ii) câştigător(i) până la încheierea contractului respectiv.

II. Date generale de executare a lucrărilor de reparație:

- În sarcina ofertantului se pune executarea lucrărilor în conformitate cu hârța tehnologică de reparație capitală a ÎU-110kV  și a instrucțiunilor de uzină pentru exploatarea întreruptorului.

- Lucrările se vor efectua în instalație electrice în funcțiune (IDE-110 kV), cu posibilități limitate de deconectare a echipamentului adiacent.

- Lucrările se cere a fi executate până la 30 octombrie 2023.

- Ofertantul va prezenta graficul de executare a lucrărilor de reparație a SE.

- Informații suplimentare: Șef Serviciu Substații – Vitalie Bîtca, tel. +373-22-253-377,