| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Membrana bituminoasă |  |  |  | Membrana bituminoasă. Linocrom Standart HPP Tehnonicoli. 1 rola - 15 m2. |  |  |  |
| Ciment M-400 |  |  |  | Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Ciment alb |  |  |  | Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400. Masa netă 25 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  | Aderență înaltă și plasticitate excelentă; Rezistență la apă; Rezistență mecanică înaltă; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior și exterior. Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Adeziv pentru sisteme termoizolante |  |  |  | Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală Masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip HP Finish; Ambalaj 25 kg/; Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Mortar uscat pe bază de ipsos |  |  |  | Mortar uscat, pe bază de ipsos de calitate superioară cu adaos de materiale uşoare. Echivalent KNAUF MP-75. Masa netă 30 kg, Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Gips-carton |  |  |  | Gips-carton standart RB 2500x1200x12.5mm Tip PGC standard |  |  |  |
| Chit pentru rosturi gresie |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea gri. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Chit pentru rosturi gresie |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior Style Grout sau echivalent. Ambalarea până la 3 kg. Culoarea albă. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Teracota |  |  |  | Gresie porțelanată pentru lucrări exterioare 60×60 сm |  |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grund |  |  |  | Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric şi aditivi speciali, echivalent Supraton. Ambalaj 5-10 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Vopsea lavabilă |  |  |  | Vopsea lavabilă albă, echivalent „Eurostil”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primuluistrat 40-45 min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm3, consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m2, fără impurități. Ambalaj 7 - 14 kg/ căldarea. Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Amorsă-grund |  |  |  | Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior, echivalent BETOKONTAKT Ambalaj / căldarea 6,5-13,5 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Coler, color pentru vopsea lavabila |  |  |  | Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; compatbil pentru vopseau lavabilă. Termen de valabilitate: min 24 luni |  |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Email albă |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2.7kg. Termen de valabilitate: min 24 luni |  |  |  |
| Vopsea Email albă |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni |  |  |  |
| Vopsea email gri deschis |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Echivalent Coloriks. Ambalaj - 2,7 kg Termen de valabilitate: min 24 luni |  |  |  |
| Vopsea email gri deschis |  |  |  | Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sizidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Compoziţia sachimică: fără compuşi de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Echivalent Coloriks. Ambalaj - 0,9 kg Termen de valabilitate: min 24 luni |  |  |  |
| Grund |  |  |  | Culoare gri Destinație: metal, lemn Domeniul de utilizare: exterior și interior Greutate (kg) 0,9 Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Diluant |  |  |  | Diluant 646, Volumul 0,9 L. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Lac |  |  |  | Lac Yacht lucios, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 2.5L. Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Lac |  |  |  | Lac Premium Lazur, lucios, alchidic, pentru beton, piatra, cărămidă, lemn, metal, utilizare: exterior și interior, semi-lucios, culoarea la alegerea beneficiarului, timp de uscare 3-4 ore Volumul 0,75L Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Linoleum |  |  |  | Linoleum hiterogencomercial, Clasa de trafic: min 33, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea min 3 m, grosimea min 2,4 mm, grosimea stratului de protecție min 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură. (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul). Prezentarea certificatului de calitate |  |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plinta PVC pentru podea |  |  |  | Plinta PVC pentru podea, dimensiuni 2500x75x22mm, culoare compatibil cu linoleum (coordonată preventiv cu beneficiarul). |  |  |  |
| Colt interior pentru plinta |  |  |  | Colt interior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta) |  |  |  |
| Colt exterior pentru plinta |  |  |  | Colt exterior pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta) |  |  |  |
| Îmbinare plinta |  |  |  | Îmbinare pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta) |  |  |  |
| Capăt stingă/dreapta (set) |  |  |  | Capăt stânga/dreapta pentru plinta PVC cu dimensiunile 2500x75x22mm, (compatibil cu plinta) |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Parchet laminat, class 32 Dimensiunea min 1288x158x10mm (culoarea gri, desenul va fi coordonat cu beneficiarul). |  |  |  |
| Substrat profilat |  |  |  | Substrat profilat pentru parchet 500x1200x3mm, Material Polistiren, Densitatea materialului 40 kg/m3 |  |  |  |
| Adeziv pentru linoleum |  |  |  | Adeziv echivalent Lincov pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 7 kg, Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Adeziv pentru linoleum |  |  |  | Adeziv echivalent Lincov, pentru lipirea linoleumului, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal; Ambalaj căldare 1,4 kg; Termen de valabilitate: min 18 luni |  |  |  |
| Adeziv polimeric |  |  |  | Adeziv polimeric universal Dragon 0,9L. Termen de valabilitate: 24 luni |  |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa OSB |  |  |  | Placa OSB-3 ECO. 2500 x 1250 x 10 mm |  |  |  |
| Tabla cutată |  |  |  | Tabla cutată H-10, Culoare: visiniu\alba Grosime: 0,40mm Dimensiunea se va coordona la semnarea contractului |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante |  |  |  | Șuruburi autofiletante vopsite visiniu 4,8x35 (metal/lemn) |  |  |  |
| Placa de racordare |  |  |  | Placa de racordare cu margine pentru tablă cutată, lungimea 2,0 m |  |  |  |
| Bordură de fronton |  |  |  | Bordură de fronton decorativă (visiniu) 2.0m |  |  |  |
| Folie anticondens |  |  |  | Folie anticondens (bariera de vapori). Silver 70g/m2 |  |  |  |
| Total lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plasa |  |  |  | Plasa de armare din fibra de sticla min 160g/m2, latimea 1m |  |  |  |
| Vată minerală |  |  |  | Vată minerală fasad 1000-600-100 130 kg/m3 (0.6*1) |  |  |  |
| Polistiren extrudat |  |  |  | Polistiren extrudat echivalent PENOPLEX 1185x585x50mm |  |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x200 mm |  |  |  |
| Sirma arsa |  |  |  | Sirma arsa D 3 mm |  |  |  |
| Sirma arsa |  |  |  | Sirma arsa D 1.2mm |  |  |  |
| Sîrmă zincată |  |  |  | Sârmă zincată d 3 mm |  |  |  |
| Total lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Solutie antimucegai |  |  |  | Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Profil muchie PVC |  |  |  | Profil muchie PVC cu plasa 7x7cm 2.5m |  |  |  |
| Spuma poliuretanică |  |  |  | Spuma poliuretanică manual, pentru utilizarea interior/exterior, mod de aplicare - manual, timp de întărire 5-24ore, densitatea 25-35kg/m3, volum -750ml de spuma. Aderență foarte bună la materiale de construcție cum ar fi: lemn, beton, piatra, metal. Termen de valabilitate: min 12 luni |  |  |  |
| Banda de mascare |  |  |  | Banda de mascare 24mm 33m exterior |  |  |  |
| Banda de mascare |  |  |  | Banda de mascare 36mm 33m exterior |  |  |  |
| Profil UD |  |  |  | Profil UD 27/28 EURO 4m |  |  |  |
| Profil CD |  |  |  | Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m |  |  |  |
| Total lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa tavan casetată |  |  |  | Placa tavan casetată 600x600x12 mm |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24 |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil compartimentar pentru tavan suspendat 600/26/24mm |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24 |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil perimetral pentru tavan suspendat 3000/22/22mm |  |  |  |
| Arc |  |  |  | Arc de suspensie, tip Fluturaș |  |  |  |
| Dibiu |  |  |  | Diblu Bierbach, 6x40mm, de otel pentru tavan suspendat |  |  |  |
| Total lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 44100000-1; Membrana bituminoasă; buc; 10; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Ciment M-400; kg; 1 000; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Ciment alb; kg; 300; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Adeziv pentru gresie și faianță; kg; 1 000; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Adeziv pentru sisteme termoizolante; kg; 1 000; MD03ML000000022519211717. Total lotul 1. Lotul 2. 44100000-1; Glet pe bază de ipsos; kg; 600; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Mortar uscat pe bază de ipsos; kg; 3 000; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Gips-carton; buc; 40; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Chit pentru rosturi gresie; kg; 12; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Chit pentru rosturi gresie; kg; 12; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Teracota; m2; 30; MD03ML000000022519211717. Total lotul 2. Lotul 3. 44100000-1; Grund; kg; 100; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Vopsea lavabilă; kg; 896; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Amorsă-grund; kg; 81; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Coler, color pentru vopsea lavabila; buc; 20; MD03ML000000022519211717. Total lotul 3. Lotul 4. 44100000-1; Vopsea Email albă; kg; 27; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Vopsea Email albă; kg; 9; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Vopsea email gri deschis; kg; 27; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Vopsea email gri deschis; kg; 9; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Grund; kg; 18; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Diluant; buc.; 40; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Lac; litru; 25; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Lac; litru; 7,5; MD03ML000000022519211717. Total lotul 4. Lotul 5. 44100000-1; Linoleum; m2; 200; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. Total lotul 5. Lotul 6. 44100000-1; Plinta PVC pentru podea; buc.; 40; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Colt interior pentru plinta; buc.; 50; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Colt exterior pentru plinta; buc.; 45; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Îmbinare plinta; buc.; 70; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Capăt stingă/dreapta (set); set.; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Parchet laminat; m2; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Substrat profilat; m2; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Adeziv pentru linoleum; kg; 35; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Adeziv pentru linoleum; kg; 28; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Adeziv polimeric; buc; 20; MD03ML000000022519211717. Total lotul 6. Lotul 7. 44100000-1; Placa OSB; buc.; 110; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Tabla cutată; m2; 40; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Șuruburi autofiletante; buc.; 500; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Placa de racordare; buc.; 5; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Bordură de fronton; buc.; 2; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Folie anticondens; m2; 20; MD03ML000000022519211717. Total lotul 7. Lotul 8. 44100000-1; Plasa; m2; 200; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Vată minerală; buc.; 105; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Polistiren extrudat; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Diblu; buc; 320; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Sirma arsa; kg; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Sirma arsa; kg; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Sîrmă zincată; kg; 10; MD03ML000000022519211717. Total lotul 8. Lotul 9. 44100000-1; Solutie antimucegai; buc.; 20; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil muchie PVC; buc.; 30; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Spuma poliuretanică; buc.; 20; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Banda de mascare; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Banda de mascare; buc.; 100; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil UD; buc.; 10; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil CD; buc.; 30; MD03ML000000022519211717. Total lotul 9. Lotul 10. 44100000-1; Placa tavan casetată; m2; 150; în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil; buc; 80; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil; buc; 380; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil; buc; 380; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Profil; buc; 80; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Arc; buc; 100; MD03ML000000022519211717. 44100000-1; Dibiu; buc; 200; MD03ML000000022519211717. Total lotul 10. TOTAL GENERAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |