| Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot.1 Compresor GA75VSD+ SN: API235159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.1 Kit service valva scurgere a condensului de 4000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.2 Kit service valva de scurgere a condensului de 8000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.3 Kit service filtre de aer |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.4 Kit de service preventiva tip, GA75VSD+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.5 Kit filtru UD310+ |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.6 Canistra de ulei de 20 L, sintetic, tip RXD |  | buc | 3 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 1.7 Coloana de cărbune QDT 245 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| Lot.2 Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.1 Kit intrare aer cu filtru 150x150 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 2.2 Kit mentenanta valva de scurgere a condensului |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| Lot.3 Sistem de filtrare aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.1 Filtru pentru cărtus tip IPF163SMA |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 3.2 Filtru pentru cărtus tip IPF163CA |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| Lot.4 Compresor GA55VSD+ SN: API866372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.1 Kit filtre de aer |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.2 Kit mentenanta valva scurgere a condensului de 4000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.3 Kit mentenanta valva scurgere a condensului de 8000H |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.4 Kit de mentenanta preventiva tip RXD, 55-75VSD+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.5 Canistra de ulei de 20 L, sintetic, tip RXD |  | buc | 2 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 4.6 Tub gofrat de interconectare a compresorului cu separatorul de ulei |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| Lot.5 Uscator FD 185 ITJ295378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.1 Kit mentenanta valva de scurgere a condensului |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.2 Kit filtru de tip PD/PDP 310+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.3 Kit filtru DD/DDP 310+ |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.4 Coloana de cărbune QDT 185 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
| 33140000-3 | 5.5 Ventilator axial FD 185 |  | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la comanda |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |