| Postul de supraveghere a (SASCR), amplasat pe teren cu nr. cadastral 0300201.955, situat in mun. Balti, drum de centura intersectie cu str.Bulgara, traseul R6 (Chisinau-Orhei-Balti), km 137+235m. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-13-2 A1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Modificare proiect aprilie 2026. (35/23-13-REAE)

Intocmit in preţuri curente 16.04.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 0,762 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 3,584 |
| 2 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,6700 | 83,34 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,0000 | 14,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,0000 | 14,00 |
| 3 | GD59A2 aplicativ | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in in teren foarte tare, pentru conducte PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | m |  | 23,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 2,6500 | 60,95 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,5300 | 12,19 |
|  | 2521216730409 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | m | 1,0030 | 23,069 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 2,76 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 | 165,60 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,5300 | 12,19 |
| 4 | GD59A2 aplicativ | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in in teren foarte tare, pentru conducte PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | m |  | 25,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 2,6500 | 66,25 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,5300 | 13,25 |
|  | 2521216730409 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | m | 1,0030 | 25,075 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 3,00 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,2000 | 180,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,5300 | 13,25 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,822 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 3,018 |
| 7 | TsA02E | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 6,60 |
| 8 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 0,167 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 0,784 |
| 9 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 0,426 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,00 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 1,001 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 | 0,253 |
| 10 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 11,55 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 0,442 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,025 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,028 |
| 12 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | 1 km |  | 0,002 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 | 0,266 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,00 |
|  | 2521216730409 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm | m | 1 000,0000 | 2,00 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,131 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 1,058 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 1,132 |
| 15 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consum resurse a se vedea Cap. 2 Lucrari de montare | 1000 m |  | 0,178 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 | 11,613 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,146 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m | h-ut | 24,4100 | 4,345 |
| 16 | pret furnizor | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 | m.l. |  | 200,00 |
|  | 3130134891817 | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 | m | 1,0000 | 200,00 |
| 17 | pret ofertant | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici | buc |  | 8,00 |
|  | 1807176 | Suport de ancorare de tip CA 1500 | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 18 | pret ofertant | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici | buc |  | 8,00 |
|  | 801600 | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 19 | pret ofertant | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici | buc |  | 4,00 |
|  | 200360 | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 20 | pret ofertant | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m |  | 20,00 |
|  | 0360392 | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m | 1,0000 | 20,00 |
| 21 | pret ofertant | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc |  | 40,00 |
|  | 0361646 | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc | 1,0000 | 40,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-376- 31 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 4,10 |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m | h-ut | 0,9800 | 1,96 |
| 23 | pret ofertant | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici | buc |  | 4,00 |
|  | 200351 | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 24 | pret ofertant | Clema de ramificare ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35 sau similara dupa caracteristici | buc |  | 2,00 |
|  | 432070 | Clema de ramificare ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 25 | pret ofertant | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici | buc |  | 4,00 |
|  | 205101 | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 26 | 08-02-376- 32 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6000 | 5,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m | h-ut | 1,2400 | 2,48 |
| 27 | pret furnizor | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 | m.l. |  | 2,00 |
|  | 3130134891817 | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 | m | 1,0000 | 2,00 |
| 28 | pret furnizor | Clema de conexiune de tip PS-1-1 | buc |  | 4,00 |
|  | 200381 | Clema de conexiune de tip PS-1-1 | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 29 | pret furnizor | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 | buc |  | 4,00 |
|  | 2001421 | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 30 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 0,688 |
|  | 0361646 | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc | 200,0000 | 4,00 |
|  | 0360392 | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m | 100,0000 | 2,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,007 |
| 31 | pret furnizor | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm | m |  | 2,00 |
|  | 30604 | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm | m | 1,0000 | 2,00 |
| 32 | pret furnizor | Tub termoretractabil 60/30mm | m |  | 1,00 |
|  | 2811236316030 | Tub termoretractabil 60/30mm | m | 1,0000 | 1,00 |
| 33 | 08-02-396-1 aplicat | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 | 0,752 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 | 0,016 |
|  | 0361646 | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc | 100,0000 | 2,00 |
|  | 0360392 | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m | 100,0000 | 2,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7500 | 0,035 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4700 | 0,049 |
| 34 | pret furnizor | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm | m |  | 2,00 |
|  | 2521305734108 | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm | m | 1,0000 | 2,00 |
| 35 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 | 4,575 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 | 3,443 |
| 36 | pret furnizor | Nisip amenajari | m3 |  | 6,20 |
|  | 1421102201525 | Nisip amenajari | m3 | 1,0250 | 6,355 |
| 37 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 | 0,668 |
|  | 0360392 | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m | 100,0000 | 4,00 |
|  | 0361646 | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc | 233,3300 | 9,333 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 | 0,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 | 0,017 |
|  | 31001 | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m | h-ut | 5,2200 | 0,209 |
| 38 | pret furnizor | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 | buc |  | 3,00 |
|  | 5001000100027 | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 | buc | 1,0000 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,54 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 6,696 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,004 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,211 |
| 40 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 | 5,051 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 | 0,028 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 | 0,066 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,269 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 | m |  | 138,00 |
|  | 31301348182025 | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 | m | 1,0250 | 141,45 |
| 42 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare | 100 m |  | 0,69 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 | 4,492 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 | 2,926 |
| 43 | pret furnizor | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc |  | 575,00 |
|  | 2640112300705 | Caramida plina constructie 250x120x65 mm | buc | 1,0000 | 575,00 |
| 44 | pret furnizor | Banda de avertizare "Cabluri electrice" | m |  | 69,00 |
|  | 1915500 | Banda de avertizare "Cabluri electrice" | m | 1,0000 | 69,00 |
| 45 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1000 | 2,394 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,011 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,171 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,011 |
| 46 | pret furnizor | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 | buc |  | 2,00 |
|  | 2811236312025 | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 47 | pret furnizor | Tub termoretractabil 10/5mm | m |  | 6,00 |
|  | 2811236311005 | Tub termoretractabil 10/5mm | m | 1,0000 | 6,00 |
| 48 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru gata echipat | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 49 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la | buc |  | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600х600 - complet echipat demontat de la locul de evidenta existent |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 0,015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 0,77 |
| 50 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm | m.l. |  | 0,05 |
|  | 2513306619267 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm | m | 1,0000 | 0,05 |
| 51 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 | 1,735 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 | 0,00 |
|  | 0361646 | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm | buc | 100,0000 | 5,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 | 0,05 |
|  | 0360392 | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm | m | 37,5000 | 1,875 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 | 0,25 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,011 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 | 0,222 |
| 52 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 0,393 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,016 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 0,04 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 0,61 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 0,016 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,002 |
| 53 | pret furnizor | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. |  | 5,00 |
|  | 91384 | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |
|  |  | Total deviz: |  |  |  |