	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-11
 Automatizare (Marca ASM)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	8,24

	2
	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,DM2010Cr

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	8,24

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,14

	3
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5

	buc
	
	20,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	20,60

	4
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 DH6-21K

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,03

	5
	11-04-008-01
	Modul de semnalizare

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	1,03

	6
	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz PT 58X

	buc
	
	1,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,9000
	3,90

	7
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,1500
	5,15

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2378
	0,238

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,5300
	0,53

	8
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	11,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	5,72

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	0,385

	9
	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2

	100 fire
	
	0,220



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,8000
	3,696

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	102,0000
	22,44

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0800
	0,018

	10
	11-03-011-01
	Signalizator de gaze

	set
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4900
	4,49

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,3640
	0,364


	11
	10-04-101-07
	Sirena

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,00

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,0110
	0,022

	12
	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,1500
	10,30

	
	1012039
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 
	kg
	0,2378
	0,476

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,5300
	1,06

	13
	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5

	buc
	
	66,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	34,32

	
	1012036
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 
	kg
	0,0350
	2,31

	14
	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2

	100 fire
	
	1,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,8000
	22,176

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	102,0000
	134,64

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0800
	0,106

	15
	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie

	100 buc
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,0000
	37,60

	
	5009368
	Cleme in asortiment
	buc
	102,0000
	81,60

	16
	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4

	buc
	
	52,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2600
	13,52

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,52

	17
	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,3800
	1,52

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	0,0000
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,04

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0500
	0,20

	18
	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,5200
	1,04

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	0,0000
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,0500
	0,10

	19
	11-08-002-03
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm

	10 buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,9600
	1,96

	
	040502
	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)
	h-ut
	1,5100
	1,51

	20
	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm

	10 buc
	
	2,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	5,901

	
	040502
	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)
	h-ut
	1,9700
	4,137

	21
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,810



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	10,044

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	2,43

	22
	pret furnizor
	Cablu KVVGng -LS4*1.5mm2

	m
	
	50,000



	
	201-9070
	Cablu KVVGng-LS 4*1.5mm2
	m
	1,0000
	50,00

	23
	pret furnizor
	Cablu KVVGng -LS5*1.5mm2

	m
	
	1,000



	
	201-90701
	Cablu KVVGng-LS 5*1.5mm2
	m
	1,0000
	1,00

	24
	pret furnizor
	Cablu KVVGng -LS10*1.5mm2

	m
	
	10,000



	
	201-90702
	Cablu KVVGng-LS 10*1.5mm2
	m
	1,0000
	10,00

	25
	pret furnizor
	Cablu KVVGeng -LS4*1.5mm2

	m
	
	20,000



	
	201-90703
	Cablu KVVGeng-LS 4*1.5mm2
	m
	1,0000
	20,00

	26
	11-06-002-04
	Tava de inpuls

	100 m
	
	0,240



	
	1
	Muncitor
	h-om
	63,9000
	15,336

	
	040502
	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)
	h-ut
	8,1200
	1,949

	27
	pret furnizor
	Tava din otel d=15mm

	m
	
	10,000



	
	2722103305020
	Teava din otel 15mm
	m
	1,0000
	10,00

	28
	pret furnizor
	Tava din otel d=10*1.0mm

	m
	
	14,000



	
	27221033050201
	Teava din otel 10*1.0mm
	m
	1,0000
	14,00

	29
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5

	buc
	
	31,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0300
	31,93

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,0420
	1,302

	30
	pret furnizor
	Instalatie de captare G16-80

	buc
	
	21,000



	
	2913204501101
	Instalatie de captare G16-80
	buc
	1,0000
	21,00

	31
	pret furnizor
	Instalatie de captare B16-80

	buc
	
	10,000



	
	29132045011011
	Instalatie de captare B16-80
	buc
	1,0000
	10,00

	32
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.

	100 m
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	4,073

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,25

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	50,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	1,52

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	1,52

	33
	pret furnizor
	Canal pentru cabluri 25*16 ,marca Alecor CKK10-025-016-K-01

	m
	
	10,000



	
	2521305734008
	Canale cablu 25*16
	m
	1,0000
	10,00

	34
	pret furnizor
	Canal pentru cabluri 25*25,marca Alecor CKK10-025-025-K-01

	m
	
	15,000



	
	25213057340081
	Canale cablu 25*25
	m
	1,0000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	35
	pret furnizor
	Termometru TMTB 41

	buc
	
	7,000



	
	3320517355000
	Termometru TMTB41
	buc
	1,0000
	7,00

	36
	pret furnizor
	Termometru  cu contacte electrice TGP-10EM-M1

	buc
	
	1,000



	
	33205173550001
	Termometru cu contacte electrice TGP-100EK-M
	buc
	1,0000
	1,00

	37
	pret furnizor
	Manometru  de semnalizare cu contacte lectromagnetic DM2010Cr

	buc
	
	4,000



	
	33206573282671
	Manometru DM2010 Cr
	buc
	1,0000
	4,00

	38
	pret furnizor
	Manometru MKY1070

	buc
	
	20,000



	
	3320657328267
	Manometru MKY1071
	buc
	1,0000
	20,00

	39
	pret furnizor
	Detector releu de presiune DH-6-21K

	buc
	
	1,000



	
	2913200000000
	Detector-releu de presiune DH-6-21K
	buc
	1,0000
	1,00

	40
	pret furnizor
	Modul semnalizator de erori MS2

	buc
	
	1,000



	
	24133173460081
	Modulul  semnalizator de erori MS 2
	buc
	1,0000
	1,00

	41
	pret furnizor
	Termostat intelegent PT59X

	buc
	
	1,000



	
	3320517355272
	Termostat intelegent PT59X
	buc
	1,0000
	1,00

	42
	pret furnizor
	Sensor termic exterior Q01-40579

	buc
	
	1,000



	
	2875274501280
	Sensor termic exterior Q01-40579
	buc
	1,0000
	1,00

	43
	pret furnizor
	Sond de temperatura SO1001 TH023657

	buc
	
	1,000



	
	2913124504201
	Sond de temperatura SO1001 TH 023657
	buc
	1,0000
	1,00

	44
	pret furnizor
	Interfata IU05 Retmona TH 044922

	buc
	
	1,000



	
	5009182
	Interfata 1U 05 Termona TH044922
	buc
	1,0000
	1,00

	45
	pret furnizor
	Interfata IU04  TH 044922

	buc
	
	1,000



	
	50091821
	Interfata 1U 04 TH044922
	buc
	1,0000
	1,00

	46
	pret furnizor
	Papuc BS95/7-21650

	buc
	
	1,000



	
	110-0346
	Papuc BS 95/7-21650
	buc
	1,0000
	1,00

	47
	pret furnizor
	Conector TUV 21650

	buc
	
	3,000



	
	5100061*
	Conector TUV 21650
	buc
	1,0000
	3,00

	48
	pret furnizor
	Conector 2.54 21540

	buc
	
	2,000



	
	5100061**
	Conector 2.54 21540
	buc
	1,0000
	2,00

	49
	pret furnizor
	Contactor 230V LE-S25-40

	buc
	
	1,000



	
	5100062
	Contactor 230V LE-S25-40
	buc
	1,0000
	1,00

	50
	pret furnizor
	Dulap distribuire  EST EK02-40780

	buc
	
	1,000



	
	2923125729603
	Dulap de distribuire EST EK02-40780
	buc
	1,0000
	1,00

	51
	pret furnizor
	Semnalizator de gaze Varta 1-03

	buc
	
	1,000



	
	5001000100113
	Semnalizator de gaze Varta 1-03
	buc
	1,0000
	1,00

	52
	pret furnizor
	Sirena de semnalizare CC-1

	buc
	
	2,000



	
	28752745012801
	Sirena CC-1
	buc
	1,0000
	2,00

	53
	pret furnizor
	Dulap metalic  IP54 650*500*220

	buc
	
	1,000



	
	29231257296031*
	Dulap metalic  IP54 650*500*220 
	buc
	1,0000
	1,00

	54
	pret furnizor
	Dulap metalic  IP54 395*310*1500

	buc
	
	1,000



	
	29231257296031
	Dulap metalic 395*310*150mm
	buc
	1,0000
	1,00

	55
	pret furnizor
	Releu intermediar PEK78/3,5A 220V AC

	buc
	
	13,000



	
	2875274501230
	Releu intermediar PEK 78/3 5A 220V AC
	buc
	1,0000
	13,00

	56
	pret furnizor
	Releu intermediar PEK78/3,3A 220V AC

	buc
	
	3,000



	
	28752745012301
	Releu intermediar PEK 78/3 3A 220V AC
	buc
	1,0000
	3,00

	57
	pret furnizor
	Releu i de timp PKB 11-33-311YXL4

	buc
	
	2,000



	
	28752745012302
	Releu de timp 
	buc
	1,0000
	2,00

	58
	pret furnizor
	Diod D246A

	buc
	
	16,000



	
	2875274501231
	Diod D 246A
	buc
	1,0000
	16,00

	59
	pret furnizor
	Intrerupator automat cu 1 pol 1.3A, BA47-29/1/1.3B

	buc
	
	3,000



	
	1111000100023
	Intrerupator automat cu 1pol 1.3A, BA47-29/1/1.3B
	buc
	1,0000
	3,00

	60
	pret furnizor
	Armatura de semnalizare de culoare rosie , AL-22

	buc
	
	6,000



	
	3320500000000
	Armatura de semnalizare, de culoare rosie , AL-22
	buc
	1,0000
	6,00

	61
	pret furnizor
	Armatura de semnalizare de culoare verde , AL-22

	buc
	
	7,000



	
	33205000000001
	Armatura de semnalizare, de culoare verde , AL-22
	buc
	1,0000
	7,00

	62
	pret furnizor
	Armatura de semnalizare de culoare alba , AL-22

	buc
	
	7,000



	
	33205000000002
	Armatura de semnalizare, de culoare alba , AL-22
	buc
	1,0000
	7,00

	63
	pret furnizor
	Buton de comanda cu 1 stift SB-7 Pusc

	buc
	
	4,000



	
	1111000100027
	Bloc de comanda cu 1stift SB-7 Pusc
	buc
	1,0000
	4,00

	64
	pret furnizor
	Comutator ALCLR-22

	buc
	
	1,000



	
	2875274501227
	Comutator aLCLR-22
	buc
	1,0000
	1,00

	65
	pret furnizor
	Comutator universal UP5312F-343

	buc
	
	4,000



	
	28752745012271
	Comutator universal UP5312F343
	buc
	1,0000
	4,00

	66
	pret furnizor
	Bloc de cleme BZ24-10

	buc
	
	8,000



	
	11110001000271
	Bloc de cleme BZ24-10
	buc
	1,0000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


