Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucari de pavare in jurul casei de cultura din or. Cantemir	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Constructii
					
1	RpDA05B
	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp
	m2			109,22
—————
90,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	50,00	25,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	50,00	65,00	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0260	220,00	5,72	
	1421202206011	Nisip natural 0,0-7,0 mm pentru protectie	m3	0,0750	180,00	13,50	
	1212121212121	Apa	m3	0,0560	0,00	0,00	
2	DH03A
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder
	100m2			17,73
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	280,00	17,73	
3	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m			133,81
—————
35,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	50,00	31,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2666122800301	Bordura  pentru trotuare 	m	1,0050	60,00	60,30	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	180,00	9,36	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,40	18,73	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	220,00	6,82	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130	0,00	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	60,00	2,40	
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0200	60,00	1,20	
4	CO02C
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip
	m2			179,80
—————
34,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00	
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	120,00	126,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	180,00	19,80	
5	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t			62,50
—————
62,50	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,0000	50,00	50,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.