## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dispozitivelor ortopedice, de susținere și pentru reabilitare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Corset dorso-lombar S | Corset dorso-lombar S | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea S
33100000-1 | 2 | Corset dorso-lombar M | Corset dorso-lombar M | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea M
33100000-1 | 3 | Corset dorso-lombar L | Corset dorso-lombar L | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea L
33100000-1 | 4 | Corset dorso-lombar XL | Corset dorso-lombar XL | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XL
33100000-1 | 5 | Corset dorso-lombar XXL | Corset dorso-lombar XXL | 6: Corset dorso-lombar cu fixare dublă semirigid, mărimea XXL
33100000-1 | 6 | Corset lombar M | Corset lombar M | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea M
33100000-1 | 7 | Corset lombar L | Corset lombar L | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea L
33100000-1 | 8 | Corset lombar XL | Corset lombar XL | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XL
33100000-1 | 9 | Corset lombar XXL | Corset lombar XXL | 6: Corset lombar cu fixare dublă semirigid, laminarea de 20-35cm, mărimea XXL
33100000-1 | 10 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime S
33100000-1 | 11 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime M
33100000-1 | 12 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L | 6: Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, limitează mișcarea capului șigitului, confecționat din spumă poliuretanica, fără miros stringent, mărime L
33100000-1 | 13 | Kinesio tape 5cm x 5m | Kinesio tape 5cm x 5m | 6: Bandă adezivă medicală "Kinesio tape". Mărimea 5cm x 5m , Țesetură din bumbac, elastan, tip lipici: acrilic. Purtare continuă 3-5 zile. Rezistent la apă. Hipoalergenic, fără latex. Pentru utilizare medicală.
33100000-1 | 14 | Guler cervical moale pentru copii | Guler cervical moale pentru copii | 6: Material: burete, tricot. Înălțime: fixă . Formă anatomică. Sistem de încheiere: tip scai
33100000-1 | 15 | Bastoane pentru gimnastică | Bastoane pentru gimnastică | 6: Baston pentru recuperare medicală din lemn, 100 cm, lăcuit cu lac ecologic, diametrul de 25 mm, profil rotund
33100000-1 | 16 | Minge pentru gimnastică | Minge pentru gimnastică | 6: Descriere: • Minge de aerobic universală • Material: PVC foarte rezistent • Suprafața cu aderentă sporită • Sarcina maximă admisă: 600 kg • Diametru minge: 85 cm • Pompă manuală inclusă • Pentru exerciții de aerobic, cardio sau de reabilitare.
33100000-1 | 17 | Greutăți (haltere) | Greutăți (haltere) | 6: CARACTERISTICI DE BAZĂ: MATERIAL: FONTĂ GREUTATE: 2X1 KG
33100000-1 | 18 | Greutăți (haltere) | Greutăți (haltere) | 6: CARACTERISTICI DE BAZĂ: MATERIAL: CIMENT GREUTATE: 2X 2 KG
33100000-1 | 19 | Bandă elastică | Bandă elastică | 6: Banda elastică rezistența 2, oranj (45,7 m);
33100000-1 | 20 | Bandă elastică | Bandă elastică | 6: Banda elastică rezistența 3, verde (45,7 m);
33100000-1 | 21 | Bandă elastică | Bandă elastică | 6: Banda elastică rezistența 5, mov (45,7 m).
33100000-1 | 22 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală | 6: Specificație tehnică: bare paralele montate pe un modul de trepte; prevăzut cu 3 trepte, înălțimea dintre trepte este de 16 cm; prevăzut cu bare paralele reglabile manual (mecanic), opțional sistem hidraulic; suprafaţa antiderapantă si mânere ce nu permit alunecarea; necesită cuplarea cu un modul de odihnă sau trepte
33100000-1 | 23 | Saltea gimnastică PVC | Saltea gimnastică PVC | 6: Dimensiuni: 200 (±10) x 100(±10) x 10 cm Material husă: Tenta densă, din țesătură PVC (policlorură de vinil), rezistentă la apă, raze UV, temperaturi extreme și medii puțin agresive. Material interior: Spumă polietilenă expandată.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Dispozitivelor ortopedice, de susținere și pentru reabilitare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Corset dorso-lombar S | Corset dorso-lombar S | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2650
33100000-1 | 2 | Corset dorso-lombar M | Corset dorso-lombar M | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6360
33100000-1 | 3 | Corset dorso-lombar L | Corset dorso-lombar L | Bucată | 31 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8215
33100000-1 | 4 | Corset dorso-lombar XL | Corset dorso-lombar XL | Bucată | 42 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11130
33100000-1 | 5 | Corset dorso-lombar XXL | Corset dorso-lombar XXL | Bucată | 26 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6890
33100000-1 | 6 | Corset lombar M | Corset lombar M | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2200
33100000-1 | 7 | Corset lombar L | Corset lombar L | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 8 | Corset lombar XL | Corset lombar XL | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3400
33100000-1 | 9 | Corset lombar XXL | Corset lombar XXL | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3200
33100000-1 | 10 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA S | Bucată | 129 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19350
33100000-1 | 11 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA M | Bucată | 262 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39300
33100000-1 | 12 | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L | Orteză cervicală tip PHILADELPHIA L | Bucată | 261 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39150
33100000-1 | 13 | Kinesio tape 5cm x 5m | Kinesio tape 5cm x 5m | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4250
33100000-1 | 14 | Guler cervical moale pentru copii | Guler cervical moale pentru copii | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 15 | Bastoane pentru gimnastică | Bastoane pentru gimnastică | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33100000-1 | 16 | Minge pentru gimnastică | Minge pentru gimnastică | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1980
33100000-1 | 17 | Greutăți (haltere) | Greutăți (haltere) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 299
33100000-1 | 18 | Greutăți (haltere) | Greutăți (haltere) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 578
33100000-1 | 19 | Bandă elastică | Bandă elastică | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76
33100000-1 | 20 | Bandă elastică | Bandă elastică | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76
33100000-1 | 21 | Bandă elastică | Bandă elastică | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76
33100000-1 | 22 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15524.65
33100000-1 | 23 | Saltea gimnastică PVC | Saltea gimnastică PVC | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 171804.65

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________