Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Lucrari de montare compartimentul SA (02/01-2024 - SA)
Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de montare 
	
1	CK12D	Montare USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel 11.47mm echivalent de plumb >=1.912mm Pb. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. (U2 - 1260x2060 mm)
	m2		2,59
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,7400	9,687	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	1,166	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,492	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,699	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	0,699	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	0,35	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	3,522	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,01	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,295	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	1,943	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,003	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	0,052	
2	CK12A	Montare USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel 3.87mm, echivalent de plumb >=0.619mm Pb, dotata cu toate accesoriile. (U5 - 860x2060 mm)
	m2		3,54
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	3,5400	12,532	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,416	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	0,673	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	0,956	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,991	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	0,496	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	4,956	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	0,018	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,77	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	2,478	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,004	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	0,071	
3	CK08A	Montare Fereastra cu sticla plumbata echivalent >=0.619mm Pb. (Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV) (F1 - 860x1060 mm)
	m2		0,911
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	2,8100	2,56	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	0,20	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	0,674	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	0,556	
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	0,055	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	0,073	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	0,091	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1900	0,173	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	2,369	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	0,009	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	0,182	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	0,091	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,001	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	0,018	
4	CK08A	Montare Fereastra cu sticla plumbata echivalent >=2.27mm Pb (dens.11.35g/cm3 ) (F2 - 1750x1750 mm)
	m2		3,06
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	2,8100	8,599	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	0,673	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	2,264	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	1,867	
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	0,184	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	0,245	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	0,306	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1900	0,581	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	7,956	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	0,031	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	0,612	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	0,306	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	0,003	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	0,061	
5	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din banda cupru  (numai manopera)
	100 m		0,90
	
	1	Muncitor	h-om	17,8000	16,02	
6		Banda de cupru sectiune 30x0,2 mm
	m		90,00
	
	211001	Banda de cupru sectiune 30x0,2 mm	m	1,0000	90,00	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare 		
2. Utilaj
	
7	pret furnizor	USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel 11.47mm echivalent de plumb >=1.912mm Pb. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. (U2 - 2060x1260 mm)
	buc		1,00
	
	29241273263420	USA OARBA cu 2 canaturi cu placi din otel 11.47mm echivalent de plumb >=1.912mm Pb. In doua canaturi, dotata cu toate accesoriile. (U2 - 2060x1260 mm)	buc	1,0000	1,00	
8	pret furnizor	USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel 3.87mm, echivalent de plumb >=0.619mm Pb, dotata cu toate accesoriile. (U5 - 860x2060 mm)
	buc		2,00
	
	29241273263421	USA OARBA intr-un canat, cu placi din otel 3.87mm, echivalent de plumb >=0.619mm Pb, dotata cu toate accesoriile. (U5 - 860x2060 mm)	buc	1,0000	2,00	
9	pret furnizor	Fereastra cu sticla plumbata echivalent >=0.619mm Pb. (Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV) (F1 - 860x1060 mm)
	buc		1,00
	
	29241273265420	Fereastra cu sticla plumbata echivalent 0.619mm Pb. (Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV) (F1 - 860x1060 mm)	buc	1,0000	1,00	
10	pret furnizor	Fereastra cu sticla plumbata echivalent >=2.27mm Pb (dens.11.35g/cm3 ) (F2 - 1750x1750 mm)
	buc		1,00
	
	29241273265421	Fereastra cu sticla plumbata echivalent >=2.27mm Pb (dens.11.35g/cm3 ) (F2 - 1750x1750 mm)	buc	1,0000	1,00	
						
		Total				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total Utilaj		

		Total			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)