Anexa 1

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-307/12-24 Sistem de supraveghere video, inclusiv montarea

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus-menţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr. d/o | Denumirea | Un. de măsură | Canti tatea | Preț Lei, fără TVA | Preț Lei, cu TVA | Suma Lei, fără TVA | Suma Lei, cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Sucursala “RETÎ Centru”, or. Vatra |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem de supraveghere video, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu extern UTP | m | 1240 |  |  |  |  |
|  | Cablu optic | m | 360 |  |  |  |  |
|  | Cablu Alimentare | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Hard disk | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Conector terminal de fibra optica 2.5 | buc | 20 |  |  |  |  |
|  | Box optic terminal de abonat 1 si 2 fibre (FTTH) | buc | 20 |  |  |  |  |
|  | FO Patch-cord | buc | 20 |  |  |  |  |
|  | SFP module | buc | 10 |  |  |  |  |
|  | Conector RJ-45 | buc | 60 |  |  |  |  |
|  | 4 МP Camera Video IP + cutie de joncțiune | buc | 30 |  |  |  |  |
|  | SWITCH POE | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | NVR | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Switch (comutator de rețea) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Calculator Monitorizare Video | set | 1 |  |  |  |  |
|  | Sursa de Alimentare de Rezerva | buc | 7 |  |  |  |  |
|  | Dulap Metalic | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | Dulap de Telecomunicatii | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Elemente de Fixare | set | 29 |  |  |  |  |
|  | Soft de Monitorizare | set | 1 |  |  |  |  |
|  | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistem Semnalizare Pază Automată, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrală de alarmă cu Sursă de Alimentare 12V/5A încorporată | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Tastatura LCD | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Detector Magnetic | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | Detector Combinat | buc | 7 |  |  |  |  |
|  | Sirenă cu fir | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Bateria etanșă plumb-acid VRLA | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Cablu semnal | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Furtun | m | 90 |  |  |  |  |
|  | Clipsa | buc | 144 |  |  |  |  |
|  | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Sucursala “RETÎ Sud”, or.Comrat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem de supraveghere video, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu extern UTP | m | 1525 |  |  |  |  |
|  | Cablu optic | m | 1300 |  |  |  |  |
|  | Cablu Alimentare | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Hard disk | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | Conector terminal | buc | 16 |  |  |  |  |
|  | Box optic terminal | buc | 16 |  |  |  |  |
|  | FO Patch-cord | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | SFP module | buc | 16 |  |  |  |  |
|  | Conector RJ-45 | buc | 70 |  |  |  |  |
|  | 4 МP Camera Video IP + cutie de joncțiune | buc | 35 |  |  |  |  |
|  | SWITCH POE | buc | 9 |  |  |  |  |
|  | NVR | buc | 3 |  |  |  |  |
|  | Switch (comutator de rețea) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Calculator Monitorizare Video | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Sursa de Alimentare de Rezerva | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | Dulap Metalic | buc | 6 |  |  |  |  |
|  | Dulap de Telecomunicatii | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Elemente de Fixare | Set | 50 |  |  |  |  |
|  | Soft de Monitorizare | set | 1 |  |  |  |  |
|  | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistem Semnalizare Pază Automată, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrală de alarmă cu Sursă de Alimentare 12V/5A încorporată | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Tastatura LCD | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Detector magnetic | buc | 5 |  |  |  |  |
|  | Detector Combinat | buc | 9 |  |  |  |  |
|  | Sirena cu fir | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Bateria etanșă | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Cablu semnal | m | 330 |  |  |  |  |
|  | Tub gofrat | m | 190 |  |  |  |  |
|  | Clipsa | buc | 734 |  |  |  |  |
|  | Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ofertă |  |  |  |  |  |  |  |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

_________________________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen de executare:________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de garanție pentru lucrările executate (termen minim acceptat - 3 ani din data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor):__________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

V. Termen de garanție pentru echipamentele livrate ( termen minim acceptat - minim 36 luni din data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor): ________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

VI. Termen de remediere a deficiențelor în perioada de garanție (15 zile lucrătoare din momentul notificării):                           ______________________________________________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.