| Anexa nr. 22 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție_______________________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de întreținere și deservire a condiționerilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor |  |  |  | Deservirea blocului interior a condiționerelor: - Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; - Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; - Verificarea motoarelor electrice și elicelor; - Verificarea sistemului de drenaj; - Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: - Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; - Verificarea motoarelor electrice și elicelor; - Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni daca vor fi depistate. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de întreținere și deservire a condiționerilor. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar, lei fără TVA; Preţ unitar, lei cu TVA; Suma, lei fără TVA; Suma, lei cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor. 50532000-3; Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor; buc; 35; În termen de 15zile calendaristice din data intrării în vigoare a contractului (data înregistrării contractului la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor; 222990. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |