Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din “15”.09.2021 ## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul de achiziției: REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 (tip închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 3500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 3500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25 | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 3000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
| 33696500-0 | Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 3250 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 2500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1150 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1400 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25 | ml | 1150 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | MultiCalibrator uman | ml | 300 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Control ser normal uman | ml | 300 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Control ser patologic uman | ml | 300 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Rotor de reacţie, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25) | ml | 120 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Solutie concentrata de spalare 100 ml/set | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
| 33696500-0 | Soluţie de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) ml | set | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Soluţie concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25) | ml | 4000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml | ml | 500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Fier (Iron) cu ambalaj special pentru A-15, 5x50, ml | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | cholesterol HDL, set + calibrator | set | 26 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | cholesterol LDL, set + calibrator | set | 26 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | hemoglobina glicolizata cu standard si material de control | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Calibrator Antistreptolizina fl 1ml | fl | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml | fl | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml | fl | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
| 33696500-0 | Control CRP, ASO, RF normal | fl | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Control CRP, ASO, RF patologic | fl | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set | set | 35 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lampa halogen 6v-10W | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Ac pentru analizatorul A-25 | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lampa halogen 12v-20W | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Fosfataza alcalina | ml | 250 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | M-52 Diluent ~ 20 l | butelii | 45 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set) | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set) | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | M-53 Probe Cleaner~ 50 ml (fl) | flacon | 10 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | material de control pentru analizator hematologic Minray 3 flx~3 ml (set) | set | 6 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | hirtie pentru p/u aparatul Minray cu latimea de ~55 mm , buc | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tsh cu calibratori (96 teste) Elisa | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T3 total cu calibratori (96 teste ) Elisa set | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | T4 cu calibtatori (96 teste) Elisa set | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti Tpo cu Calibtatori (96 teste) Elisa set | set | 2 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set p/u determinarea TEC Clot Pt -S(protrombin leofiolizat)compatibil cu coagulometru Cotron X Pro Mic numai mult 1,1,activitatea tromboplastinica mai mic14sec .Ambalaj in set din 10fl*~4ml | ml | 400 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set pentru determinarea TEClot FIB(fFibrinogenleofilezat)compatibil cu coagulometrul''Coatron X Pro''ambalaj set din 10 fl *~2ml | ml | 80 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plazma de control Normala cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite~ 1ml | ml | 50 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Plazma de control Patologica cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru'' COATRON X Pro'Ambalaj cite ~1ml | ml | 50 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calibrator Universal la IP,INR,TTPA fibrinogen,protrombin dupa Qiuck,compatibil cu coagulomtru 'Coatron X pro Ambalaj~ 1ml | fl | 4 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuve pentru ''Coatron"cuvete cu cod de bare (set ~500 cuvete) | buc | 6000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Combina 8 pentru aparat Mission U500 | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid acetic , kg | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid sulfosalicilic, kg | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Clorură de natriu, NaCI , kg | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Citrat de Natriu, kg | kg | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge ~2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set, | buc | 5000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete K3EDTA | buc | 10000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete sticla P16 | buc | 1000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete vacum cu accelerator cheag=gel separator 8-10ml | buc | 8000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lame de sticla ~25*75*2mm | buc | 1000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Virfuri plastic 10-200mkl (galbene) | buc | 10000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lancete (scarificatoare )metalice | buc | 1000 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Brilliant crezil albastrum, ~50 ml fl | fl | 1 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Azopiram set | Set | 5 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Pipete serologice de ~1 ml , sterile ambalaj individual | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de 5 zile de la comanda | MD38TRPCBZ518430A00261AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________