| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor și a echipamentului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=4 mm L=1m |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=8 mm L=1m |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Tub termocontractabil d=16 mm |  |  |  | ТУ 2247-011-79523310-2006 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandă izolantă |  |  |  | PVC, Dimensiuni (LxH) 20mx19 mm, Grosime – 0,15 mm, 7000V, diferite culori Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Accesorii izolante |  |  |  |  |  |  |  |
| Țesătură lăcuită |  |  |  | ЛШМС-105 δ=0,04÷0,06 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Textolit în rulou |  |  |  | δ=0,5 mm 3,5m Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – 2021-2022 (după caz) |  |  |  |  |
| Snur din lavsan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Cablu de joasă tensiune |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu ВВГ нг-3x1,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu ВВГ нг-3x2,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu ПВС- 3x1,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu ПВС- 3x2,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu ПВС- 4x2,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu ПВС- 7x1,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| КВВГ нг 14x2,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu КG -4x2,5 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu КG 1x25 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu КG 1x16 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Conductor multifilar de tip ПВ-3 (galben-verde) 6,0 mm² |  |  |  | GOST 31565-2012 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Bandă-cordon împletită de legare la pământ (ЛПЗ) |  |  |  | 12x7,5 m, S=10 mm² Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu de rețea SF/UTP 4x2x0,51, instalare interior |  |  |  | SF/UTP 4x2x0,51, instalare interior Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cablu de rețea S-FTP categoria 5E |  |  |  | S-FTP categoria 5E Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Conductor flexibil izolație PVC, de tensiune înaltă |  |  |  | ПВЗП-1,0m, 220V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Lotul 6 | Terminale cabluri, conductori |  |  |  |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DT 10 |  |  |  | (DxL) 8x59 mm² GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DT 16 |  |  |  | (DxL) 9x67 mm² GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 35-10 |  |  |  | GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 50-10 |  |  |  | GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 70-12 |  |  |  | GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc cupru cositorit DIN (ТМЛ) 95-12 |  |  |  | GOST 7386-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc aluminiu Al(0) (TA) 35-10 |  |  |  | GOST 9581-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc aluminiu Al(0) (TA) 50-10 |  |  |  | GOST 9581-80 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Cap p/u bugie |  |  |  | Наконечник свечной 90° Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc izolat inel |  |  |  | НКИ 5,5-8 mm² 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc izolat inel |  |  |  | НКИ 1,25-4 mm² 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc izolat furcă |  |  |  | 0,5-1,5 mm² 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc electroizolant inel cu diametru 8 mm² |  |  |  | RV2-8 27-8,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc electroizolant inel cu diametru 6 mm² |  |  |  | RV1,25-6 6,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc electroizolant furca 2,5 mm² |  |  |  | NVI2-5 1,5-2,5 mm² sau echivalentul 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc electroizolant ghilza 1,4 mm² |  |  |  | E1012 12-1,4 mm² sau echivalentul 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Papuc electroizolant ghilza 4,0 mm² |  |  |  | E4009 4,0 mm² sau echivalentul 100 buc/cut Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2020 |  |  |  |  |
| Lotul 7 | Întreruptoare automate |  |  |  |  |  |  |  |
| Întreruptor automat tip S203 |  |  |  | 3P-C-40A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întreruptor automat tip S203 |  |  |  | 3P-C-50A 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întreruptor automat tip S202 |  |  |  | 2P B25 400V 6kA Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întreruptor automat |  |  |  | 2P C10 400V 4,5kA (Estimat sau echivalentul) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 8 | Întreruptoare diferențiale |  |  |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial DS201 |  |  |  | 1P+N, C-10A Idif.=10mA, U=230-240V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial DS201 |  |  |  | 1P+N, C-16A, Idif.=30mA U=230-240V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial DS201 |  |  |  | 1P+N , C-25A ,Idif.=30mA U=230-240V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial DS203 |  |  |  | 3P+N , C-25A ,Idif.=30mA U=230-240V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 9 | Șine electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Șina Nul |  |  |  | 2P-7- 125 A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Clemă electrică (Клеммы ) |  |  |  | 0,08-2,5mm2(WAGO seria 280-104) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Clemă electrică (Клеммы ) |  |  |  | 0,08-2,5mm2(WAGO seria 280-101) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Placă frontală p/u clemă electrică |  |  |  | (WAGO seria 280-302) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Placă de fixare p/u clemă |  |  |  | (WAGO seria 249-116) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Placă frontală p/u clemă electrică |  |  |  | (WAGO seria 280-301) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Punte p/u clemă electrică |  |  |  | (WAGO seria 280-402) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Șină de montare DIN 35 |  |  |  | W = 35mm H = 15mm, L=1m Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Șină de montare DIN 35 cu perforație |  |  |  | W = 35mm., H = 7,5mm., L=2 m. Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 10 | Demaror electromagnetic |  |  |  |  |  |  |  |
| Demaror electromagnetic ПМЛ-311 |  |  |  | Unbobina=380V In=40A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Demaror electromagnetic ПМЕ-312 |  |  |  | Unbobina =380V In=40A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Demaror electromagnetic ПАЕ-522 |  |  |  | Unbobina =380V In=100A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Demaror electromagnetic ПАЕ-322 |  |  |  | Unbobina =380V In=40A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Demaror PME 211 |  |  |  | Unbobina =380V In= 25A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 11 | Siguranțe fuzibile |  |  |  |  |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ПКТ-011-10-16 |  |  |  | In=16 A Un=10kV Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-10 |  |  |  | In=10 A Un= 6kV Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă ПКТ-011-6-16 |  |  |  | In=16 A Un= 6kV Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 12 | Contactoare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Contactor KMI-11210 |  |  |  | 12A, 220V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Contactor KMI-10910 |  |  |  | 9A, 220V Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021 |  |  |  |  |
| Lotul 13 | Aparate de comutare și distribuție |  |  |  |  |  |  |  |
| Priză monopolar |  |  |  | Instalare interior 2P+PE (albă), 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Priză 5P Set mama /tata |  |  |  | Instalare aparentă 450V, 32A,IP 65 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Priză 3P Set mama /tata |  |  |  | Instalare aparentă 250V, 16A, IP 65 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Priză dublă cu cuțit de împământare |  |  |  | Instalare exterioară 220V, 16A, grad de protecție IP65 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Fișă electrică p/u priză dublă cu cuțit de împământare |  |  |  | Instalare exterioară 220V, 16A, grad de protecție IP65 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Fișă |  |  |  | 2P+PE, 250V, 16A model 300.000.703 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Fișă electrică fără împământare |  |  |  | 2P, 250V, 16A Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior |  |  |  | IMT35100, 65x45 mm, IP30, plastic, 440V, coloare verde Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Cutie pentru montare prize/întrerupătoare interior |  |  |  | IMT35101, 65x60 mm, IP30, plastic, 440V, culoare verde Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Lotul 14 | Elemente de fixare pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-08 10m x 8 mm2 sau echivalentul (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-10 10m x10mm2 sau echivalentul (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-12 10m x12mm2 sau echivalentul (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bandă spiralată |  |  |  | SWB-15 10m x15mm2 sau echivalentul (10m/cutie) Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=16 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=11 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flexibil cu izolație PVC Dinterior=14 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub gofrat cu sonda |  |  |  | Metalic flexibill cu izolație PVC Dinterior=51 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 2,5x100 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 3,0x160 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 3,6x200 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 4,5x290 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 2,6x200 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 2,5x120 mm 100buc/cutie Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Bride (Colier plastic) |  |  |  | 3,6x250 mm 100buc/cutie |  |  |  |  |
| Suport curelusă CFF model-în camanda 16-32mm |  |  |  | 32x13 mm plastic Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Plastic, forma pătrată dimensiuni 55x55mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Etichetă pentru cablu |  |  |  | Plastic, forma rotundă dimensiuni 53x53 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) |  |  |  | D=6 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) |  |  |  | D=4 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Tub PVC flexibil culoare albă sau transparentă (виниловая трубка) |  |  |  | D=5 mm2 Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Сontainer de etichetare din plastic transparent |  |  |  | Dacă bucăți L=30 mm WKM-930 sau echivalentul Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Scoabe pentru fixare cablu |  |  |  | Rotund 6 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| Marker p/u marcaj negru permanent |  |  |  | d=0.3 mm Termenul de garanție: minim 24 luni Anul producerii – să nu fie mai mic de anul 2021-2022 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________