CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  ”Reparatia  a  sistemelor  interioare  de  alimentare  cu  energie  electrica  si  ventilatie  pentru  IP  Liceul  Teoretic  "Lucian  Blada", str.Puskin, 69, mun. Balti  (Etapa I -  Reparatia  a  sistemelor  interioare  de  alimentare  cu  energie  electrica)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de  constructie
	
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	1 500,0000
	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	1 500,0000
	
		2. Lucrari  de  montare
	
		2.1. Panou  BZUM
	
3	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou  BZUM-TF-250 )
	buc	1,0000
	
4	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A  ( Separator  ПН2-250/160А )
	buc	6,0000
	
5	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	2,0000
	
6	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( Limitator de supratensiune  ОПС-1-C-4P )
	set	2,0000
	
		2.2. ГРЩ 1
	
7	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ1 pentru  48  module )
	buc	1,0000
	
8	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/125A )	buc	1,0000
	
9	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA88-33/125A )	buc	1,0000
	
10	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )	buc	1,0000
	
11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A )	buc	1,0000
	
12	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )	buc	2,0000
	
13	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )	buc	1,0000
	
		2.3. ГРЩ 2
	
14	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ2  pentru  48  module )	buc	1,0000
	
15	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/125A ) 	buc	1,0000
	
16	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA88-33/125A )
	buc	1,0000
	
17	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )
	buc	1,0000
	
18	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A )
	buc	1,0000
	
19	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )	buc	1,0000
	
20	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/32A )	buc	1,0000
	
21	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/25A )	buc	1,0000
	
		2.4. ГРЩ 3
	
22	08-03-572-5
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 ( Panou de distribuire principal  ГРЩ3  pentru  36  module )	buc	1,0000
	
23	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  ( intrerupator  de  sarcina  BP32-31/100A )	buc	1,0000
	
24	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A )	buc	1,0000
	
25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc	1,0000
	
26	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc	1,0000
	
		2.5. ЯРП-100
	
27	08-03-524-7
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A  ( Ящик  силовой  с  рубильником  и  предохранителем  ЯPП-100 )
	buc	1,0000
	
		2.6. АВР-25
	
28	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou de introducere automata de rezerva  АВР-25 )
	buc	1,0000
	
29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc	2,0000
	
30	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor  КМИ-22511 )
	buc	2,0000
	
31	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-60А
	buc	1,0000
	
32	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc	1,0000
	
33	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A )
	buc	4,0000
	
34	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/B/10A )
	buc	1,0000
	
		2.7. ЩB1 - ЩB3
	
35	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Panou cu 18 module IP54 )
	buc	3,0000
	
36	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/С/63A )
	buc	1,0000
	
37	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A )
	buc	1,0000
	
38	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/20A )
	buc	1,0000
	
39	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый  расцепитель  РН 47 )
	buc	3,0000
	
40	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A )
	buc	5,0000
	
41	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/10A )
	buc	5,0000
	
42	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/16A )
	buc	9,0000
	
43	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc	1,0000
	
44	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A )
	buc	1,0000
	
		2.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8
	
45	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩАО3, ЩАО4  pentru  9  module )
	buc	2,0000
	
46	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩАО1, ЩАО2, ЩО8  pentru  12  module )
	buc	3,0000
	
47	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩО1, ЩО3-ЩО7  pentru  18  module )
	buc	6,0000
	
48	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩО2  pentru  24  module )
	buc	1,0000
	
49	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/16A )
	buc	6,0000
	
50	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A )
	buc	3,0000
	
51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/32A )
	buc	3,0000
	
52	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A )
	buc	106,0000
	
		2.9. ЩР1 - ЩР10
	
53	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР10, ЩК1, ЩК2  pentru  18  module )
	buc	3,0000
	
54	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7  pentru  24  module )
	buc	4,0000
	
55	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( panou  ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9  pentru  36  module )
	buc	5,0000
	
56	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A )
	buc	5,0000
	
57	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/50A )
	buc	3,0000
	
58	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/80A )
	buc	4,0000
	
59	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( intrerupator  automat  diferential  АВДТ34/С16/10мА )
	buc	96,0000
	
60	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A )
	buc	12,0000
	
61	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/25A )
	buc	1,0000
	
62	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A )
	buc	3,0000
	
63	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A )
	buc	1,0000
	
64	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A )
	buc	1,0000
	
		2.10. Iluminare
	
65	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,3400
	
66	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  incorporat  IP54  LED 33 W
	buc	34,0000
	
67	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,3700
	
68	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  pentru  tavan  IP54  LED 20 W
	buc	26,0000
	
69	Pret  furnizor
	Corp  de  iluminat  pentru  perete  IP54  LED 20 W
	buc	11,0000
	
70	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,0800
	
71	Pretul furnizorului
	Corp iluminat perete LED ROUND 22 W IP65
	buc	8,0000
	
72	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete
	100 buc	0,3200
	
73	Pretul furnizorului
	Corp  de  iluminat  " EXIT "
	buc	32,0000
	
74	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	5,7400
	
75	Pretul furnizorului
	Corp de iluminat  incorporat  IP20  LED 35 W
	buc	574,0000
	
76	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	1,3100
	
77	Pretul furnizorului
	Corp iluminat incorporat LED 22 W IP20
	buc	95,0000
	
78	Pretul furnizorului
	Corp iluminat  SPORT  LED 22 W IP20
	buc	36,0000
	
79	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,8400
	
80	Pretul furnizorului
	Corp iluminat perete LED 25 W IP20, h=2.4 m
	buc	84,0000
	
		2.11. Prize  si  intrerupatoare
	
81	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	1,3000
	
82	Pret  furnizor
	Priza pentru cablaj ascuns IP20
	buc	115,0000
	
83	Pret  furnizor
	Priza pentru cablaj ascuns IP54
	buc	15,0000
	
84	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  si  intrerupatoarelor
	buc	320,0000
	
85	08-03-591-12 apl
	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	1,2000
	
86	Pret  furnizor
	Priza dubla pentru cablaj ascuns IP20
	buc	55,0000
	
87	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  2  locuri
	buc	55,0000
	
88	Pret  furnizor
	Priza tripla pentru cablaj ascuns IP20
	buc	65,0000
	
89	Pret  furnizor
	Cutie  pentru  instalare  prizei  сu  3  locuri
	buc	65,0000
	
90	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	1,3500
	
91	Pret  de  piata
	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP20
	buc	90,0000
	
92	Pret  de  piata
	Intrerupator pentru cablaj ascuns IP54
	buc	45,0000
	
93	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,6500
	
94	Pret  de  piata
	Intrerupator  pentru  instalatie  inchisa  cu  doua  clape  IP54
	buc	65,0000
	
		2.12. Diferite
	
95	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori  ( ящик  с  понижающим  трансформатором  ЯТП-250, 220/24B )
	buc	1,0000
	
		2.13. Cabluri
	
96	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	63,0000
	
97	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 2x1.5 mm2
	m	500,0000
	
98	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 3x1.5 mm2
	m	5 800,0000
	
99	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	34,0000
	
100	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 3x2.5 mm2
	m	3 100,0000
	
101	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x2.5 mm2
	m	300,0000
	
102	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	4,5000
	
103	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x4 mm2
	m	250,0000
	
104	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x6 mm2
	m	200,0000
	
105	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2
	100 m	1,0000
	
106	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x10 mm2
	m	100,0000
	
107	08-02-398-4
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2
	100 m	2,1500
	
108	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-LS 5x16 mm2
	m	200,0000
	
109	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-hf-fr  5x16 mm2
	m	15,0000
	
110	08-02-398-5
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2
	100 m	0,6500
	
111	Pret  de  piata
	Cablu  АВВГнг-LS  5x35 mm2
	m	50,0000
	
112	Pret  de  piata
	Cablu  АВВГнг-LS  5x50 mm2
	m	15,0000
	
113	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	2,2500
	
114	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*2.5 mm2  ПВ3-450
	m	50,0000
	
115	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*4,0 mm2  ПВ3-450
	m	75,0000
	
116	Pret  de  piata
	Conductor din cupru, sectiunea 1*6,0 mm2  ПВ3-450
	m	100,0000
	
		2.14. Materiale
	
117	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	15,0000
	
118	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 20 mm
	m	1 500,0000
	
119	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,0500
	
120	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 33 mm
	m	5,0000
	
121	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,3000
	
122	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 20 mm
	m	30,0000
	
123	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  conductor  de  cablu
	buc	850,0000
	
124	Pret  furnizor
	Cutie  de  distributie  pentru  montarea  cablurilor  prin  tevi
	buc	250,0000
	
125	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	4,6500
	
126	Pret  de  piata
	Лоток  оцинкованный 100x50x3000
	m	105,0000
	
127	Pret  de  piata
	Лоток  оцинкованный 80x50x3000
	m	360,0000
	
128	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,2150
	
129	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,1000
	
		3. Utilaj
	
		3.1. Panou   BZUM
	
130	Pret  de  piata
	Panou  BZUM-TF-250
	buc	1,0000
	
131	Pret  furnizor
	Separator   ПН2-250/160А
	buc	6,0000
	
132	Pret  furnizor
	Contor electronic , TT-20 / 5 A,  100 - 5A
	buc	2,0000
	
133	Pret  de  piata
	Limitator de supratensiune  ОПС-1-C-4P
	buc	2,0000
	
		3.2. ГРЩ 1
	
134	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ1 pentru  48  module
	buc	1,0000
	
135	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A
	buc	1,0000
	
136	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A
	buc	1,0000
	
137	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc	1,0000
	
138	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A
	buc	1,0000
	
139	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	2,0000
	
140	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc	1,0000
	
		3.3. ГРЩ 2
	
141	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ2 pentru  48  module
	buc	1,0000
	
142	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 125A
	buc	1,0000
	
143	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA88-33/3P/125A
	buc	1,0000
	
144	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc	1,0000
	
145	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A
	buc	1,0000
	
146	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	1,0000
	
147	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/32A
	buc	1,0000
	
148	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/25A
	buc	1,0000
	
		3.4. ГРЩ 3
	
149	Pret  de  piata
	Panou de distribuire principal  ГРЩ3  pentru  36  module
	buc	1,0000
	
150	Pret  furnizor
	Intrerupator  de  sarcina  ВР 32-31 100A
	buc	1,0000
	
151	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-100/3P/C/80A
	buc	1,0000
	
152	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	1,0000
	
153	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc	1,0000
	
		3.5. ЯРП-100
	
154	Pret  furnizor
	Cutie cu intreruptor de sarcina 100 A  ЯPП-100, 380В, 100А
	buc	1,0000
	
		3.6. ABP-25
	
155	Pret  de  piata
	Panou de introducere automata de rezerva  АВР-25
	buc	1,0000
	
156	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	2,0000
	
157	Pret  de  piata
	Сontactor  КМИ  22511,  Uк=220V, In=25.0 A
	buc	2,0000
	
158	Pret  furnizor
	Contor  de  evidenta  a  energiei  electrice  380B, I - 5 - 60 А
	buc	1,0000
	
159	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	1,0000
	
160	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/B/16A
	buc	4,0000
	
161	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc	1,0000
	
		3.7. ЩР1 - ЩР3
	
162	Pret  de  piata
	Panou cu 18 module IP54
	buc	3,0000
	
163	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/63A
	buc	1,0000
	
164	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A
	buc	1,0000
	
165	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/20A
	buc	1,0000
	
166	Pret  de  piata
	Независимый  расцепитель  РН 47
	buc	3,0000
	
167	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/6A
	buc	5,0000
	
168	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/10A
	buc	5,0000
	
169	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/16A
	buc	9,0000
	
170	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	1,0000
	
171	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/50A
	buc	1,0000
	
		3.8. ЩАО1 - ЩАО4, ЩО1 - ЩО8
	
172	Pret  de  piata
	Panou  ЩАО3, ЩАО4  pentru  9  module
	buc	2,0000
	
173	Pret  de  piata
	Panou  ЩАО1, ЩАО2, ЩО8  pentru  12  module
	buc	3,0000
	
174	Pret  de  piata
	Panou  ЩО1, ЩО3-ЩО7  pentru  18  module
	buc	6,0000
	
175	Pret  de  piata
	Panou  ЩО2  pentru  24  module
	buc	1,0000
	
176	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/16A
	buc	6,0000
	
177	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A
	buc	3,0000
	
178	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/32A
	buc	3,0000
	
179	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc	106,0000
	
		3.9. ЩР1 - ЩР10
	
180	Pret  de  piata
	Panou  ЩР10  pentru  18  module
	buc	1,0000
	
181	Pret  de  piata
	Panou  ЩР1, ЩР3, ЩР5, ЩР7  pentru  24  module
	buc	4,0000
	
182	Pret  de  piata
	Panou  ЩР2, ЩР4, ЩР6, ЩР8, ЩР9  pentru  36  module
	buc	5,0000
	
183	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/25A
	buc	5,0000
	
184	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/50A
	buc	3,0000
	
185	Pret  de  piata
	Intrerupator  de  sarcina  BH32/3P/80A
	buc	4,0000
	
186	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  АВДТ34/С16/10мА
	buc	96,0000
	
187	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/В/10A
	buc	12,0000
	
188	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/C/25A
	buc	1,0000
	
189	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/25A
	buc	3,0000
	
190	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/32A
	buc	1,0000
	
191	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/3P/C/40A
	buc	1,0000
	
		3.10. Diferite
	
192	Pret  furnizor
	Cutie  cu  transformatori  coboritori  ЯТП-250  220/24 B
	buc	1,0000