Caiet de sarcini

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:  Conducte apei coagulată

Tabel 1

| Cod PMI 2025 | Cod CPV | Denumirea serviciilor și lucrărilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificații tehnice | Valoarea estimată (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025123010 | 45231111-6 | - Înlocuirea conductei de apă coagulată (2 segmente cu lungimea totală de ~ 29 m) | m.l. | ~ 29 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări | 280 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 280.000,00 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la CET Sursa 1, str. Meșterul Manole,3. Durata de executare nu trebuie să depășească 50 zile calendaristice. Nu se admite încălcările termenilor de realizare. Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi livrate până la începerea lucrărilor. Perioada de executare a lucrărilor aprilie - iulie 2025.

2. Informații și proiectare.

Lucrarea ˝ Înlocuirea conductei de apă coagulată (2 segmente cu lungimea totală de ~ 29 m” va fi îndeplinită în

Sala de tratare a apei în sectorul de tratare a apei nr.1 . Lucrarea constă în demontarea a 2 segmente din conducta

apei coagulată cu coturile sale și înlocuirea cu conducta nouă Ø 273 mm și înlocuirea coturilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

Materialele utilizate : țeavă din oțel (Cт.3 sau analog european) cu D-273 mm×6 mm, coturi de oțel cu D-273 mm, electrozi pentru sudură, grund, vopsea, metal diferit. Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de mediul: acid, alcalin, salin. Vopseaua va corespunde cerințelor ISO 12944. Grundul va fi pe bază de zinc. Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului ce se va prezenta până la începutul lucrărilor.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Executantul este obligat să execute lucrările cu mecanismele, uneltele și instrumentele proprii, aceste fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republici Moldova. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului Serviciului Chimic prin respectarea cerințelor documentației tehnice -normative ale Beneficiarului (pașapoarte, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor. La demontarea utilajului de către executant, se va ține strict cont de a nu deteriora utilajul existent în preajma acestora. Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu cauzeze acumularea deșeurilor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

5.1 Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează să fie montat, etc.). Vor fi dezasamblate conductele de legătură cu filtrele mecanice și cu alte utilaje a schemei tehnologice. Executantul va realiza tăierea și demontarea secțiunilor de conductă cu ajutorul tehnicii și cu o atenție deosebită, fără a provoca distrugeri sau daune utilajului aferent.

5.2 După finalizarea lucrărilor de reparație, va fi necesar de aplicat stratul anticoroziv pe suprafețele exterioare ale conductei noi schimbate, după ce conducta va fi supusă testării la presiune. Executantul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

5.3 La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor. După finalizarea tuturor lucrărilor, obiectul dat va fi supus testărilor. Executantul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Lucrările vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli, cu materialele executantului. 6.2 În cazul lucrărilor ascunse, Executantul va întocmi actele respective, care vor fi contrasemnate de ambele părți.

6.3 La utilizarea materialelor, utilajelor, instrumentelor ce aparțin Beneficiarului  costul lor vor fi excluse din Procesul Verbal de recepție a lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul în care se depistează defecte sau/și vicii la echipament, materiale uzate, acestea vor fi aduse la cunoștință

Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să înlăture aceste defecte. La depistarea

neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în

termen de 10 zile lucrătoare.  Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele

necesare pentru înlăturarea acestora. Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni, în caz de apariție a

viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul își asumă remedierea acestora.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în încăperea de producere, la o înălțime de 12 metri. În timpul funcționării, conductele date sunt supuse unui mediu alcalin (pH  = 10,0-10,4), influențe mecanice, inclusiv vibrații, ș.a.

9. Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic

Lucrările constau în:

1. Demontarea conductei vechi din oțel cu Ø 273 mm;

2. Demontarea coturilor cu Ø 273 mm;

3. Înlocuire/montarea conductei din oțel cu Ø 273 mm×6 mm, a coturilor;

4. Vopsirea anticoroziva a conductei ( include: prelucrarea cu stabilizator de rugină, aplicarea unui strat de grund bicomponent epoxidic; aplicarea stratului de vopsea polivinilică sau epoxi-poliuretană).

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schela metalica tubulara de exterior, automacara, instrumente de lucru, ș.a. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 195 din 26.12.2024.

11. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern

nr. 195 din 26.12.2024. Condiții de executare a lucrărilor: k= 1,15 conform anexei 4 ord. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

12. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:             Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 2 | NRS 35-03-073:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 3 | HANRE nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. |
| 4 | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 5 | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
| 6 | NRS 35-05-43:2002 | Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 7 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 8 | # SM SR EN ISO 12944 | Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii |
| 9 | # LP 186 | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli, conform cerințelor ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024

- Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 3 ani în domeniu executării lucrărilor

similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare(după caz);

- Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Copiile legitimațiilor cu termen

valabil a personalului implicat la realizarea lucrărilor.

- Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor implicați la aceste lucrări.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Garanție de executare a lucrărilor în termenii stabiliți.

14.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60 luni din data recepției;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Termenul maximal de realizare a lucrărilor  - 60 zile calendaristice.

- Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta după încheierea contractului și va fi coordonat cu

Beneficiarul. Începutul lucrărilor ≤ 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

15. Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat

| Inlocuirea conductei de apa coagulata (2 segmente cu lungimea totala de - 29 m) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №        Tabel 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |  |  |
| 1 |  | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase |  | m2 | 220,000 |  |
| 2 |  | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase |  | m2 | 140,000 |  |
| 3 |  | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm |  | buc | 2,000 |  |
| 4 |  | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm |  | buc | 2,000 |  |
| 5 |  | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 273 mm (Cuprinde: transportul in depozitul obiectului) |  | m | 29,000 |  |
| 6 |  | M1M06F | Demontarea cotului, avind diametrul nominal de 273 mm |  | buc | 4,000 |  |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |  |  |
| 7 |  | RpIC09E1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare, avind diametrul 273x6mm (+ cot d= 273 мм - 3 buc) |  | m | 29,000 |  |
| 8 |  | TfA02F2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta la o inaltime de 3-15 m, avind diametrul de 273 |  | buc | 1,000 |  |
| 9 |  | TfA13F2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 250 |  | buc | 2,000 |  |
| 10 |  | TfA13D2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 150 |  | buc | 2,000 |  |
| 11 |  | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm |  | m | 29,000 |  |
| 12 |  | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm |  | m | 29,000 |  |
| 13 |  | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici |  | m2 | 26,000 |  |
| 14 |  | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic |  | m2 | 26,000 |  |
| 15 |  | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea polivinilică sau epoxi-poliuretană. - 1 strat |  | m2 | 26,000 |  |