# ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. ___  din __  __  2020

privind achiziționarea de Materiale și ustensile de laborator

conform necesităților Centrului Republican de Diagnostic Veterinar

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

CPV: 33100000-1

- Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

- IDNO: 1005600030818

- Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Adițional setul de documente poate fi obținut prin intermediul poștei electronice la adresa crdv@ansa.gov.md. Operatorii economici interesați vor depune obligatoriu o cerere de participare în conformitate cu art. 36, alin. (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (MO nr. 424-429 din 16.11.2018)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Instituție Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | UM | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool etilic 96° | certificat, ambalat in sticle plasti de 1 litru | litru | 300 | 6540,00 |
| 2 | Mîner pentru anse metalice bacteriologice | (Kolle), lungime 200mm | Buc | 5 | 150,00 |
| 3 | Anse metalice 2mkl | (1 mm, 2mm, 3 mm), (Kolle), lungime 200mm | Buc | 5 | 200,00 |
| 4 | Anse metalice 3 mkl | metalice | Buc | 5 | 200,00 |
| 5 | Anse metalice 5 mkl | Metalice | buc | 5 | 200,00 |
| 6 | Anse sterile 1 µl | sterile, din polisterol 1 microlitru (ambalaj 1 pachet 5-10 anse) | Buc | 5000 | 2000,00 |
| 7 | Anse sterile 10 µl | sterile, din polisterol 10 microlitru (ambalaj 1 pachet 5-10 anse) | Buc | 250 | 100,00 |
| 8 | Bile pentru defibrinare | 1 cutie-100gr, diametru 5 mm | cutie | 10 | 400,00 |
| 9 | Bisturiu | inox | Buc | 13 | 450,00 |
| 10 | Boneta (Calotă) u/f | u/f cu bandă dublă | Buc | 2700 | 1300,00 |
| 11 | Capsule Stain Kit | 1 fl methylene blue; 1 fl nigrosine stain 10% | Set | 1 | 800,00 |
| 12 | Cilindru gradat 100 ml | sticlă, gradat, volum 100 ml | buc | 5 | 150,00 |
| 13 | Cilindru gradat 50 ml | sticlă, gradat, volum 50 ml | buc | 5 | 125,00 |
| 14 | Colbă conică 100 ml | sticlă, volum 100 ml, conică cu fund plat | buc | 5 | 125,00 |
| 15 | Colbă conică 1000 ml | sticlă, volum 1000 ml, conică cu fund plat | buc | 5 | 500,00 |
| 16 | Colbă conică 250 ml | sticlă, volum 250 ml, conică cu fund plat | buc | 5 | 150,00 |
| 17 | Eprubete cu capac filet 16*160 mm | sticlă, lungime 160 mm, diametru 16 mm | Buc | 200 | 800,00 |
| 18 | Eprubete cu capac filet 20*200 mm | sticlă, lungime 200 mm, diametru 20 mm | Buc | 200 | 800,00 |
| 19 | Eprubete cu tampoane sterile | sterile, bastonasul din lemn sau plastic cu vata | buc | 1000 | 2800,00 |
| 20 | Eprubete din plastic cu capac | sterile, transparente, gradat, termorezistent, cu capac, polistirol, lungimea 14,5-15 cm, diametrul 1,5-1,7 cm. | buc | 1000 | 1500,00 |
| 21 | Eprubete din sticlă | sticla, diametrul 16 mm | buc | 500 | 1500,00 |
| 22 | Eprubete din sticlă 18*180mm | sticlă, 18mm*180mm | buc | 1000 | 3000,00 |
| 23 | Eter etilic | 1 fl/ 200 ml | litru | 1 | 200,00 |
| 24 | Fașa din tifon | 7-10 m - lungimea, 10-14 cm - latimea, sterila | buc | 25 | 125,00 |
| 25 | Flacoane cu capac filetat | sterile, transparent, termorezistente la 134 °C, 400-500 ml, diametrul gîtului 7-8 cm, plastic | buc | 500 | 15000,00 |
| 26 | Folie adeziva parafilm | pentru etanșarea diferitor probe in tuburi, placi petri, cilindri, etc. Ambalaj role -10 cm/38m | role | 3 | 500,00 |
| 27 | Halate de u/f , XXXL | de u/f, sterile , marime XXXL, cu manjete, cu capse | buc | 100 | 1000,00 |
| 28 | Halate de u/f , XL | de u/f, sterile , marime XL, cu manjete, cu capse | buc | 3000 | 30000,00 |
| 29 | Halate de u/f, sterile , marime L | de u/f, sterile , marime L | buc | 200 | 2000,00 |
| 30 | Indicator termic | toate regime (121-134°C) pentru autoclav, снаружи упаковки - cl 5 (1 cutie/ 500 buc) | cutie | 1 | 250,00 |
| 31 | Lame | 25,4*76,2 mm, cutie cite 50 buc, grosimea 2 mm, cu o margina șlefuita | cutie | 60 | 6000,00 |
| 32 | Lamele | 24*24, cutii cite 100 buc, grosimea 0,13-0,17 mm | cutie | 50 | 5000,00 |
| 33 | Mănuşi de u/f din nitril mărime L | măr. L 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | cutie | 100 | 6700,00 |
| 34 | Mănuşi de u/f măr. S 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | măr. S 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | cutie | 50 | 3350,00 |
| 35 | Mănuşi de u/f măr. XL 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | măr. XL 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | cutie | 50 | 3350,00 |
| 36 | Mănuşi de u/f nitril, măr. M | măr. M 1cutie/100buc, nitril, nepudrate | cutie | 150 | 10050,00 |
| 37 | Mască de unică folosință | chirurgicală, hipoalergenică, cu elastice de fixare, PP, cutie a cite 50 buc | buc | 60 | 12000,00 |
| 38 | Microplaci cu capac 96 godeuri | material PS sau PP, fund in forma de U, format 8*12, volum 330 mkl. Inele anticondens pe suprafata interioara a capacului, nesterile | buc | 1000 | 18950,00 |
| 39 | Mînecare protectoare din cauciuc | 1buc.=1 pereche reutilizabile, impermeabile, rezistente la solventi chimici | perechi | 6 | 600,00 |
| 40 | Pahar Berzelius 1000 ml | sticlă, forma inalta, 1000 ml | buc | 5 | 400,00 |
| 41 | Pahar Berzelius 250 ml | sticlă, forma inalta, 250 ml | buc | 25 | 1250,00 |
| 42 | Pahar Ehrlenmeyer 250 ml | din sticlă, cu gît larg, 250 ml | buc | 5 | 200,00 |
| 43 | Pahar Ehrlenmeyer 500 ml | din sticlă, cu gît larg, 500 ml | buc | 5 | 250,00 |
| 44 | Perie de curățat eprubete | (arici) lungime max 200 mm, mîner din material galvanizat | buc | 110 | 1815,00 |
| 45 | Perie de curățat veselă de laborator | (arici)diametru 40-50 mm, lungime perie (fara mîner) min 100 mm, mîner din material galvanizat | buc | 50 | 1500,00 |
| 46 | Pilnie din sticlă | sticla, diametru 150 mm | buc | 10 | 600,00 |
| 47 | Pilnie din sticlă | sticla, diametru 120 mm | buc | 20 | 1000,00 |
| 48 | Pipete Pasteur | volum 1 ml, ambalate individualsterile, gradate, polistirol transparent, pentru prelevarea cu precizie a substantelor lichide si dozarea lor in cantitati exacte | buc | 10000 | 3000,00 |
| 49 | Pipete sterile 0,02 ml | sterile 0,02 ml | buc | 50 | 65,00 |
| 50 | Pipete sterile gradate , plastic, 25 ml | sterile gradate , plastic, 25 ml ±0,1000 | buc | 1000 | 3250,00 |
| 51 | Pipete sterile gradate de u/f 1,0 ml | sterile, gradate transparente 1 ml, u/f, lungime estimativ 14 cm | buc | 6000 | 8500,00 |
| 52 | Pipete sterile gradate de u/f 10,0 ml | sterile gradate de u/f 10,0 ml | buc | 2000 | 5000,00 |
| 53 | Pipete sterile gradate de u/f 2,0 ml | sterile gradate de u/f cu capacitate de 2,0 m | buc | 2000 | 2125,00 |
| 54 | Pipete sterile gradate de u/f 5,0 ml | sterile gradate de u/f 5,0 ml | buc | 500 | 1000,00 |
| 55 | Placi Petri plastic | plastic, sterile, transparente, 85-90*15 mm , (1 pachet-10--20 plăci) | buc | 3000 | 3900,00 |
| 56 | Pungi pentru autoclavare 30-50 L | 30-50 L, pentru autoclavare 130°C | buc | 2200 | 11000,00 |
| 57 | Pungi ”pericol biologic” autoclavabile 200*300*50mm | autoclavabile 200*300*50mm , din PP, certificat ISO 9001 | buc | 500 | 1500,00 |
| 58 | Pungi ”pericol biologic” autoclavabile 320*660*50 mm | autoclavabile 320*660*50 mm, din PP, certificat ISO 9001 | buc | 1400 | 7000,00 |
| 59 | Pungi ”pericol biologic” autoclavabile 560*750*50 mm | autoclavabile 560*750*50 mm, din PP, certificat ISO 9001 | buc | 200 | 1400,00 |
| 60 | Pungi sterile pentru omogenizare probe | sterile, volum minim 250 ml, de uz unic, pentru omogenizator | buc | 1000 | 3000,00 |
| 61 | Retorta de sticlă | sticlă borosilicata, fund plat, pentru distilare, conexiune 24/29, volum 1000 ml | buc | 5 | 750,00 |
| 62 | Romanovschi Gimza | Vopsea pentru frotiuri | litru | 0,3 | 180,00 |
| 63 | Sac galben BIOHAZARD 10 litri | 10 litri, rezistent la 134 °C/ 20 min, P Standard UN2814 sau 2900 | buc | 1000 | 3000,00 |
| 64 | Sac galben BIOHAZARD 30 litri | 40 litri, rezistent la 134 °C/ 20 min | buc | 1000 | 5000,00 |
| 65 | Sac galben BIOHAZARD 50 litri | 50 litri, rezistent la 134 °C/ 20 min | buc | 1000 | 5000,00 |
| 66 | Saci pentru autoclavare Reinforced round bag | 400-600 ml, gradat, transparent, steril, autoclavabil 134°C/20 min | buc | 3000 | 15000,00 |
| 67 | Seringa 1 ml | u/f, 1 ml, cu ac detasabil | buc | 500 | 500,00 |
| 68 | Seringi 2 ml | u/f 2 ml, cu ac detasabil | buc | 600 | 600,00 |
| 69 | Seringi pentru insulina | 1 ml, steril, 1 set 10 seringi, cu ac detasabil 26G | buc | 1000 | 1200,00 |
| 70 | Solutie fiziologică | 1 flacon/ 200-250ml, NaCl 0,9% | litru | 5 | 200,00 |
| 71 | Tipsuri (Vîrfuri) cu filtru, sterile 10-100 µl | cu filtru, sterile 10-100 µl | buc | 1000 | 500,00 |
| 72 | Microtuburi pentru PCR 02 mcl | cutie cu 125 de stripuri (a câte 8 în 81:82strip), cu capace optice atașate, pentru metoda PCR. Compatibile: 7000 System, 7300 System, 7500 System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR System, 2720 Thermal Cycler | strip | 250 | 9540,00 |
| 73 | Tipsuri (Vîrfuri cu filtru ) | fara culoare sterile 200 mkl, 1set-96 buc. | buc | 30 | 4500,00 |
| 74 | Tub Durham (Ulengut) | pentru microbiologie, din sticlă calcosodică, fund rotund, destinate pentru eprubete de dimensiuni 16*160 mm | buc | 200 | 400,00 |
| 75 | Tub Falcon 10 ml PP steril | Viteză maximă de centrifugare până la 12.500rpm, Sterile Zona de scriere; Autoclavabile și congelabile,gradate, transparente Capac cu 2 etape de închidere • Etapa 1-o mână de închidere pentru etanșare evaporare Etapa 2 - strângeți la următoarea oprire pentru agitare și depozitare | buc | 500 | 1000,00 |
| 76 | Tub Falcon 50 ml PP steril | Viteză maximă de centrifugare până la 12.500rpm, Sterile Zona de scriere; Autoclavabile și congelabile Gradate, Transparente Capac cu 2 etape de închidere • Etapa 1-o mână de închidere pentru etanșare evaporare Etapa 2 - strângeți la următoarea oprire pentru agitare și depozitare | buc | 200 | 400,00 |
| 77 | Ulei de imersie | 1 flacon / 100 ml | flacon | 1 | 30,00 |
| 78 | Vîrfuri (conuri) pentru pipete automat 2-200 µl | yellow, vol 20-200 mkl, pe suporturi, compatibile cu pipete Brand si Eppendorf | buc | 300000 | 210000,00 |
| 79 | Lampa spectrala LT-6M element Pb | lungimea de unda λ=217.0nm pentru spectrometru de absorbtie atomica in flacara AAS „Квант-2А” Rusia, “Кортэк” (Спектральная лампа с полым катодом) | Buc | 2 | 24000,00 |
| 80 | Lampa spectrala LT-6M element Cd | "lungimea de unda λ = 228.8nm pentru spectrometru de absorbtie atomica in flacara AAS „Квант-2А” Rusia, “Кортэк” - Dimensiuni generale: diametru 45mm, lungimea 170mm - tensiunea de alimentare cu un factor de pulsatie nu mai mult 1% - 500V - tensiunea de aprindere, nu mai mult de 400 V - timp de garanție în termen de un an de la expediere, nu mai puțin, 1000 ore - regim de lucru – 2.7 mA - raportul dintre intensitatea radiației liniei analitice și intensitatea fundalului, nu mai puțin 80 instabilitatea intensității iradierii - 0.2 %/min " | Buc | 2 | 12000,00 |
| 81 | Pipeta repetitiva 2.5 ml | Volumul vîrfului PD 2.5ml, diapazon 50-250ul, acuratețea 0.7% (pentru 5=100%), coeficientul de variație 0.2% (pentru 5=100%). Caracteristici: • Rezistenta chimica sporită prin materiale plastice inovative; • Montare ușoară - vârful PD este introdus simplu de jos; • Volum posibil de la 2 μl la 5 ml; • Până la 49 de etape de distribuire; • greutatea nu mai mult de 108 g. Accesorii: Vîrfuri PD 2.5ml – 100buc. | Buc | 2 | 9000,00 |
| 82 | Dozatoare monocanale cu volum variabil 20-200µl | Volum 20-200ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 0.2ul. Caracteristici: • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mîna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție îmotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. Accesorii: Virfuri pentru pipetă 2-200ul - 1000buc. | Buc | 2 | 9000,00 |
| 83 | Dozatoare monocanale cu volum variabil 500-5000µl | Volum 500-5000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 5ul. Caracteristici: • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mîna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție îmotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. Accesorii: Virfuri pentru pipetă 0.5-5ml - 200buc. | Buc | 1 | 4500,00 |
| 84 | Dozatoare monocanale cu volum variabil 1000-10000µl | Volum 1000-10000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 10ul. Caracteristici: • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mîna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție îmotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. Accesorii: Virfuri pentru pipetă 1-10ml - 200buc. | Buc | 1 | 4500,00 |
| 85 | Tub de digestie (Kjeldahl term-Glas KTG,makro 250 ml) | "Tub de digestie din sticla termorezistenta pentru mineralizare proteine (Kjeldahl term-Glas KTG,makro 250 ml Inaltimea: 29,5 cm Diametrul: 42 mm Capacitate 250 ml Compatibil pentru Vapodest Vap 50 S" | buc | 40 | 14320,00 |
| 86 | Cupa de extractie (accesorii pentru solvent extractor automat | Cupa de extractie ,sticla speciala termorezistenta, ciu diametrul 56 mm inaltimea 120 mm , compatibil pentru Solvent Autoextractor SER 158/6 | buc | 6 | 15600,00 |
|  |  |  |  |  | 547 340,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Incoterms 2010 DDP Franco destinație vămuit, în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formular standard completat, confirmat prin semnatura electronică ofertantului | da |
| 2 | Propunerea tehnică | F4.1 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului, de asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative | da |
| 3 | Propunerea financiară | F4.2 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului | da |
| 4 | Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Garanție bancară - Original confirmat prin semnatura șiu ștampila băncii emițătoare de cont (se prezintă la sediul autorității contractante în perioada de depunere a ofertelor) sau ordin de plată pentru transfer la contul autorității contractante MD64TRPCCC518430A00412AA | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise) – nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație deschisă

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform datelor din SIA RSAP

- Adresa la care trebuie cererile de participare: crdv@ansa.gov.md

- Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.09.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:  __________________            L.Ș.