## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33600000-6 | 4.1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste.
33600000-6 | 4.5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific | 6: Metoda ELISA. Control negativ pentru IgE specific
33600000-6 | 4.12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference | 6: Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific | 6: Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific | 6: Metoda ELISA. Control pozitiv pentru IgE specific
33600000-6 | 4.19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP | 6: Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.
33600000-6 | 4.23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 6: Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | 6: Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%.
33600000-6 | 4.37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33600000-6 | 4.38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | 6: Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus
33600000-6 | 4.39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | 6: 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.51 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | 6: Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-”, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 6: 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | 6: Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | 6: Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | 6: Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33600000-6 | 4.69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM | 6: Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33600000-6 | 4.70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | 6: Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | 6: Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent
33600000-6 | 4.80 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX | 6: Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină ASLO LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 4.81 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.82 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33600000-6 | 4.83 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33600000-6 | 4.84 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33600000-6 | 4.85 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.86 | CA-242 | CA-242 | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.87 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.88 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33600000-6 | 4.89 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.90 | C-peptid | C-peptid | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.91 | CPR - LATEX | CPR - LATEX | 6: Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină CPR LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 4.92 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.93 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.94 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | 6: Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33600000-6 | 4.95 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.96 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.97 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.98 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.99 | HCG ELISA | HCG ELISA | 6: Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.100 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | 6: Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33600000-6 | 4.101 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.102 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.103 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator
33600000-6 | 4.104 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 6: Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33600000-6 | 4.105 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33600000-6 | 4.106 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33600000-6 | 4.107 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | 6: Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.
33600000-6 | 4.109 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | 6: Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33600000-6 | 4.110 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | 6: Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33600000-6 | 4.111 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | 6: Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml
33600000-6 | 4.112 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.113 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.114 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.115 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.116 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.117 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA | 6: Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.118 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.119 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33600000-6 | 4.120 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.121 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.
33600000-6 | 4.122 | RF - LATEX | RF - LATEX | 6: Cerinţe generale* + Notă** Setul să conțină toate componentele pentru maxim 150 teste; Metoda de determinare LATEX-TEST; Set să conțină RF LATEX reagent pentru maximum 150 teste + inclus control pozitiv și negativ, planșet și baghete.
33600000-6 | 4.123 | RPR-latex test | RPR-latex test | 6: Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,
33600000-6 | 4.124 | SLE - LATEX | SLE - LATEX | 6: Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P
33600000-6 | 4.125 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | 6: Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux
33600000-6 | 4.126 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.127 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.128 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.129 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.130 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | 6: Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33600000-6 | 4.131 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 6: Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33600000-6 | 4.132 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.133 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | 6: Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33600000-6 | 4.134 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.135 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.136 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 6: Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33600000-6 | 4.137 | D-dimeri metoda Latex | D-dimeri metoda Latex | 6: D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml
33600000-6 | 4.138 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | 6: Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori
33600000-6 | 4.139 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | 6: Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori
33600000-6 | 4.140 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | 6: Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA Cerinte generale*+Notă**Set de diagnosticare cu calibratori

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33600000-6 | 4.1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain | test | 1248 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61152
33600000-6 | 4.5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56448
33600000-6 | 4.9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42336
33600000-6 | 4.10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56448
33600000-6 | 4.11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific | ml | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33600000-6 | 4.12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference | test | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21888
33600000-6 | 4.13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific | test | 5760 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 282240
33600000-6 | 4.14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9408
33600000-6 | 4.18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific | ml | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12000
33600000-6 | 4.19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 | test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25745.04
33600000-6 | 4.20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B | test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11442.24
33600000-6 | 4.21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP | test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113450
33600000-6 | 4.22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A | test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11442.24
33600000-6 | 4.23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31579.2
33600000-6 | 4.24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31579.2
33600000-6 | 4.25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | test | 2112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60403.2
33600000-6 | 4.28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48000
33600000-6 | 4.29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39360
33600000-6 | 4.30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | test | 2112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52800
33600000-6 | 4.31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP | test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2860.56
33600000-6 | 4.32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B | test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2950
33600000-6 | 4.33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | test | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3035.04
33600000-6 | 4.34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | test | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41712
33600000-6 | 4.35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | test | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14025.6
33600000-6 | 4.37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | test | 3936 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41656
33600000-6 | 4.38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125416.67
33600000-6 | 4.39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34867.2
33600000-6 | 4.40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37632
33600000-6 | 4.41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | test | 3552 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70329.6
33600000-6 | 4.42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | test | 6144 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 110592
33600000-6 | 4.43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34214.4
33600000-6 | 4.44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | test | 6624 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56304
33600000-6 | 4.45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | test | 6624 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 69552
33600000-6 | 4.46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | test | 1248 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22105.2
33600000-6 | 4.47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46080
33600000-6 | 4.48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | test | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35640
33600000-6 | 4.49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | test | 18816 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 167462.4
33600000-6 | 4.50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | test | 19776 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 216547.2
33600000-6 | 4.51 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | test | 22368 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 213614.4
33600000-6 | 4.52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6360
33600000-6 | 4.53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25267.2
33600000-6 | 4.54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | test | 48864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 305400
33600000-6 | 4.55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | test | 58176 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 366508.8
33600000-6 | 4.56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | test | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16128
33600000-6 | 4.57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | test | 18144 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 417312
33600000-6 | 4.58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | test | 4800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60480
33600000-6 | 4.59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | test | 10176 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 157728
33600000-6 | 4.60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | test | 4224 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68428.8
33600000-6 | 4.61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | test | 2688 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24192
33600000-6 | 4.62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | test | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31680
33600000-6 | 4.63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | test | 2304 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20736
33600000-6 | 4.64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | test | 2784 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30624
33600000-6 | 4.65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | test | 2976 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26784
33600000-6 | 4.66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | test | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31680
33600000-6 | 4.67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5157.12
33600000-6 | 4.68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3676.8
33600000-6 | 4.69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3312
33600000-6 | 4.70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | test | 4896 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44064
33600000-6 | 4.71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | test | 4992 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52915.2
33600000-6 | 4.72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38400
33600000-6 | 4.73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | test | 4608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87552
33600000-6 | 4.74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55805.76
33600000-6 | 4.75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25536
33600000-6 | 4.76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | test | 29184 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 198451.2
33600000-6 | 4.77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | test | 20928 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 259507.2
33600000-6 | 4.78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | test | 10464 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 188352
33600000-6 | 4.79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | test | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9216
33600000-6 | 4.80 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX | Teste | 50300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5700.67
33600000-6 | 4.81 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA | test | 4608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68736
33600000-6 | 4.82 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26784
33600000-6 | 4.83 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28896
33600000-6 | 4.84 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39600
33600000-6 | 4.85 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori | test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55800
33600000-6 | 4.86 | CA-242 | CA-242 | test | 1344 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48384
33600000-6 | 4.87 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA | test | 2688 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70784
33600000-6 | 4.88 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16312.32
33600000-6 | 4.89 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | test | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21248
33600000-6 | 4.90 | C-peptid | C-peptid | test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10440
33600000-6 | 4.91 | CPR - LATEX | CPR - LATEX | Teste | 128350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14332.42
33600000-6 | 4.92 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori | test | 1056 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25872
33600000-6 | 4.93 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | test | 1728 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26784
33600000-6 | 4.94 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18422.4
33600000-6 | 4.95 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | test | 2400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35800
33600000-6 | 4.96 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | test | 480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5880
33600000-6 | 4.97 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | test | 5280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81840
33600000-6 | 4.98 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | test | 1248 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85956
33600000-6 | 4.99 | HCG ELISA | HCG ELISA | test | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6336
33600000-6 | 4.100 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | test | 59360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 302736
33600000-6 | 4.101 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | test | 2688 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29792
33600000-6 | 4.102 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | test | 2112 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23408
33600000-6 | 4.103 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16416
33600000-6 | 4.104 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | test | 8352 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 78550.56
33600000-6 | 4.105 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13536
33600000-6 | 4.106 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | test | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13536
33600000-6 | 4.107 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | ml | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14436.67
33600000-6 | 4.109 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3540
33600000-6 | 4.110 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1220
33600000-6 | 4.111 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1400
33600000-6 | 4.112 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | test | 2016 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40320
33600000-6 | 4.113 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | test | 4608 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87552
33600000-6 | 4.114 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | test | 1632 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52697.28
33600000-6 | 4.115 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19401.6
33600000-6 | 4.116 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | test | 1440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19401.6
33600000-6 | 4.117 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA | test | 1824 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39854.4
33600000-6 | 4.118 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | test | 2016 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29030.4
33600000-6 | 4.119 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | test | 3648 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40432
33600000-6 | 4.120 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4233.6
33600000-6 | 4.121 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | test | 12192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 129032
33600000-6 | 4.122 | RF - LATEX | RF - LATEX | Teste | 52200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5829
33600000-6 | 4.123 | RPR-latex test | RPR-latex test | test | 59800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50232
33600000-6 | 4.124 | SLE - LATEX | SLE - LATEX | ml | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12480
33600000-6 | 4.125 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | ml | 25000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33600000-6 | 4.126 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | test | 7488 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 65894.4
33600000-6 | 4.127 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | test | 8160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71808
33600000-6 | 4.128 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | test | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11080.16
33600000-6 | 4.129 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | test | 672 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 201600
33600000-6 | 4.130 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | test | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2558.5
33600000-6 | 4.131 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | test | 7440 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88908
33600000-6 | 4.132 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | test | 2784 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37584
33600000-6 | 4.133 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | test | 2880 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40752
33600000-6 | 4.134 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | test | 18240 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 147744
33600000-6 | 4.135 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | test | 1920 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17280
33600000-6 | 4.136 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | test | 5280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52536
33600000-6 | 4.137 | D-dimeri metoda Latex | D-dimeri metoda Latex | ml | 187 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9350
33600000-6 | 4.138 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA | test | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6163.2
33600000-6 | 4.139 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA | test | 864 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26956.8
33600000-6 | 4.140 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA | test | 384 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11520
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 7463729.45

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________