Reagenţi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică sau chimică ) | Ambalaj solicitat | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur –EozinăRomanovski | Analit | 1.Soluţie. 2.Ambalaj - Flacoane cu volumul pînă la 500 ml | 2000 ml (4 flac.) |
| 2 | Ulei de imersie | Analit | Flacoane cu volumul pînă la 100 ml | 500 ml (5 flac.) |

Cerinte specifice: Toti reagentii si materialele consumabile sa fie ambalate de producator. Pentru reagenti chimici in mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare, si termenele de valabilitate etc.