CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea aparatelor, dispozitivelor,  pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT pentru PTI, PTC, SP și CTSb.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea totală estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conform p.4, tab.2 | Aparate de măsură și control | Conform p.4, tab.2 | Conform p.4, tab.2 | Conform p.4, tab.2 | 420 000, 00 |

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A. PTI, PTC, SP și CTSb.

- Termenul de realizare a achiziţiei

martie-iunie 2024.

- Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. Lot | Cod. CPV | Denumirea bunurilor/ Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Cant. | Valoarea, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 30231300-0 | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD | buc | 36 | 100000,00 |
| Lot 2. | 42132110-7 | Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 30 | 140000,00 |
| Lot 3. | 42132110-7 | Servomotor sistem de incalzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 10 | 30000,00 |
| Lot 4. | 38434000-6 | Presostat electromecanic Kpi: -0,2...8 bar, conectare G¼ | buc | 25 | 25000,00 |
| Lot 5. | 30232700-1 | Controller Samson Trovis 5573-1 | buc | 5 | 45000,00 |
| Lot 6. | 42511110-5 | Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G= 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet | buc | 5 | 50000,00 |
| Lot 7. | 42132110-7 | Supapă electromagnetică (BDA, ODE sau Danfoss) Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) | buc | 25 | 30000,00 |
| Total: |  |  |  |  | 420 000,00 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Furnizorul va trebui să asigure livrarea bunurilor materiale la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea produselor se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată bunurilor materiale de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 24 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

5.2.1.  Furnizorul va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

5.2.2. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora.

5.2.3. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

6.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

6.2. Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

6.3. Certificate (recomandări) ce confirmă experiența operatorului economic în domeniu sau dovada de experiență similară minimum un an.

6.4. Specificația tehnică: indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, modelul și tipul fiecărui component tradusă în limba română sau rusă (după caz).

6.5. Termenul de livrare a produsului.

6.6. Specificația de preț.

6.7. Perioada de garanție a utilajului propus și perioada de exploatare per poziție solicitată în Tabela 2.

7. Condiții generale de ofertare:

7.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2.

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție 10 – 15 zile lucrătoare după înștiințare, cu prelungirea termenului de garanție după reparația sau înlociurea bunurilor defectate.

7.5. Bunurile materiale propuse trebuie să fie produse nu mai devreme de anul 2023.

8.   Documente pentru prezentare la livrare:

8.1. Certificate de calitate emise de producător.

8.2. Certificatul  de origine a produsului.

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).

8.4. Bunurile materiale trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranța şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a bunului livrat per poziție/unitate.

8.6. . Pașaportul tehnic (fișă tehnică) pentru fiecare poziție/unitate, manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare cu indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător (după caz).

9.  Condiții de primire-predare a bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5, 5.1.,5.2., 7, 8 (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.