## Sutura mecanică
Beneficiari | Nr.Lot Procedură | Nr. lot | Denumirea lot IMSP | Denumirea lot | Denumirea poziție | Descriere IMSP | Specificație Tehnică | Unitatea de măsura | Prețul estimativ cu TVA | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARHANGHELUL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | Cantitatea Totală | Suma cu TVA | Valoarea estimată
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 1 | 1 | Lot nr.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm | 1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm | 1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL -26cm | Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul) | Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul) | Bucată | 3903.5312 |  |  |  |  | 9 | 9 | 35131.7805 | 29276.49
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2 | 2 | Lot nr.2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | [10 empty] | 0 | 0 | 136607.92
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2.1 | 2.1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA -6cm | Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm | Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, , cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori.Universal(utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm | Bucată | 3155.4431 |  |  |  |  | 6 | 6 | 18932.6583
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2.2 | 2.2 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular/medie | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | Bucată | 5276.51 |  |  |  |  | 2 | 2 | 10553.02
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2.3 | 2.3 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 30mm. Vascular | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | Bucată | 5446.9599 |  |  |  |  | 11 | 11 | 59916.5587
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2.4 | 2.4 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 45mm. Vascular | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | Bucată | 5414.4545 |  |  |  |  | 7 | 7 | 37901.1815
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 2.5 | 2.5 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa | 2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat, 60mm. Medie/groasa | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil | Bucată | 6104.3426 |  |  |  |  | 6 | 6 | 36626.0559
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3. | 3 | Lot 3. Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | [10 empty] | 0 | 0 | 765076.27
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3.1 | 3.1 | Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | Bucată | 4579.8429 |  |  |  |  | 55 | 55 | 251891.3571
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3.2 | 3.2 | Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. | Bucată | 5276.51 |  |  |  |  | 65 | 65 | 342973.15
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3.3 | 3.3 | Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul) | cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul) | Bucată | 3724.0325 |  |  |  |  | 62 | 62 | 230890.0161
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3.4 | 3.4 | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | Bucată | 6065.9297 |  |  |  |  | 2 | 2 | 12131.8593
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 3.5 | 3.5 | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA | 3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice | 3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. | Bucată | 2864.4682 |  |  |  |  | 28 | 28 | 80205.1103
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 4 | 4 | Lot nr.4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul) | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul) |  | 7981.274 |  |  |  |  | 6 | 6 | 47887.6442 | 39906.38
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 5 | 5 | Lot nr.5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 30- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul) | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 30- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul) |  | 8238.0902 |  |  |  |  | 44 | 44 | 362475.9709 | 302063.31
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 6 | 6 | Lot nr.6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul) | plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul) |  | 8316.8406 |  |  |  |  | 24 | 24 | 199604.1747 | 166336.82
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 7 | 7 | Lot nr.7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | [10 empty] | 0 | 0 | 324253.81
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 7.1 | 7.1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Bucată | 9191.3 |  |  |  |  | 25 | 25 | 229782.5
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 7.2 | 7.2 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 7.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință. | Bucată | 2116.9864 |  |  |  |  | 28 | 28 | 59275.6196
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 7.3 | 7.3 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm | 7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 7.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. | Bucată | 3449.8772 |  |  |  |  | 29 | 29 | 100046.4393
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 8 | 8 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Bucată | 9191.3 |  |  |  |  | 11 | 11 | 101104.3 | 84253.59
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 9 | 9 | Lot nr.9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm. | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm. | 9 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30-4,8mm. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) . | Bucată | 2343.4192 |  |  |  |  | 22 | 22 | 51555.2225 | 42962.69
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 10 | 10 | Lot nr.10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | [10 empty] | 0 | 0 | 282518.64
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 10.1 | 10.1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S | Bucată | 3217.9734 |  |  |  |  | 26 | 26 | 83667.3079
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 10.2 | 10.2 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | 10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul) | Bucată | 1276.7752 |  |  |  |  | 200 | 200 | 255355.0486
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 11. | 11 | Lot nr.11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | [10 empty] | 0 | 0 | 192449.5
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 11.1 | 11.1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. | Bucată | 3566.6246 |  |  |  |  | 19 | 19 | 67765.868
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 11.2 | 11.2 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | 11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise | 11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. | Bucată | 1274.7931 |  |  |  |  | 128 | 128 | 163173.5191
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 12 | 12 | Lot nr.12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | [10 empty] | 0 | 0 | 44839.68
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 12.1 | 12.1 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Bucată | 1749.6571 |  |  |  |  | 7 | 7 | 12247.6
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 12.2 | 12.2 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | 12 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise. | 12.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Bucată | 1039 |  |  |  |  | 40 | 40 | 41560
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | 13 | 13 | Lot nr.13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator ¦.Medtronic aflat în dotare in instituție.Steril. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator ¦.Medtronic aflat în dotare in instituție.Steril. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | Bucată | 18609.9066 |  |  |  |  | 40 | 40 | 744396.2621 | 620330.22
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 14 | 17 | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical cu lungimea 350-400 mm. | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical cu lungimea 350-400 mm. | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical cu lungimea 350-400 mm. | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah (lungimea sutură 60 mm) cu clame din tantal, cu dimensiunele 0.3 *4*4.8 mm pentru casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică, care la compresarea se închide sub forma litere B. | Aparat de sutură mecanică reutilizabil din inox medical pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah (lungimea sutură 60 mm) cu clame din tantal, cu dimensiunele 0.3 *4*4.8 mm pentru casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică, care la compresarea se închide sub forma litere B. | Bucată | 17000 |  |  | 2 |  |  | 2 | 34000 | 28333.34
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 15 | 10 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan. | Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan. | Bucată | 2500 |  |  | 200 |  |  | 200 | 500000 | 416666.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 16 | 11 | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) | Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan. | Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan. | Bucată | 2500 |  |  | 200 |  |  | 200 | 500000 | 416666.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 17 | 12 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Bucată | 9000 |  | 10 |  |  |  | 10 | 90000 | 75000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 18 | 13 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Bucată | 9000 |  | 10 |  |  |  | 10 | 90000 | 75000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 19 | 14 | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31 mm). Tehnologie tip Seria DST. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Plasează doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. | Bucată | 9000 |  | 20 |  |  |  | 20 | 180000 | 150000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 20 | 15 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise. | Bucată | 5000 |  | 6 |  |  |  | 6 | 30000 | 25000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 21 | 17 | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise | Bucată | 5000 |  | 6 |  |  |  | 6 | 30000 | 25000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 22 | 16 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime | Bucată | 2500 |  | 60 |  |  |  | 60 | 150000 | 125000
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 23 | 18 | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 80mm. Tehnologie tip Tri-staple. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime | Bucată | 5000 |  | 80 |  |  |  | 80 | 400000 | 333333.34
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 24 | 82 | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 80 mm | Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 80 mm | Bucată | 1200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 240000 | 200000
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 25 | 83 | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Cartuse pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) | Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 60 mm | Casete (cartuse, catridje) pentru aparat reuzabil de anastomoza intestinala (GIA) de 60 mm | Bucată | 1200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 240000 | 200000
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 26 | 79 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 24-25 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 24-25 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 24-25 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 14-15 mm, diametru capului 23-24 mm, Scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 14-15 mm, diametru capului 23-24 mm, Scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Bucată | 460 |  |  | 200 |  |  | 200 | 92000 | 76666.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 27 | 80 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 28-29 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 28-29 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 28-29 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 19-20 mm, diametru capului 28-29 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 19-20 mm, diametru capului 28-29 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Bucată | 460 |  |  | 400 |  |  | 400 | 184000 | 153333.34
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 28 | 81 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 31-32 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 31-32 | Cartuse pentru stapler circular cu diametrul 31-32 | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 21-22 mm, diametru capului 31-32 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Aparat de sutură circulară, curbat,(EEA – end-to-end anastomosis), de unică folosință, steril, cu diametrul de tăiere de până la 21-22 mm, diametru capului 31-32 mm, scoabe plasate in 3 rânduri p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure, prezența unei ferestre cu marcaj pentru alinierea cu indicatorul de culoare, înălțimea scoabei nu mai puțin de 4 mm, materialul scoabei - titan. | Bucată | 460 |  |  | 500 |  |  | 500 | 230000 | 191666.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 29 | 1 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm | Bucată | 355 |  | 50 |  |  |  | 50 | 17750 | 14791.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 30 | 2 | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm | Bucată | 355 |  | 140 |  |  |  | 140 | 49700 | 41416.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 31 | 3 | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm | Bucată | 355 |  | 60 |  |  |  | 60 | 21300 | 17750
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 32 | 86 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 33 | 87 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 34 | 88 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 35 | 89 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 36 | 90 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 37 | 91 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 38 | 92 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 39 | 93 | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ | Bucată | 2500 |  |  | 50 |  |  | 50 | 125000 | 104166.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 40 | 9 | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril. | Casete flexibile cu tehnologie triplă (Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril. | Bucată | 5500 |  | 5 |  |  |  | 5 | 27500 | 22916.67
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | 41 | 10 | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) | Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril. | Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril. | Bucată | 5500 |  | 5 |  |  |  | 5 | 27500 | 22916.67
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 42 | 28 | clip-aplicator small (LT-100) | Clipatoare pentru clipse LT-100 | Clipatoare pentru clipse LT-100 | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm | Bucată | 3000 | 5 |  |  |  |  | 5 | 15000 | 12500
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 43 | 30 | clip-aplicator medium (LT-200) | Clipatoare pentru clipse LT-200 | Clipatoare pentru clipse LT-200 | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm | Bucată | 3000 | 5 |  |  |  |  | 5 | 15000 | 12500
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 44 | 16 | Clipse hemostatice endoscopice | Clipse hemostatice endoscopice | Clipse hemostatice endoscopice | Compatibil cu clipaplicatoarele multi uz HX-110-UR, pentru endoscopia flexibila | Compatibil cu clipaplicatoarele multi uz HX-110-UR, pentru endoscopia flexibila | Bucată | 300 |  |  | 500 |  |  | 500 | 150000 | 125000
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 45 | 27 | Clipse Small (LT-100) | Clipse LT-100 | Clipse LT-100 | Clipse din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm | Clipse din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm | Bucată | 5 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 30000 | 25000
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | 46 | 29 | Clipse Medium (LT-200) | Clipse LT-200 | Clipse LT-200 | Clipse din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm si lungimea 20 cm | Clipse din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in institutie: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm si lungimea 20 cm | Bucată | 5 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 30000 | 25000
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | 47 | 4 | Clipuri din titan sterile, Medium-Large. | Clipuri din titan sterile, Medium-Large. | Clipuri din titan sterile, Medium-Large. | Medium Large 10 mm; Suprafata interna cu canale transversale, pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune. Prezentarea mostrelor. | Medium Large 10 mm; Suprafata interna cu canale transversale, pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune. Prezentarea mostrelor. | Bucată | 7 |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 21000 | 17500
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 48 | 97 | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre | Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre | Bucată | 800 |  |  | 600 |  |  | 600 | 480000 | 400000
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 49 | 96 | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) | Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre | Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre | Bucată | 800 |  |  | 500 |  |  | 500 | 400000 | 333333.34
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | 50 | 14 | Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Stapler universal pentru operatii toracoscopice | Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 120-160 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm | Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 120-160 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm | Bucată | 5358.68 |  |  | 50 |  |  | 50 | 267934 | 223278.34
[15 empty] | 0 |  | 7649778.74