| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Semnalizare de incendiu si paza (SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 2 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,1200 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 5,6000 |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C+ |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0080 |  |  |
| 5 | 10-08-002-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum FD 8030 |  | buc | 75,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 75,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,3750 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 7,5000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 4,5000 |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0020 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual - FD 3050 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0012 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 8 | pret de piata |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 45433 |  | Piese metalice material de fixare |  | kg | 1,0000 |  |  |
| 9 | 10-01-055-07 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de lemn sau tencuit |  | 100 m | 7,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,5450 |  |  |
|  | 1010179 |  | Cuie de constructie, cap plat 1,6x50 mm |  | t | 0,0015 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 1,8980 |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m | 650,0000 |  |  |
|  | 099443344 |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m | 650,0000 |  |  |
| 11 | pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 80,0000 |  |  |
|  | 4444 |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 80,0000 |  |  |
| 12 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  | 100 m | 1,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,4350 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 300,0000 |  |  |
|  | 1110-0333 |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m | 150,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 9,1200 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 9,1200 |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  | 100 m | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 119,0000 |  |  |
|  | 788030 |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  | m | 500,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 67,0000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 67,0000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 5,0000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 33,5000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 90,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 9,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 24,2000 |  |  |
| 14 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 80x150x3000 m (de creat resursa) |  | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,8800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,3680 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,5000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,5000 |  |  |
|  | 4414434434 |  | Jgheab metalic perforat 80x150x3000 m |  | m | 20,0000 |  |  |
| 15 | 10-08-002-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de caldura EN54 FD 8020 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 16 | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 18 | 08-01-101-2 |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,0660 |  |  |
| 19 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 2,8000 |  |  |
| 20 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 21 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 22 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 23 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0020 |  |  |
| 24 | 10-01-055-07 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: tencuit |  | 100 m | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,3225 |  |  |
|  | 1010179 |  | Cuie de constructie, cap plat 1,6x50 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,1690 |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 25,0000 |  |  |
|  | 4444 |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 25,0000 |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  | m | 40,0000 |  |  |
|  | 637444 |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  | m | 40,0000 |  |  |
| 27 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  | 100 m | 0,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,5160 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 1110-0333 |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m | 40,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 2,4320 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,4320 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 29 | 08-01-101-2 |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,0660 |  |  |
| 30 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 2,8000 |  |  |
| 31 | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 32 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 33 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 34 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0020 |  |  |
| 35 | 10-01-055-07 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: tencuit |  | 100 m | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,3225 |  |  |
|  | 1010179 |  | Cuie de constructie, cap plat 1,6x50 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,1690 |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 45,0000 |  |  |
|  | 4444 |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m | 45,0000 |  |  |
| 37 | pret de piata |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  | m | 20,0000 |  |  |
|  | 637444 |  | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 |  | m | 20,0000 |  |  |
| 38 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,2580 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 1110-0333 |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m | 20,0000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,2160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,2160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS4000/8 UniPOS EN54 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 55436661 |  | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS4000/8 UniPOS EN54 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | pret de piata |  | Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6444700113 |  | Emitator radio |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 880998654433 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 42 | pret de piata |  | Sirena EN54 FD 8204C+ |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 670013132 |  | Sirena EN54 FD 8204C+ |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 43 | pret de piata |  | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 |  | buc | 75,0000 |  |  |
|  | 64477900 |  | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 |  | buc | 75,0000 |  |  |
| 44 | pret de piata |  | Sirena EN54 SB112F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6700441313 |  | Sirena EN54 SB112F |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 22343500 |  | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 |  | buc | 6,0000 |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Rezistor |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 880449944448654433 |  | Rezistor |  | buc | 10,0000 |  |  |
| 47 | pret de piata |  | Panou informativ EXIT |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 88044994444448654433 |  | Panou informativ EXIT |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 48 | pret de piata |  | Avertizor de caldura EN54 FD 8020 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 644773900 |  | Avertizor de caldura EN54 FD 8020 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 49 | pret de piata |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 88099448654433 |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | pret de piata |  | Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 880449r9444324444865 |  | Modul de extindere 5202 FS 5200 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |
| 51 | pret de piata |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3443355666 |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | pret de piata |  | Claviatura |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 344335335666 |  | Claviatura |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | pret de piata |  | Transformator TR-30VA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 34433535666 |  | Transformator TR-30VA |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | pret de piata |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6444444700113 |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 880998654433 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | pret de piata |  | Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6444700113 |  | Emitator radio |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | pret de piata |  | Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 88044934944448615443 |  | Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | pret de piata |  | Detector magnetic CMK (TANE) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 88044934974444865443 |  | Detector magnetic CMK (TANE) |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 59 | pret de piata |  | Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6700444441313 |  | Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |  |  |  |
| 60 | pret de piata |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3443355666 |  | Panou de control semnalizare de paza PC 585 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | pret de piata |  | Claviatura |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 344335335666 |  | Claviatura |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | pret de piata |  | Transformator TR-30VA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 34433535666 |  | Transformator TR-30VA |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | pret de piata |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6444444700113 |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 880998654433 |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | pret de piata |  | Emitator radio ATS-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6444700113 |  | Emitator radio |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | pret de piata |  | Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 88044934944448615443 |  | Detector combinat SRPG-100 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | pret de piata |  | Detector magnetic CMK (TANE) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 88044934974444865443 |  | Detector magnetic CMK (TANE) |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 68 | pret de piata |  | Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 6700444441313 |  | Sirena SA-913F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare de paza (Centrala termica) |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |