Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Implanturi spinale (Repetat), prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanturi spinale (Repetat) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Tije de conexiune longitudinala dreapta 5.5/6.0 crom/crom plus | buc | 10 | Material : Cobalt crom sau Cobalt crom plus, compatibil CT si RMN Suprafata neteda si dreapta Diametru : 5.5 si 6.0mm Lungime: standard de 500mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit. | 150 000,00 |
| 1.2 |  | Suruburi poliaxiale 5,0x50 mm fenestrate si necanulate | buc | 62 | Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul de software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit. |  |
| 1.3 |  | Suruburi poliaxiale 6,0x50 mm fenestrate si necanulate | buc | 4 | Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemu lde software, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit. |  |
| 1.4 |  | Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate | buc | 66 | Material : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Prezinta un sistem unic de blocare a tijei – piulita, ce se incarca din partea superioara a implantului. Prezinta filet contrafort in ramuri de brad (tehnologie 4G), corespunzator filetului suruburilor. Prezinta cap de strangere autoretezabil, care se reteaza prin strangere la o forta optima (de maxim 12N), fara a fi necesara folosirea unei chei dinamometrice, pentru a preveni o supra-strangere sau o strangere incompleta. Exista un singur instrument pentru strangerea si blocarea tuturor suruburilor. Sunt reversibile, iar instrumentarul contine instrumentul necesar reviziei. Sunt compatibile cu tija de 5.5 si 6.0mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit. |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 3 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.