Anexa nr 1 la Anunțul de participare

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 380,60 |
| 2 | RpIzF10A | Termoizolarea peretilor exteriori si interiori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare sub forma de placi din spuma rigida de polistiren (sau similare), la fatade (pereti exteriori) montate prin lipire si dibluri speciale | m2 | 86,70 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 380,60 |
| 4 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 380,60 |
| 5 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 48,50 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,50 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 429,10 |
| 8 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata "Relief") la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 429,10 |
| 9 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, b = 200mm | m | 172,00 |
| 10 | TsH92A | Incarcarea in auto moloz | t | 3,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,00 |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 287,00 |