	





  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                                    din “_15_” _09_ 2021

Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției:______________

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	33140000-3
	1.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea suturii 
de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B30(H)
	buc
	8
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	2.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B45(H) 
	buc
	5
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	3.Aparat de sutură liniar, 
reîncărcabil, lungimea 
suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de ”B”, fără compresie excesivă sau 
insuficientă. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYXZJ-B60(H) 
	buc
	5
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	4.Cartușe pentru aparat de sutură steril, conține 10  ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure compatibil cu stapler Jiangsu Ripe Medical model RYZXA30L 
	buc
	5
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	5.Cartușe pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure Jiangsu Ripe Medical model RYZXA45L 
	buc
	5
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	6.Cartușe pentru aparat de sutură liniar, steril, conține 20 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Compatibil cu cărtuș de model Jiangsu Ripe Medical tip RYZXA60L 
	buc
	5
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	7.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-60-D
	buc
	20
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	8.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-90-D
	buc
	20
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	9.Stapler autoliniar reutilizabil- 30
	buc
	1
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	10.Cartus unica folosinta pentru stapler liniar reutilizabil FZ-30-D
	buc
	      40
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	11.Pensă cu ultrasunet, diametru 5 mm, lungimea 360 mm, falcă curbă, destinat pentru coagulare și disecție laparoscopică compatibil cu generator Harmonic Gen 11, echivalent la modelul HARH36
	buc
	       4
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	12.Buclă vasculară chirurgicală roșie
	buc
	3
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	33140000-3
	13.Buclă vasculară chirurgicală albastră
	buc
	3
	
	
	
	
	În decurs de 20 zile de la semnarea contractului
	MD10TRPCBW518430A00362AA
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	



