Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. Ial-G-25/2024

Achiziționarea lucrărilor de restabilire a îngrădirii teritoriului BA a filialei ”Ialoveni Gaz”, or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30”
CAIET DE SARCINI

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Imprejmuiri din metal profilat cu inaltimea de 1,0m distanta intre axe 2,0m.
			
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
 	m3	4,60	
	9312040019600	Sapator	h-om	14,26	
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	4,60	
	7123010010200	Betonist	h-om	21,85	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,84	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 333,40	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,56	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	3,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,35	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,76	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	1,49	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,15	
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
 	kg	527,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	100,13	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,27	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,27	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,27	
	2775276309886.60x60	Confectii metalice inglobate in beton (Piloni 60x60)	kg	527,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,64	
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,22	
4	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit
 	kg	1 460,00	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	511,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	146,00	
	2710703518270.20x20	Otel profilat 20x20	kg	1 533,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,30	
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,76	
	2874125884800	Nit cu cap semirotund 	kg	11,68	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	14,60	
	1010116200303	Huila scop energ.mixta 	kg	219,00	
5	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
 	m2	4,40	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,40	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,35	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,44	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,13	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,31	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,44	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22	
	2320166200676	White spirit	kg	0,44