WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Inspectoratul de Politie Criuleni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1

Reparatia sistemul de incalzire

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Achizitionarea lucrarilor de instalare a sistemei de incalzire a blocului administrativ |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  | 9,23 ————— 9,23 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc |  |  | 5,77 ————— 5,77 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77 |
| 3 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m |  |  | 50,16 ————— 50,16 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8700 | 57,66 | 50,16 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x500, | buc |  |  | 657,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000004 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x500 | buc | 1,0000 | 620,00 | 620,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x600 | buc |  |  | 737,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000005 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x600 | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x700, | buc |  |  | 772,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000006 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x700, | buc | 1,0000 | 735,00 | 735,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x800, | buc |  |  | 882,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000007 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x800, | buc | 1,0000 | 845,00 | 845,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x900, | buc |  |  | 938,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 282211570000012 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22 500 x900 | buc | 1,0000 | 901,00 | 901,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1000, | buc |  |  | 972,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000001 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1000 | buc | 1,0000 | 935,00 | 935,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1200, | buc |  |  | 1 197,70 ————— 28,83 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83 |
|  | 28221157000009 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1200, | buc | 1,0000 | 1 160,00 | 1 160,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 140,83 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 74,73 | 0,45 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,70 | 2,10 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1500 | buc |  |  | 1 445,18 ————— 46,13 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
|  | 28221157000002 | Radiator CALORIFER DIN OTEL RENS, T22, 500x1500, | buc | 1,0000 | 1 385,00 | 1 385,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | 140,83 | 0,70 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | 74,73 | 0,75 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | 0,70 | 4,20 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | 25,00 | 7,50 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |  | 92,86 ————— 10,38 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2875274202700r | Robinet cu dublu reglaj радиаторный (подача и обратка) | buc | 1,0000 | 79,00 | 79,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 140,83 | 1,69 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 74,73 | 1,79 |
| 13 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR-Stabi Fiberglass 20 PN20 | m |  |  | 35,34 ————— 17,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 20 PN20 | m | 1,0300 | 17,52 | 18,05 |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 25 PN20 | m |  |  | 45,83 ————— 20,18 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 25 PN20 | m | 1,0300 | 24,90 | 25,65 |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 32 PN20 | m |  |  | 73,22 ————— 23,06 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 32 PN20 | m | 1,0300 | 48,70 | 50,16 |
| 16 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PPR-Stabi Fiberglass 40 PN20 | m |  |  | 99,18 ————— 25,95 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena PPR-Stabi Fiberglass 40 PN20 | m | 1,0300 | 71,10 | 73,23 |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 20mm | buc |  |  | 33,61 ————— 8,65 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2875274110102r2012 | Piesa de racordare (fiting) reductie 20x1/2 mm | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 46,00 | 0,69 |
| 18 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 29,48 ————— 11,53 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 287527420400034 | Bratara fixare 3/4" | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 19 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 30,48 ————— 11,53 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53 |
|  | 28752742040001 | Bratara fixare 1" | buc | 1,0000 | 13,00 | 13,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 20 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 38,09 ————— 16,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
|  | 287527420400032 | Bratara fixare 1 1/4" | buc | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 21 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 38,09 ————— 16,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 57,66 | 16,14 |
|  | 287527420400040 | Bratara fixare 1 1/2" | buc | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,00 | 0,90 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,15 | 0,15 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR 20mm | buc |  |  | 12,60 ————— 8,65 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2875274110102м20 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 20mm | buc | 1,0000 | 1,49 | 1,49 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 46,00 | 0,69 |
| 23 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25mm | buc |  |  | 14,67 ————— 10,38 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2875274110102м25 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 25mm | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 28,00 | 0,20 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 46,00 | 0,83 |
| 24 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32mm | buc |  |  | 18,40 ————— 12,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2875274110102м32 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 32mm | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 46,00 | 0,97 |
| 25 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 | buc |  |  | 23,18 ————— 13,84 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84 |
|  | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR 40 | buc | 1,0000 | 5,58 | 5,58 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 28,00 | 0,25 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 46,00 | 1,10 |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR | buc |  |  | 13,11 ————— 8,65 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65 |
|  | 2875274110102с20 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 28,00 | 0,17 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 46,00 | 0,69 |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR | buc |  |  | 14,67 ————— 10,38 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 57,66 | 10,38 |
|  | 2875274110102c25 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 25 | buc | 1,0000 | 1,67 | 1,67 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 28,00 | 0,20 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 46,00 | 0,83 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32mm | buc |  |  | 20,40 ————— 12,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2875274110102с32 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 32mm | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 46,00 | 0,97 |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR D40 | buc |  |  | 22,15 ————— 12,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) Cot PPR 40 | buc | 1,0000 | 7,25 | 7,25 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,23 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 46,00 | 0,96 |
| 30 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 40mm | buc |  |  | 40,30 ————— 17,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 2875274110102тр40 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR 40mm | buc | 1,0000 | 19,00 | 19,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,23 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| 31 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR Redus 25x20x20 | buc |  |  | 26,03 ————— 14,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 2875274110102тр252 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 25x20x20 | buc | 1,0000 | 7,25 | 7,25 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 28,00 | 0,20 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 46,00 | 1,20 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR Redus 25x20x25 | buc |  |  | 22,78 ————— 14,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|  | 2875274110102тр25 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 25x20x25 | buc | 1,0000 | 4,00 | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 28,00 | 0,20 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0260 | 46,00 | 1,20 |
| 33 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR Redus 32x20x32 | buc |  |  | 27,80 ————— 17,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|  | 2875274110102тр32 | Piesa de racordare (fiting) Teu PPR Redus 32x20x32 | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 80,00 | 2,40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 46,00 | 1,38 |
| 34 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa redusa 32/25 | buc |  |  | 19,40 ————— 12,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2875274110102пер32 | Piesa de racordare (fiting) Mufa redusa 40/32 | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 46,00 | 0,97 |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa redusa 40/32 | buc |  |  | 19,40 ————— 12,11 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|  | 2875274110102пер32 | Piesa de racordare (fiting) Mufa redusa 40/32 | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 80,00 | 1,60 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 28,00 | 0,22 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 | 46,00 | 0,97 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |