| Anexa nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Procurarare aparatelor de aer condiționat și frigidere |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparate de aer condiționat, puterea – 9000 BTU, Suprafața ≥25 m2 2 buc. |  |  |  | Aparat de aer condiționat cu destinație industrială Inverter, 9000 BTU, iarnă/vară. Diapazonul de temperaturi răcire/încălzire – 15~50 / 15~24. Clasa energetică cel putin A+. Garanția – 24 luni. ## Servicii de instalare (inclusiv accesoriile necesare) sunt incluse în preț. |  |  |  |
| Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frigider cu 2 (două) uși 2 buc. |  |  |  | Capacitatea totală de la 200-350 litri Mîner ușa ascuns, cu 2 uși (sus, jos p\u congelator). Cu iluminare internă Rafturi din sticlă, fațada din metal, culoare gri sau alb. Clasa energetică cel putin A+. ## Garanția – 24 luni. |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție:. Obiectul de achiziției: Procurarea aparatelor de aer condiționat și frigidere. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 39717200-3; Aparate de aer condiționat, puterea – 9000 BTU, Suprafața ≥25 m2; buc.; 2; 10 zile din data semnării și înregistrării contractului MD31TRPBAA314110A00797AC. 39711130-9; Frigider cu 2 (două) uși; buc.; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________. |