	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-4
Retele electice interioare (06/04-2024-1-EEF.IEI)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	1
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 


	m
	300,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	30,00

	2
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 


	m
	300,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	90,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	510,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,00

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	4,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	6,00

	3
	RCsB29F


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 70 mm (H=40 mm, K=0.4) 


	buc
	532,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	62,563

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	26,813

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	1,426

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,745

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	42,56

	4
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  


	m3
	0,07

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,032

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,237

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,008

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,006

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si meicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	
	
	2.1. Echipament de forta 

	
	
	

	5
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 


	buc
	100,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	22,00

	6
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 


	buc
	4,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	23,52

	7
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (7AP) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,49

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,29

	8
	08-03-575-1


	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina  


	buc
	38,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,56

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,76

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,076

	9
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (8AP) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,49

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,29

	10
	08-03-575-1


	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina  


	buc
	17,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,04

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,34

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,034

	11
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (20AP) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	12
	08-03-575-1


	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina  


	buc
	32,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,64

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,064

	13
	08-03-575-1


	Dispozitiv - bobina pentru declansarea de la distanta 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	14
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (23AP) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	15
	08-03-575-1


	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina  


	buc
	12,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,44

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,024

	16
	08-03-575-1


	Dispozitiv - bobina pentru declansarea de la distanta 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	17
	08-03-602-1


	Dispozitive de incalzire: prosob electric 

	buc
	15,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,615

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,15

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	3,90

	18
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 


	100 m
	9,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	264,60

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,60

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	9,81

	19
	pret furnizor


	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50(h)x50 mm 


	m.l.
	900,00

	
	2521305734103
	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50(h)x50 mm
	m
	922,50

	20
	pret furnizor


	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm 


	buc
	300,00

	
	2875276305165
	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm
	buc
	300,00

	21
	pret furnizor


	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm 


	buc
	50,00

	
	2875276305141
	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm
	buc
	50,00

	22
	pret furnizor


	Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm 


	m.l.
	900,00

	
	50097396
	Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm
	m.l.
	922,50

	23
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m 


	100 buc
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,14

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,25

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,868

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,06

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,868

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,066

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,442

	24
	pret furnizor


	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m 


	buc
	20,00

	
	2521106718209
	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m
	buc
	20,00

	25
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,10

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,50

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	3,35

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,055

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,42

	26
	pret furnizor


	Teava PVC p/u electromontaj d=20 mm 


	m.l.
	50,00

	
	5309032
	Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm
	m
	51,25

	27
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	23,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	717,64

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,049

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	24,465

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	15,844

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	15,145

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	23,766

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	95,53

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	186,40

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,699

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	10,951

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	149,586

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	143,994

	28
	pret furnizor


	Teava din otel D=25x3.2 mm 


	m.l.
	2.330,00

	
	2722103305579
	Teava din otel D=25x3.2 mm
	m
	2.388,25

	29
	08-02-407-2


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm 


	100 m
	2,76

	
	1
	Muncitor
	h-om
	114,54

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,006

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,898

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	1,877

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	1,794

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	2,815

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	11,316

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	22,08

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,088

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,208

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,719

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	23,377

	30
	pret furnizor


	Teava din otel D=32x3.5 mm 


	m.l.
	240,00

	
	2722103305580
	Teava din otel D=32x3.5 mm
	m
	246,00

	31
	pret furnizor


	Teava din otel D=40x3.5 mm 


	m.l.
	36,00

	
	2521216701236
	Teava din otel D=40x3.5 mm
	m
	36,90

	32
	pret furnizor


	Cutie У995 

	buc
	100,00

	
	5001000100590
	Cutie У995
	buc
	100,00

	33
	pret furnizor


	Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 


	buc
	100,00

	
	5001000100539
	Cutie de distributie IP44, KOP-74
	buc
	100,00

	34
	08-02-152-3


	Constructii metalice de cablu: constructie sudata 


	t
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,00

	
	1011305
	Ciment portland pentru constructii, marca "400"
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,304

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,48

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,48

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,408

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,06

	35
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,37

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	36
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 


	100 m
	23,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	185,496

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,472

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	7,316

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	18,88

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	287,92

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,18

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,472

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	7,552

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,944

	37
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 


	100 m
	0,36

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,032

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,007

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,112

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,288

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	4,392

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,007

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,115

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,029

	38
	08-02-398-1


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 


	100 m
	9,75

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,38

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,488

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,195

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,488

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,488

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	2,535

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,975

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,56

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,098

	39
	08-02-398-2


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 

	100 m
	0,34

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,908

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,017

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,017

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,019

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,102

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,034

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,054

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	40
	08-02-398-3


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 

	100 m
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,352

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,005

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,005

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,006

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,032

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,016

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,011

	41
	08-02-398-4


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 

	100 m
	0,90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,599

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,045

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,018

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,045

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,063

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,306

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,09

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,198

	42
	08-02-398-5


	Conductor in jgheaburi, sectiune peste 120 mm2 

	100 m
	0,65

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,583

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,033

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,033

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,085

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,247

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,065

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,104

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,215

	43
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 

	m.l.
	975,00

	
	3130134817540
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2
	m
	999,375

	44
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 

	m.l.
	2.110,00

	
	3130134817541
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2
	m
	2.162,75

	45
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 

	m.l.
	70,00

	
	3130134817542
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2
	m
	71,75

	46
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 

	m.l.
	180,00

	
	3130134817580
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2
	m
	184,50

	47
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 

	m.l.
	70,00

	
	3130134817583
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2
	m
	71,75

	48
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2 

	m.l.
	10,00

	
	3130134817585
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2
	m
	10,25

	49
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2 

	m.l.
	35,00

	
	3130134817586
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х16 mm2
	m
	35,875

	50
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2 

	m.l.
	55,00

	
	3130134817587
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х25 mm2
	m
	56,375

	51
	pret furnizor


	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х150 mm2 

	m.l.
	65,00

	
	3130134818422
	Cablu АВВГнг(A)-LSL Tx-1,0  5х150 mm2
	m
	66,625

	52
	pret furnizor


	Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 

	m.l.
	50,00

	
	3130134817705
	Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2
	m
	51,25

	53
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta 

	100 buc
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,60

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,51

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,02

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	3,20

	54
	pret furnizor


	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V 

	buc
	50,00

	
	3120275536100
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V
	buc
	50,00

	55
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate  

	100 buc
	0,99

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,719

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	100,98

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,416

	56
	pret furnizor


	Priza dubla instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V 

	buc
	99,00

	
	HG 12001302
	Priza dubla instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V
	buc
	99,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de forta 
	            
	

	 
	
	2.2. Echipament de iluminat 

	
	
	

	57
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (1APL 1AAPL) 

	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,64

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,34

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,06

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,20

	58
	08-03-575-1


	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina  

	buc
	34,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,08

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,68

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,068

	59
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu Module LED 

	100 buc
	1,89

	
	1
	Muncitor
	h-om
	166,32

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,006

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	385,56

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	2,93

	60
	08-03-594-1


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 

	100 buc
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,60

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	40,80

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,408

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,56

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	0,31

	61
	pret furnizor


	Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 

	buc
	20,00

	
	28752744012441
	Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65
	buc
	20,00

	62
	pret furnizor


	Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E 

	buc
	20,00

	
	3150145100182
	Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E
	buc
	20,50

	63
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	9,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	264,60

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,60

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	9,81

	64
	pret furnizor


	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x50 mm 

	m.l.
	900,00

	
	2521305734103
	Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50(h)x50 mm
	m
	922,50

	65
	pret furnizor


	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm 

	buc
	300,00

	
	2875276305163
	Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm
	buc
	300,00

	66
	pret furnizor


	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm 

	buc
	60,00

	
	2875276305141
	Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm
	buc
	60,00

	67
	pret furnizor


	Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm 

	m.l.
	1.200,00

	
	50097396
	Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm
	m.l.
	1.230,00

	68
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m 

	100 buc
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,675

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,313

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,085

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,075

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,085

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,083

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	0,553

	69
	pret furnizor


	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m 

	buc
	25,00

	
	2521106718209
	Profil perforat de tip K108 L=2.0 m
	buc
	25,00

	70
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	5,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	155,54

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,011

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,303

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,434

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	3,283

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	5,151

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	20,705

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	40,40

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,152

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,374

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	32,421

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	31,209

	71
	pret furnizor


	Teava din otel D=25x3.2 mm 

	m.l.
	505,00

	
	2722103305579
	Teava din otel D=25x3.2 mm
	m
	517,625

	72
	pret furnizor


	Cutie У995 

	buc
	100,00

	
	5001000100590
	Cutie У995
	buc
	100,00

	73
	pret furnizor


	Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 

	buc
	100,00

	
	5001000100539
	Cutie de distributie IP44, KOP-74
	buc
	100,00

	74
	08-02-152-3


	Constructii metalice de cablu: constructie sudata 

	t
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,00

	
	1011305
	Ciment portland pentru constructii, marca "400"
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,304

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,48

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,48

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,408

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,06

	75
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	5,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,037

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,101

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,566

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	4,04

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	61,61

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,253

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,101

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,808

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,101

	76
	08-02-398-1


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 

	100 m
	3,85

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,468

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,193

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,077

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,193

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,193

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	1,001

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	0,385

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,616

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,039

	77
	08-02-398-2


	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 

	100 m
	18,35

	
	1
	Muncitor
	h-om
	48,995

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,918

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,367

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,918

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	1,009

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	5,505

	
	5009826
	Dispozitiv de stringere cuplare
	100 buc
	1,835

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	2,936

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,551

	78
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LSTx-0.66 2x1.5 mm2 

	m.l.
	40,00

	
	3130134817520
	Cablu ВВГнг-LSTx-0.66 2x1.5 mm2
	m
	41,00

	79
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 

	m.l.
	480,00

	
	3130134817205
	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp
	m
	492,00

	80
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 

	m.l.
	335,00

	
	3130134817540
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2
	m
	343,375

	81
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 

	m.l.
	1.620,00

	
	3130134817541
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2
	m
	1.660,50

	82
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 

	m.l.
	35,00

	
	3130134817560
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2
	m
	35,875

	83
	pret furnizor


	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2 

	m.l.
	215,00

	
	3130134817561
	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x2.5 mm2
	m
	220,375

	84
	08-03-591-3


	Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta 

	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,28

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,106

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,293

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,293

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,139

	85
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V 

	buc
	3,00

	
	3120255519105
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V
	buc
	3,00

	86
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta 

	100 buc
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,878

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,02

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,021

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,128

	87
	pret furnizor


	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V 

	buc
	2,00

	
	3120255519106
	Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, cu protectie contra scinteilor 10A, 230V
	buc
	2,00

	88
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate  

	100 buc
	0,96

	
	1
	Muncitor
	h-om
	36,576

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	97,92

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,403

	89
	pret furnizor


	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP40, IK02, 16A, 250V 

	buc
	96,00

	
	3120275536101
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP40, IK02, 16A, 250V
	buc
	96,00

	90
	08-03-591-7


	Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate  

	100 buc
	1,13

	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,177

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	115,26

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,004

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	115,26

	91
	pret furnizor


	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V 

	buc
	60,00

	
	3120255519109
	Comutator cu 1 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	60,00

	92
	pret furnizor


	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V 

	buc
	45,00

	
	3120255519120
	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc
	45,00

	93
	pret furnizor


	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V 

	buc
	8,00

	
	3120255519114
	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V
	buc
	8,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de iluminat 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Echipament de forta 

	
	
	

	94
	L 0 200 04


	Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE (7AP) 

	buc
	1,00

	
	L 020004
	Cofret cu 24 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (96M), IP43, montat neingropat, complet modulare, dimensiuni de gabarit: 575x147x750(h) mm, de tip XL3-160 dotat cu bare cu etriere de tip N, PE
	buc
	1,00

	95
	L 0 202 74


	Usa metalica pentru cofret de tip XL-160, 96M, inaltime 750 mm 

	buc
	1,00

	
	L 020274
	Usa metal pentru cofret XL-160 inaltime 750 mm
	buc
	1,00

	96
	L 0 201 50


	Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret 

	buc
	1,00

	
	L 020150
	Set din 4 urechi din plastic
	buc
	1,00

	97
	L 0 016 60


	Obtulatoare 5M 

	buc
	2,00

	
	L 001660
	Obtulatoare 5M
	buc
	2,00

	98
	L 0 019 65


	Suporturi pline pentru cofret 18M 

	buc
	8,00

	
	L 001965
	Suporturi pline pentru cofret 18M
	buc
	8,00

	99
	L 4 064 69


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 80A 

	buc
	1,00

	
	L 406469
	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 80A
	buc
	1,00

	100
	L 4 111 56


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A 

	buc
	37,00

	
	L 411156
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A
	buc
	37,00

	101
	L 6 018 38


	Cofret cu 18 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (72M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x822(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE  (8AP) 

	buc
	1,00

	
	L 601138
	Cofret 72M, IP65, Plexo
	buc
	1,00

	102
	L 0 019 66


	Lacat pentru cofret 

	buc
	1,00

	
	L 001966
	Lacat pentru cofret
	buc
	1,00

	103
	L 0 019 68


	Chit pentru sigilare 

	buc
	2,00

	
	L 001968
	Chit pentru sigilare
	buc
	2,00

	104
	L 0 201 50


	Set din 4 urechi din plastic pentru fixare cofret 

	buc
	1,00

	
	L 020150
	Set din 4 urechi din plastic
	buc
	1,00

	105
	L 0 016 60


	Obtulatoare 5M 

	buc
	3,00

	
	L 001660
	Obtulatoare 5M
	buc
	3,00

	106
	L 4 064 61


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A 

	buc
	1,00

	
	L 406461
	Intrerupator separator DX3-IS, 3P,  In=63A
	buc
	1,00

	107
	L 4 111 56


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A 

	buc
	13,00

	
	L 411156
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A
	buc
	13,00

	108
	L 4 111 57


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A 

	buc
	1,00

	
	L 411157
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 10A
	buc
	1,00

	109
	L 4 111 61


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A 

	buc
	2,00

	
	L 411161
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 32A
	buc
	2,00

	110
	pret furnizor


	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (20AP) 

	buc
	1,00

	
	130674
	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 72 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE
	buc
	1,00

	111
	L 4 065 35


	Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 40A 

	buc
	1,00

	
	L 406535
	Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 40A
	buc
	1,00

	112
	L 4 062 78


	Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V 

	buc
	1,00

	
	L 406278
	Bobina de declansare de la distanta 110-415V
	buc
	1,00

	113
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA 

	buc
	16,00

	
	2924127326404
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °C°
	buc
	16,00

	114
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA 

	buc
	14,00

	
	2924127326406
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°
	buc
	14,00

	115
	pret furnizor


	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA 

	buc
	1,00

	
	2924127326408
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°
	buc
	1,00

	116
	pret furnizor


	Cofret metalic de tip ЩМП-2-0 УХЛ3, IP31, dimensiuni 510 x 400 x 220 mm, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE (23AP) 

	buc
	1,00

	
	31203555377850
	Boxa ЩМП-2-0-УХЛ3, IP31
	buc
	1,00

	117
	L 4 065 39


	Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 125A 

	buc
	1,00

	
	L 406539
	Intrerupator-separator cu posibilitatea de declansare de la distanta DX3-IS, 3P, 125A
	buc
	1,00

	118
	L 4 062 78


	Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V 

	buc
	1,00

	
	L 406278
	Bobina de declansare de la distanta 110-415V
	buc
	1,00

	119
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	2,00

	
	2924127326451
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 06A, °C°
	buc
	2,00

	120
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	3,00

	
	2924127326453
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C°
	buc
	3,00

	121
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	2,00

	
	2924127326455
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, °C°
	buc
	2,00

	122
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	1,00

	
	2924127326456
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°
	buc
	1,00

	123
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	1,00

	
	2924127326457
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°
	buc
	1,00

	124
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	1,00

	
	2924127326458
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C°
	buc
	1,00

	125
	pret furnizor


	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA 

	buc
	1,00

	
	2924127326459
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C°
	buc
	1,00

	126
	pret furnizor


	Dispozitiv electric de uscat miniile de tip EP4 sau similar  

	buc
	15,00

	
	29241273265410
	Dispozitiv de usact miniile EP4
	buc
	15,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de forta 
	            
	

	 
	
	3.2. Echipament de iluminat 

	
	
	

	127
	L 6 012 44


	Cofret cu 12+4 module in fiecare rind, cu 4 rinduri (56M), IP40, dimensiuni de gabarit: 475x109x630(h) mm, de tip Nedbox (2APL) 

	buc
	1,00

	
	L 601244
	Cofret 48M, IP40, Nedbox
	buc
	1,00

	128
	L 0 016 60


	Obtulatoare 5M pentru Nedbox 

	buc
	3,00

	
	L 001660
	Obtulatoare 5M
	buc
	3,00

	129
	L 6 012 92


	Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox 

	buc
	2,00

	
	L 601292
	Barete de conexiune impamintare 12 M
	buc
	2,00

	130
	L 6 012 93


	Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox 

	buc
	2,00

	
	L 601293
	Barete de conexiune neutru 12 M
	buc
	2,00

	131
	L 4 064 57


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A 

	buc
	1,00

	
	L 406457
	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A
	buc
	1,00

	132
	L 4 076 68


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B 

	buc
	17,00

	
	L 407668
	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B
	buc
	17,00

	133
	L 4 111 56


	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A 

	buc
	9,00

	
	L 411156
	Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A
	buc
	9,00

	134
	L 6 012 42


	Cofret cu 12+2 module in fiecare rind, cu 2 rinduri (28M), IP40, dimensiuni de gabarit: 225x109x380(h) mm, de tip Nedbox (2AAPL) 

	buc
	1,00

	
	L 601242
	Cofret 24M, IP40, Nedbox
	buc
	1,00

	135
	L 6 012 92


	Barete de conexiune impamintare 12M pentru Nedbox 

	buc
	2,00

	
	L 601292
	Barete de conexiune impamintare 12 M
	buc
	2,00

	136
	L 6 012 93


	Barete de conexiune neutru 12M pentru Nedbox 

	buc
	2,00

	
	L 601293
	Barete de conexiune neutru 12 M
	buc
	2,00

	137
	L 4 064 57


	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A 

	buc
	1,00

	
	L 406457
	Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A
	buc
	1,00

	138
	L 4 076 68


	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B 

	buc
	6,00

	
	L 407668
	Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B
	buc
	6,00

	139
	pret furnizor


	Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	110,00

	
	2875274401572
	Corp de iluminat analogic ALS.OPL UNI LED 34W
	buc
	110,00

	140
	pret furnizor


	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 17W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	1,00

	
	2875274401582
	Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED  1200, 48W, IP65, 4000K
	buc
	1,00

	141
	pret furnizor


	Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	1,00

	
	2875274401582
	Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED  1200, 48W, IP65, 4000K
	buc
	1,00

	142
	pret furnizor


	Corp de iluminat STAR NBT LED 12W, IP65, 1200Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	33,00

	
	2875274401593
	Corp de iluminat STAR NBT LED 12W, IP65, 1200Lm, 4000K
	buc
	33,00

	143
	pret furnizor


	Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED sau similar dupa caracteristici 

	buc
	6,00

	
	2875274401596
	Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED
	buc
	6,00

	144
	pret furnizor


	Corp de iluminat de perete linga pat BH LED PS 28W, 2600 Lm, IP20, 3000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	22,00

	
	2875274401575
	Corp de iluminat de perete linga pat BH LED PS 28W, 2600 Lm, IP20, 3000K
	buc
	22,00

	145
	pret furnizor


	Corp de iluminat 413x151x85 mm, de tip DS LED 9W, IP20, IK02, 300 Lm, 3000K sau similar dupa caracteristici 

	buc
	12,00

	
	2875274401551
	Corp de iluminat 413x151x85 mm, de tip DS LED 9W, IP20, IK02, 300 Lm, 3000K
	buc
	12,00

	146
	pret furnizor


	Corp de iluminat de perete cu modul LED de tip ДБО-100-1х12W, IP56 sau similar dupa caracteristici 

	buc
	4,00

	
	2875274401552
	Corp de iluminat de perete cu modul LED de tip ДБО-100-1х12W, IP56
	buc
	4,00

	147
	pret furnizor


	Sensor de miscare de tip MS-39 sau similar dupa caracteristici 

	set
	6,00

	
	3120215536690
	Sensor de miscare de tip MS-39
	buc
	6,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de iluminat 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


