| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem pentru prelucrarea obiectelor și relevarea urmelor papilare cu prafuri dactiloscopice |  | 1 set |  |
| 1. | Stație de prelucrare și relevare urme papilare |  |  |  |
| 1.1 | Caracteristici generale: |  |  |  |
|  | - Carcasa de culoare alb cu/sau gri. - Material carcasă – plastic, metal inoxidabil. - Material suprafața de lucru - metal inoxidabil, prevăzut cu găuri ce permit trecerea particulelor de praf dactiloscopic prin ele. - Material panouri laterale și frontal - metal inoxidabil. |  |  |  |
| 1.2 | - Puterea maximală 120W - Curent ca.0.5-1.0 A - Tensiune 110 și 230V 50-60Hz AC, conectare la priză standart. |  |  |  |
| 1.3 | Dimensiuni exterioare în stare închisă - Înălțime: 75-85cm - Lățime: 78-85cm - Adâncime: 70-77cm Dimensiuni exterioare cu panourile (laterale și frontal) în stare deschisă - Înălțime: 125-135cm - Lățime: 190-200cm - Adâncime: 70-77cm |  |  |  |
| 1.4 | - Casetă cu filtru pentru particulele de praf, amplasată sub găurile suprafeței de lucru, și cu covoraș-prefiltru ce dă posibilitatea separării particulelor mai mari/străine de particulele mai fine și respectiv colectarea și reutilizarea repetată a prafurilor. |  |  |  |
| 1.5 | - Modul de iluminare integrată cu lumina albă cu posibilitatea reglării intensității luminii, preferabil cu display de control. - Rama de fixare a accesoriilor pentru fotografiere. - Picior reglabil electric universal de plasare a stației de lucru. - Metoda de instalare, fixare – pe piciorul electric. |  |  |  |
| 1.6 | - Set filtre de rezervă. - Covoraș - prefiltru. - Covoraș din lână cu cărbune activat. |  | 10 buc. 10 buc. 10 buc. |  |
| 1.7 | Specificații de mediu: |  |  |  |
|  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C Temperatura de depozitare: -20° la +50° C Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |  |  |
| 2. | Trusă pentru relevarea și ridicarea urmelor papilare |  | 1 buc. |  |
| 2.1 | - Geanta din material polimorf ABS rigidă |  |  |  |
| 2.2 | - Pulberi nemagnetice pentru relevarea urmelor papilare, 50 ml. de tipurile: - alb - argintiu - orange fluorescent - verde fluorescent |  | câte 1 bucată |  |
| 2.3 | - Pulberi magnetice pentru relevarea urmelor papilare, /50ml de tipurile: - negru - argintiu - rosu fluorescent - verde fluorescent |  | câte 1 bucată |  |
| 2.4 | - Pensulă cu pulverizator anti-static - Pensulă relevare cu fire din fibra de sticlă - Pensulă din puf strut/marabu: - neagra - alba - Pensulă cu fire din păr de - veveriță - cămilă - Pensulă magnetică |  | câte 1 bucată |  |
| 2.5 | - MASTER KIT SPR (SMALL PARTICLE REAGENT) |  | 1 buc. |  |
| 2.6 | - Folii cu gelatina pentru ridicarea urmelor papilare latente cu dimensiunile de 13×18 cm - albe - negre - transparente |  | Cîte 20 buc. |  |
| 2.7 | - Folii adezive instant pentru ridicarea urmelor papilare latente: - albe - negre - transparente |  | Cîte 25 buc. |  |
| 2.8 | - Folie de ridicare urme picior sau încălțăminte, dimensiunile 176 mm x 350 mm. |  | 20 buc. |  |
| 2.9 | - Folie adezivă cu balama - albe - negre - transparente |  | Cîte 25 buc. |  |
| 2.10 | - Tușiera pentru prelevare impresiuni |  | 1 buc. |  |
| 2.11 | - Rulou pentru întins tuș. |  | 1 buc. |  |
| 2.12 | - Tuș pentru prelevare impresiuni |  | 1 buc. |  |
| 2.13 | - Soluție/gel pentru curățarea tușului. |  | 1 buc. |  |
| 2.14 | - Placa suport amprentare. |  | 1 buc. |  |
| 2.15 | - Reactiv Hemident. |  | 1 buc. |  |
| 2.16 | - Foarfece din inox. |  | 1 buc. |  |
| 2.17 | - Cutii din plastic pentru pensule si pulberi |  | 1 buc. |  |
| 2.18 | - Pensetă plată 14 cm - Pensetă ascuțită - Pensetă plată 25 cm |  | câte 1 bucată |  |
| 2.19 | - Dispozitiv pentru tăiat sticla. |  | 1 buc. |  |
| 2.20 | - Lupa. |  | 1 buc. |  |
| 2.21 | - Ruletă metalică 5m. |  | 1 buc. |  |
| 2.22 | - Lanterna metalică tehnologie LED. |  | 1 buc. |  |
| 2.23 | - Role tip scotch transparent – - 2,5 cm x 60 m - 5 cm x 66 m |  | 5 buc. 5 buc. |  |
| 2.24 | - Spray cu Ninhidrină 120 ml |  | 1 buc. |  |
| 2.25 | - Lampa portabilă cu raze ultraviolete |  | 1 buc. |  |
| 2.26 | - Material siliconic pentru realizarea mulajelor |  | 1 buc. |  |
| 2.27 | - Spatule din lemn |  | 100/pachete |  |
| 2.28 | - Spatulă din material plastic semiflexibil |  | 1 buc. |  |
| 2.29 | - Spray cu silicon flacon de 400ml |  | 1 buc. |  |
| 2.30 | - Spray cu fixativ, Snowprint flacon 400 ml |  | 1 buc. |  |
| 2.31 | - Farfurie (bol) din material cauciucat semiflexibil |  | 1 buc. |  |
| 3. | Stație de lucru/calculator |  | 1 set |  |
| 3.1 | Carcasa - Form factor Tower, cu dimensiuni adaptate lucrului de birou; - Să dețină un bloc de alimentare cu energie electrică nu mai mică de 550Vt; - Să dispună de porturi frontale: - minim 2 porturi audio pentru conectarea microfonului și căștilor; min. 2 porturi USB 2.0, min. 2 porturi USB 3.0 sau 3.1. Culoare - negru s-au gri |  | 1 buc |  |
| 3.2 | Procesor - Să dispună minim 8 nuclee / 16 thread-uri - anul fabricării minim 2021 - Frecvența de tact nu mai mică 2.6 GHz - Tip processor – Core i7 Memorie cache minim 12 MB. |  | 1 buc |  |
| 3.3 | Memoria operativă(RAM) – Volumul sumar trebuie să fie de minim 16GB Tip memorie DDR4 |  |  |  |
| 3.4 | Tip unitate stocare (unitate internă) – SSD minim 512GB HDD - 3.5", minim 2.0TB (7200 rpm, SATA III- 6Gb/s) |  | 1 buc 1 buc |  |
| 3.5 | Placa de bază - Trebuie să asigure susținerea instalării procesorului, a modulelor memoriei operative indicate în prezentul caiet de sarcini și a plăcii grafice dedicate; - Trebuie să dispună de următoarele porturi: - minim 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, minim 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 și 3 x PCIe 3.0/2.0 x1; - minim 1 x PS/2, minim 1 х USB 2.0, minim minim 2 x USB 3.1, minim 2 x USB 3.1 Type A , minim 1 x USB 3.1 Type C, minim 1 x HDMI, minim 1 x DisplayPort, 1 x LAN (RJ-45), minim 1 x optic S/PDIF ieșire și minim 4 х audio conectoare; - Trebuie să dispună minim 6x SATA; - BIOS trebuie să susțină instalarea parolelor administratorului; - Subsistemul memoriei operative trebuie să dețină minim 4 sloturi pentru instalarea modulelor de memorie operative, volumul maxim al memoriei operative, susținut de către subsistemul memoriei operative, trebuie să fie nu mai mic de 64 Gb. |  | 1 buc |  |
| 3.6 | Placă grafică dedicată/discretă - Slot PCI-E x16 3.0; - Capacitate memorie minim 6GB, GDDR6 minim 192 bit, frecvența minim de la 1800 până la 14000 MHz; - suportă minim 2 monitoare simultan (în același timp); sistem de răcire activă cu radiator sau cooler. |  |  |  |
| 3.7 | Stocare (unitate externă) inscriptor Blu-ray, SATA |  | 1 buc |  |
| 3.8 | Monitor - Trebuie să aibă tehnologia IPS W-LED şi o diagonala de minim 23 inches, rezoluţie minim 1920x1200 pixeli; rezoluție display FullHD; contrast 1000:1; port/intrare: minim 2xHDMI, 1x DisplayPort, minim 3x USB 3.0; Adițional: 1x braț pentru două monitoare compatibil cu monitorul propus |  | 2 buc 1 buc |  |
| 3.9 | Dispozitiv de alimentare neîntreruptă (UPS) - Putere efectivă: minim 900W; - Puterea maximală: minim 1500VA; - Banda de tensiuni 160-290V; - Prize de ieșire: minim 3x; - Trebuie să aibă reglare automată voltaj. |  | 1 buc |  |
| 3.10 | Tastatura Eng/Rus, conector USB |  | 1 buc |  |
| 3.11 | Maus Optic, conector USB |  | 1 buc |  |
| 3.12 | Surge protector 220V, 5 sockets, min. 3m |  | 1 buc |  |
| 3.13 | Sistem de operare Windows 10Pro licențiat x 64 En / Rus |  | 1 buc |  |
| 3.14 | Soft de procesare text, date etc. Microsoft Office Home/Business, ultima versiune, susținere x64 |  | 1 buc |  |
| 3.15 | Soft de prelucrare a imaginilor Adobe Photoshop ultima versiune |  | 1 buc |  |
| 3.16 | Set 2 Boxe cu puterea difuzoarelor 2x5W |  | 1 set |  |
| 3.17 | Condiții suplimentare Garanție de minim 3 ani pentru stație de lucru, monitor și UPS (piese de schimb și manoperă incluse). |  |  |  |
| 3.18 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior |  |  |  |