| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție: 21019242 din 17.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Piese de schimb pentru utilaj medical |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Capillary, FS, 0.6M |  |  |  | a cod G1960-80060,mbalaj de la producator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canted coil spring |  |  |  | cod 1460-2571 |  |  |
| ESI Negative Ion Performance Std |  |  |  | cod 5190-0591 |  |  |
| ESI/APCI Positive Ion Perf. Std |  |  |  | cod G1969-85000 |  |  |
| ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml |  |  |  | cod G1969-85000 |  |  |
| Vacuum gauge |  |  |  | cod G1960-80303 |  |  |
| Coloana GC CP-Sil 88 for Fame. 50m x 0.25mm x 0.2mcm. CP 7488 Agilent. |  |  |  | CP-Sil 88 for Fame. 50m x 0.25mm x 0.2mcm. CP 7488 Agilent. |  |  |
| Septe P/N 221-34266-92 pentru viale de 4 ml, 50 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus |  |  |  | Set a câte 50 de unități |  |  |
| Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac.(intrerupt) Wool. 5 pk. Nr. catalog 20956 |  |  |  | Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac.(intrerupt) Wool. 5 pk. Cat 20956 Set de 5 buc |  |  |
| Seringă, Shimadzu Autosampler AOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 |  |  |  | Bucata=1 unitate, 10 µL, P/N 221-34618 |  |  |
| Cauciuc siliconic Shimadzu Septa, 200C Max (20 / PK) - nr. catalolg 201-35584-00 |  |  |  | Set a câte 20 de unități, 200C Max (20 / PK) - nr. catalolg 201-35584-00 |  |  |
| Inel de cauciuc O-RING, ARM, 4DP 3,5 / PK, ASC-6000, nr. catalog 036-11201-84 |  |  |  | Set a câte 5 unități, nr. catalog 036-11201-84 |  |  |
| Inel de cauciuc O-RING, 4D P5 (5 / PK), nr. catalog 036-11203-84 |  |  |  | Set a câte 5 unități, nr. catalog 036-11203-84 |  |  |
| Column ZORBAX StableBond Aq 4.6 x 250 mm, 5 µm, with Guard Column |  |  |  | nr. catalog 880975-914 |  |  |
| Cartridge Hardware Kit (Part Number: 820555-901) |  |  |  | Part Number: 820555-901) |  |  |
| ZORBAX StableBond Aq, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, guard cartridge, 4/pk |  |  |  | (Part Number: 820950-933) |  |  |
| Fir de curatare pulverizator, metalic, 5 buc/pk pentru SAA 5 Flame, Analityk Jena |  |  |  | 702-A63.625 |  |  |
| Tija de curatare, 50 buc/pk, pentru SAA5 Flame, Analityk Jena |  |  |  | 702-A63.624 |  |  |
| Conector din cuarț silanizat pentru coloane cromatografice capilare cu diametrul intern 0,10-0,53 mm |  |  |  | set contine 3 bucati |  |  |
| ZORBAX StableBond Aq, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, guard cartridge, 4/pk |  |  |  | (Part Number: 820950-933) |  |  |
| Cartridge Hardware Kit (Part Number: 820555-901) |  |  |  | (Part Number: 820555-901) |  |  |
| Shimadzu Gas Filter Kit for GC-ECD |  |  |  | Includes one 2-position base plate with M type connectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon filter for Carrier gas, one Oxygen/Moisture filter for Nitrogen 227-37035-01 |  |  |
| Shimadzu Carrier Gas Filter Kit for GC-MS |  |  |  | Includes one 1-position base plate with M type connectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon Helium-specific filter 227-37034-03 |  |  |
| Electrod ionselectiv Fluor "ЭКОМ-F" |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod ionselectiv Fluor "ЭКОМ-F" |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod ionselectiv ЭBЛ-1М 3.1(ЭВ-74 ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod ionselectiv ЭCЛ-43-07 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod SK23T pentru ConsortC 931 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod ЭЛИС-121NO3 (тип разьема банан ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod de referinta cu AgCl ЭBЛ-1М 3.1 |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Electrod ЭЛИС-121NO3 (Pазьем CP-50-74ФВ ) |  |  |  | Bucată=1 unitate, certificat de calitate de la producator termen valabilitate a.2021 |  |  |
| Invertor de fregvență 2,2KV |  |  |  | Convertizorul de frecvență scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală2200-2500W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității Grad de protecție 9S2 Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....300Hz |  |  |
| Batterie |  |  |  | Batterie GEL 12V 100Ah |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 1,6mm cod:701.0307 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 2,0mm cod:701.0315 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 2,4mm cod:701.0309 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 3,2mm cod:701.0311 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 1.6mm cod:701.1231 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 2,4mm cod:701.1232 |  |  |
| Portpensetă Jumbo cu lentilă |  |  |  | 3,2mm cod:701.1233 |  |  |
| Portpensetă cu lentilă |  |  |  | 1,2mm cod:701.0313 |  |  |
| Duză gaz conică |  |  |  | D16mm cod:145,0085 |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D1,0mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D1,6mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D2,4mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Electrozi TIG |  |  |  | D3,2mm x175E3-CAP MOV |  |  |
| Sprei indicator scurgere |  |  |  | acetelen,azot.CO2.ARGON |  |  |
| Tub gidare teflon |  |  |  | D1.0-1,2mm,5metr126.0028 |  |  |
| Tub gidare izolat |  |  |  | D1.0-1,2mm,5metr124.0113 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | F28710042 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008147 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008148 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008159 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008141 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008160 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008144 |  |  |
| Conectare rapidă |  |  |  | 14008152 |  |  |
| Robinet butelie 25E |  |  |  | 1777011 |  |  |
| Robinet butelie 25E |  |  |  | 1777010 |  |  |
| Robinet butelie 25E |  |  |  | 760238 |  |  |
| Scut 45A |  |  |  | 220674 |  |  |
| Scut Pt. craituire |  |  |  | 220675 |  |  |
| Cap 45A |  |  |  | 220713 |  |  |
| Duză craituire |  |  |  | 220672 |  |  |
| Inel izolant 45A craituire |  |  |  | 220670 |  |  |
| Pensetă |  |  |  | 220670 |  |  |
| Pensetă |  |  |  | 1,0mm cod:701.1226 |  |  |
| Pensetă |  |  |  | 1,6mm cod:701.1227 |  |  |
| Pensetă |  |  |  | 2,4mm cod:701.1228 |  |  |
| Pensetă |  |  |  | 3,2mm cod:701.1229 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________