## Sheet1
Analizator de gaze portabil pentru determinarea componenței gazelor
Nr. LOT | Denumirea lotului/bunului | Unitate de măsură | Cantitatea
| Analizator de gaze portabil pentru determinarea componenței gazelor | bucăți | 1
Cerințe minime:
● | Măsurători directe de O2, CO, gaze de ardere (H2S, propan, metan) și temperatură ambiantă
● | Meniu integrat de măsurare pentru gaz de ardere, curent de aer, CO aer ambiental și presiune;
● | Ecran digital mare, iluminat, baterie cu litium reâncărcare cu durata de viață până la 10 ore;
● | Alimentator de la rețea, sonda de măsurare (lungimea standard 300 mm), senzor, certificat de calibrare
● | Verificarea metrologică
Persoana de contact, întrebări tehnice: inginer Vitalie Cojocaru, tel. 068768855
Furnizorul va livra bunurile la adresa: mun.Chişinău, str. Varniţa 28
La livrare produsele vor fi însoţite de factură fiscală, certificate necesare.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele la orice etapă înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor tehnice stabilite în anunțul plasat, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.
Vacanţa de plată până la 60 zile bancare din momentul apariției obligațiunii de plată.
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
1. Copia certificatului de înregistrare.
2. Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice.
3. Copia licenţei de activitate şi anexa
3. Copia autorizaţiei de funcţionare;
4. Oferta comercială conform specificației care va include prețul per unitate, fără TVA, caracteristici tehnice.
5. Prețurile vor fi valabile pe tot parcursul anului 2020.