**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |

| **Nr. crt.** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **LOT 1. Nisip** | | | | | | | |
|  | Nisip natural |  |  |  | Nisip natural. Granulozitate continuă. |  |  |
|  | Nisip de carieră |  |  |  | Nisip de carieră, spălat. |  |  |
| **LOT 2. Pietriș** | | | | | | | |
|  | Piatră spartă |  |  |  | Piatră spartă, fracția 20-40mm. |  |  |
|  | Piatră spartă |  |  |  | Piatră spartă, fracția 5-20mm. |  |  |
| **LOT 3. Confecții din oțel pentru construcții** | | | | | | | |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) |  |  |  | Armătură din oțel (oțel beton). Tip A3, d=8mm. |  |  |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) |  |  |  | Armătură din oțel (oțel beton). Tip A3, d=10mm. |  |  |
|  | Armătură din oțel (oțel beton) |  |  |  | Armătură din oțel (oțel beton). Tip A3, d=12mm. |  |  |
|  | Țeavă profilată |  |  |  | Țeavă profilată 40x25x2mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție |  |  |  | Cuie pentru construcție 3x80mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție |  |  |  | Cuie pentru construcție 4x100mm. |  |  |
|  | Cuie pentru construcție |  |  |  | Cuie pentru construcție 4x120mm. |  |  |
| **LOT 4. Ciment** | | | | | | | |
|  | Ciment |  |  |  | Ciment bazic M-400. |  |  |
|  | Ciment |  |  |  | Ciment M-400, alb. |  |  |
| **LOT 5. Articole pentru zidărie** | | | | | | | |
|  | Blocuri pentru zidărie |  |  |  | Blocuri pentru zidărie, tip fortan 390x190x190mm. |  |  |
|  | Blocuri pentru zidărie |  |  |  | Blocuri pentru zidărie, tip fortan 390x190x120mm. |  |  |
|  | Cărămidă ceramică |  |  |  | Cărămidă ceramică 250x120x65mm, plină. |  |  |
| **LOT 6. Plăci din lemn** | | | | | | | |
|  | Placă OSB-3 |  |  |  | Placă OSB-3, 2500x1250x10mm. |  |  |
|  | Placă OSB-3 |  |  |  | Placă OSB-3, 2500x1250x12mm. |  |  |
| **LOT 7. Alte articole în construcții** | | | | | | | |
|  | Plasă de șantier |  |  |  | Plasă de șantier. Culoare portocalie. În rulou 1x50m. Aplicare - pentru împrejmuire șantier. |  |  |
|  | Sfoară pentru construcții (zidărie) |  |  |  | Sfoară pentru construcții (zidărie). 1,5-2,0mm, 100m. |  |  |
|  | Sticlă |  |  |  | Sticlă transparentă, grosimea 4mm. |  |  |
|  | Adeziv universal |  |  |  | Adeziv universal activator 400mg + 125 g, de tip Somafix, pentru lucru la interior și exterior. |  |  |
|  | Adeziv pentru lemn |  |  |  | Adeziv pentru lemn, pentru lucrări de interior și exterior, de tip Kleiberit. |  |  |
|  | Var nestins |  |  |  | Var nestins piatră. |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa:

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |

| **Nr. lot** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare/prestare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **LOT 1. Nisip** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Nisip natural | m3 | 365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Nisip de carieră | m3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 2. Pietriș** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Piatră spartă | m3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Piatră spartă | m3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 3. Confecții din oțel pentru construcții** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Armătură din oțel (oțel beton) | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Armătură din oțel (oțel beton) | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Armătură din oțel (oțel beton) | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Țeavă profilată | m. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Cuie pentru construcție | kg. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Cuie pentru construcție | kg. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Cuie pentru construcție | kg. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 4. Ciment** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Ciment | t. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Ciment | kg. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 5. Articole pentru zidărie** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Blocuri pentru zidărie | m3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Blocuri pentru zidărie | m3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Cărămidă ceramică | buc. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 6. Plăci din lemn** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Placă OSB-3 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Placă OSB-3 | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LOT 7. Alte articole în construcții** | | | | | | | | | | | |
|  | 44110000-4 | Plasă de șantier | m. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Sfoară pentru construcții (zidărie) | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Sticlă | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv universal | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Adeziv pentru lemn | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44110000-4 | Var nestins | kg. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa:

**Note (se aplică pentru toate loturile):**

1. col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: conform Anunțul de participare;
2. col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.