Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/ prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Adaptor |  |  |  | Adaptor 1 modul Keystone, Tip: DKC (76607B) sau compatibil, Număr module: 1, Înălțime: 43 mm, Lungime: 21,5 mm, Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr. 2 Cablu telefonic plat tip 2 |  |  |  | Cablu telefonic plat, Număr fire: 4, Secțiune fir: 7*0.16 mm2, Conductori: multifilari din cupru (Cu), Izolație: PVC, Culoare: neagră. |  |  |
| Lot nr. 3 Capac brava 1 |  |  |  | Tip: DKC (76616B) sau compatibil, Utilizare: ramă pda-bn „Brava”, Înălțime: 43 mm, Lungime: 21,5 mm, Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 4 Capac izolant pentru conector |  |  |  | Tip: RJ-45, Lățime: 14 mm, Înălțime: 14 mm, Adâncime: 25 mm. Standard De Referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr. 5 Priză electrică tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM |  |  |
| Lot nr. 6 Priză electrică tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: roșie. Standard de referință: ETIM |  |  |
| Lot nr. 7 Ramă |  |  |  | Tip: DKC (10463), Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 120 mm, Lungime: 65 mm, Adâncime: 26,4 mm, Dimensiunea orificiului de montare: 43x43 mm Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr. 8 Ramă pda-bn tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (10443) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 80 mm, Lungime: 65 mm, Adâncime: 26,4 mm, Dimensiunea orificiului de montare: 43x43 mm Material: plastic (PVC), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM |  |  |
| Lot nr. 9 Ramă pda-bn tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (10643) sau compatibil, Utilizare: pentru 6 module „Brava”, Înălțime: 80 mm, Lungime: 164 mm, Adâncime: 26,4 mm, Dimensiunea orificiului de montare: 130x43 mm Material: plastic (PVC), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM |  |  |
| Lot nr. 10 Șurub autofiletant pentru gips-lemn |  |  |  | Tip: Șurub 4.2x70, PZ2, universal pentru gips / lemn, Diametru șurub: 4.2 mm, Lungime șurub: 70 mm, Material șurub: oțel fosfatat. |  |  |
| Lot nr. 11 Cablu HDMI |  |  |  | Tip cablu: HDMI Destinat pentru transmiterea semnalului video Lungime cablu: 15 m |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lot nr. 1 Adaptor | Buc. | 440 |  |  |  |  | - Pentru loturile nr.1 – 10: bunurile vor fi livrate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate; Pentru lotul nr. 11: bunurile vor fi livrate în termen de până la 3 (trei) zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. |  | MD97VI000002224212555MDL |  |
|  | Lot nr. 2 Cablu telefonic plat tip 2 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 3 Capac brava 1 | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Capac izolant pentru conector | Buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 5 Priză electrică tip 1 | Buc. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 6 Priză electrică tip 2 | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 7 Ramă | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 8 Ramă pda-bn tip 1 | Buc. | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 9 Ramă pda-bn tip 2 | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 10 Șurub autofiletant pentru gips-lemn | Buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 11 Cablu HDMI | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________