Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montaj
					
1	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,0600			
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,2000			
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000			
	5	Masa utilajului	t	0,0270			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200			
2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,5600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700			
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0490			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400			
3	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,5200			
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0350			
4	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Releu 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,5000			
	5	Masa utilajului	t	0,0010			
5	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	38,1000			
6	
	Priza
	buc				
	00000121239	Priza	buc	1,0000			
7	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: CPU 1212C, CM 1241
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,5200			
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0350			
8	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router IU)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	10,1000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003			
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001			
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0300			
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100			
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,0000			
	1100113	Scoabe 10х2	kg	0,0200			
	5	Masa utilajului	t	0,0010			
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000			
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600			
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200			
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400			
9	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Lampa pilot
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,5200			
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0350			
10	10-01-055-01
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg,
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	28,3000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0014			
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00171			
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200			
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,0900			
11	pret de piata
	Cablul electric CYY-F are 3 conductori din cupru rigid cu sectiune de 4 mm2, izolatie si manta exterioara de PVC tip ST2
	m				
	34	Cablul electric CYY-F are 3 conductori din cupru rigid cu sectiune de 4 mm2, izolatie si manta exterioara de PVC tip ST2	m	1,0000			
12	pret de piata
	Cablu de comanda cu izol. din PVC, YSLY-OZ 4 x 1 gri
	m				
	35	Cablu de comanda cu izol. din PVC, YSLY-OZ 4 x 1 gri	m	1,0000			
13	pret de piata
	Cablu UTP CAT5E 8 * 0.51 mm# 4*2*1/0.51 mm2 alb cupru
	m				
	36	Cablu UTP CAT5E 8 * 0.51 mm# 4*2*1/0.51 mm2 alb cupru	m	1,0000			
		2. Utilaj
					
14	
	Cofret 500*400*300 IP 66 TYPE4, 12 IK 10
	buc				
	45062019015	Cofret 500*400*300 IP 66 TYPE4, 12 IK 10	buc	1,0000			
15	
	Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 20A clasa C
	buc				
	1526047291600	Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 20A clasa C	buc	1,0000			
16	
	Intrerupator automat 1P+N 4500 C 6A
	buc				
	1526047291601	Intrerupator automat 1P+N 4500 C 6A	buc	1,0000			
17	
	Intreruptor automat diferential Schneider-Electric EZ9D32610 C 30 mA 10 A 1P+N 230 V
	buc				
	1526047291602	Intreruptor automat diferential Schneider-Electric EZ9D32610 C 30 mA 10 A 1P+N 230 V	buc	1,0000			
18	
	Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 2A clasa C
	buc				
	1526047291603	IIntrerupator miniatura IK60n, 2P, 2A clasa C	buc	1,0000			
19	
	Intrerupator miniatura IK60n, 2P, 3A clasa C
	buc				
	1526047291604	IIntrerupator miniatura IK60n, 2P, 3A clasa C	buc	1,0000			
20	
	Lampa pilot complet alba D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V
	buc				
	1526047291605	Lampa pilot complet alba D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V	buc	1,0000			
21	
	Lampa pilot complet rosu D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V
	buc				
	1526047291606	Lampa pilot complet rosu D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V	buc	1,0000			
22	
	Lampa pilot complet galben D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V
	buc				
	1526047291607	Lampa pilot complet galben D22 lentile netede cu LED integral 230, 240V	buc	1,0000			
23	
	Sursa de alimentare ETI PS-72-24 75 W 100 - 240 V DC 24 V 3 A
	buc				
	1526047291608	Sursa de alimentare ETI PS-72-24 75 W 100 - 240 V DC 24 V 3 A	buc	1,0000			
24	
	Releu control nivel apa ETI HRH-5 AC/DC 8 A 24 - 240 V IP40
	buc				
	1526047291609	Releu control nivel apa ETI HRH-5 AC/DC 8 A 24 - 240 V IP40	buc	1,0000			
25	
	Fuse modular terminal block PT 4-HESI
	buc				
	1526047291610	Fuse modular terminal block PT 4-HESI	buc	1,0000			
26	
	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay,  onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC,  Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data mem. 75 KB (6ES7212-1HE40-0XB0)
	buc				
	1526047291611	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, DC/DC/relay,  onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC,  Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data mem. 75 KB (6ES7212-1HE40-0XB0)	buc	1,0000			
27	
	SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS422/485, 9-pole D-sub (socket) supports Freeport  (6ES7241-1CH32-0XB0)
	buc				
	1526047291612	SIMATIC S7-1200, Communication module CM 1241, RS422/485, 9-pole D-sub (socket) supports Freeport  (6ES7241-1CH32-0XB0)	buc	1,0000			
28	
	RUT955 - 4G/LTE RS232/RS485 Router
	buc				
	1526047291613	RUT955 - 4G/LTE RS232/RS485 Router	buc	1,0000			
29	
	Oprire de urgenta rosie D40, oprire D22 eliberare siguranta 2NC (XB4BS8444)
	buc				
	1526047291614	Oprire de urgenta rosie D40, oprire D22 eliberare siguranta 2NC (XB4BS8444)	buc	1,0000			
30	
	Legenda nemarcata D60 pt buton oprire de urg enta (ZBY9121)
	buc				
	1526047291615	Legenda nemarcata D60 pt buton oprire de urg enta (ZBY9121)	buc	1,0000			
31	
	Suport Legenda 30 X 50 Mm pentru Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata ( ZBZ33
	buc				
	1526047291616	Suport Legenda 30 X 50 Mm pentru Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata ( ZBZ33	buc	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.