| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_ Servicii de deservire a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | LSD - Monitor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baie termica TW-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termostat de laborator TS-80M-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrifuga de laborator OPN-3U42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator biochimic semiautomat Stat-Fax 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Microscop binocular BioBlue-BB.4260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Microscop binocular XSZ-PWN 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | Distilator de laborator DE-10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoclav VC-75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizare Potoc 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic Amplipuls-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic Polius-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet UVC-30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic CVC-ND |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu lazer Milta F8-01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic Sonopuls Compact 3 MHZ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu lazer Ricta-04/4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic Electron ES 10-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem de fizioterapie prin darsonvalizare Corona-S |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stimulator transcranial Biomax Monada Plus 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator nebulaizer Vulcan-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare magnetica Alimp-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic PHYSIODYN-Basic |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | Dispozitiv fizioterapeutic DNV-02 Solnisco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu UV OUF nu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu microunde WF-420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu microunde KH-3 A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare electrica ECM99-1C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baie de apa pentru laborator ATM-31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spectrometru de laborator MF-4020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incalzitor pentru parafina KasKad 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrocardiograf cu canale multiple FX 7202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrocardiograf cu canale multiple Cardimax FCP 7101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat terapeutic de sistem milimetric HZ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plantovizor Sindi Gratia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de determinare a concentratiei el/chimice KFK-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterilizator cu caldura uscata RX-95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa cu fanta SL-2BBP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set de lentile de proba SL-232 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | Pipeta dozator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiometru mecanic MNP-60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensiometru mecanic HS-50A/Soho 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oftalmoscop direct MINI 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat Darsanval ISCRA-4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pat pentru masaj Hugo-Best MM-5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotoliu pentru masaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pat pentru masaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tred-mil instalatie pentru exercitii de mers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat pentru tractie a regiunii cervicale in pozitie de sedere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat medical pentru restabilirea miscarilor in articulatiile umarului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat medical pentru restabilirea miscarilor in articulatiile cotului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de antrenare a muschilor membrelor superioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de antrenare a muschilor oblici abdomen-spate |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | Aparat de antrenare a muschilor pectoral abdo. Hum |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de antrenare a muschilor coapsei spatelui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de antrenare a muschilor pectorali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bancheta multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ergobicicleta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa-stativ pentru antrenarea muschilor coapsei spatelui |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforma vibranta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trenajor eliptic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotoliu pentru prolongarea coloanei vertebrale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coagulometru CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de fizioterapie Solmed UNO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare magnetica Almag-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fizioterapeutic cu camp electromagnetic TCARE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat pentru presomasaj terapeutic MK 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ultrasonograf LOGIQ P9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pista de alergat F% AERO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizator hematologic automat BS-2S |  |  |  |  |  |  |  |
| Deservirea tehnica | Ultrasonograf DP9900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat x-ray Digital Pro Tec |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale pentru anul 2022. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lot. LSD - Monitor; buc; 1; De la momentul semnării contractului pînă la 31.12.2022; Bugetul de stat 2022 (MD44TRPCCC518430A01034A). Baie termica TW-2; buc; 1. Termostat de laborator TS-80M-2; buc; 8. Centrifuga de laborator OPN-3U42; buc; 2. Analizator biochimic semiautomat Stat-Fax 3300; buc; 2. Microscop binocular BioBlue-BB.4260; buc; 1. Microscop binocular XSZ-PWN 107; buc; 1. Distilator de laborator DE-10; buc; 1. Autoclav VC-75; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizare Potoc 1; buc; 6. Dispozitiv fizioterapeutic Amplipuls-5; buc; 2. Dispozitiv fizioterapeutic Polius-1; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic Neurodyn; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu ultrasunet UVC-30; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic CVC-ND; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu lazer Milta F8-01; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic Sonopuls Compact 3 MHZ; buc; 2. Dispozitiv fizioterapeutic cu lazer Ricta-04/4; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic Electron ES 10-5; buc; 1. Sistem de fizioterapie prin darsonvalizare Corona-S; buc; 1. Stimulator transcranial Biomax Monada Plus 02; buc; 1. Inhalator nebulaizer Vulcan-1; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare magnetica Alimp-1; buc; 3. Dispozitiv fizioterapeutic PHYSIODYN-Basic; buc; 2. Dispozitiv fizioterapeutic DNV-02 Solnisco; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu UV OUF nu; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu microunde WF-420; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu microunde KH-3 A; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare electrica ECM99-1C; buc; 1. Baie de apa pentru laborator ATM-31; buc; 1. Spectrometru de laborator MF-4020; buc; 1. Incalzitor pentru parafina KasKad 40; buc; 4. Electrocardiograf cu canale multiple FX 7202; buc; 1. Electrocardiograf cu canale multiple Cardimax FCP 7101; buc; 1. Aparat terapeutic de sistem milimetric HZ-1; buc; 1. Plantovizor Sindi Gratia; buc; 1. Aparat de determinare a concentratiei el/chimice KFK-2; buc; 1. Sterilizator cu caldura uscata RX-95; buc; 2. Lampa cu fanta SL-2BBP; buc; 1. Set de lentile de proba SL-232; buc; 1. Pipeta dozator; buc; 6. Tensiometru mecanic MNP-60; buc; 3. Tensiometru mecanic HS-50A/Soho 110; buc; 21. Oftalmoscop direct MINI 3000; buc; 1. Aparat Darsanval ISCRA-4; buc; 1. Pat pentru masaj Hugo-Best MM-5000; buc; 1. Fotoliu pentru masaj; buc; 4. Pat pentru masaj; buc; 2. Tred-mil instalatie pentru exercitii de mers; buc; 1. Aparat pentru tractie a regiunii cervicale in pozitie de sedere; buc; 2. Aparat medical pentru restabilirea miscarilor in articulatiile umarului; buc; 2. Aparat medical pentru restabilirea miscarilor in articulatiile cotului; buc; 2. Aparat de antrenare a muschilor membrelor superioare; buc; 1. Aparat de antrenare a muschilor oblici abdomen-spate; buc; 1. Aparat de antrenare a muschilor pectoral abdo. Hum; buc; 1. Aparat de antrenare a muschilor coapsei spatelui; buc; 1. Aparat de antrenare a muschilor pectorali; buc; 1. Bancheta multifunctionala; buc; 1. Ergobicicleta; buc; 2. Masa-stativ pentru antrenarea muschilor coapsei spatelui; buc; 1. Platforma vibranta; buc; 1. Trenajor eliptic; buc; 1. Fotoliu pentru prolongarea coloanei vertebrale; buc; 2. Coagulometru CA-02; buc; 1. Aparat de fizioterapie Solmed UNO; buc; 1. Dispozitiv fizioterapeutic cu stimulare magnetica Almag-2; buc; 1. Aparat fizioterapeutic cu camp electromagnetic TCARE; buc; 1. Aparat pentru presomasaj terapeutic MK 300; buc; 1. Ultrasonograf LOGIQ P9; buc; 1. Pista de alergat F% AERO; buc; 2. Analizator hematologic automat BS-2S; buc; 1. Ultrasonograf DP9900; buc; 1. Aparat x-ray Digital Pro Tec; buc; 1. Total lot. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa:______________________________________________________. |