CAIET DE SARCINI
 
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de replanificare a demisolului Blocului A în vederea organizării spațiilor pentru autoclavare, sterilizare și crearea Unității Centrale de Farmacie Spitalicească în cadrul IMSP SR Ialoveni                                                                             
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
		1.1. Telecomunicatii
			
1	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Conector Patci-cord UTP cat.5e 
	buc		
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	
2	
	Patci-cord UTP cat.5e 0.5m
	buc		
	225356	Patci-cord UTP cat.5e 0.5m	buc	1,0000	
3	
	Patci-cord UTP cat.5e 1,5m
	buc		
	2515	Patci-cord UTP cat.5e 1m	buc	1,0000	
4	10-04-066-07aplicati
	Aparataj de perete: Priza telefonica RJ-45 cat 5e
	buc		
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0020	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	
	5	Masa utilajului	t	0,0001	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	
5	
	Priza  telefonica Rj-45 cat 5e
	buc		
	2511	Priza  telefonica Rj-45 cat 5e	buc	1,0000	
6	
	Priza pentru TV
	buc		
	15	Priza pentru TV	buc	1,0000	
7	10-04-066-07aplicati
	Aparataj de perete: Rama ordinara pentru priza RJ-45 
	buc		
	1	Muncitor	h-om	1,0000	
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	0,0020	
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	
	5	Masa utilajului	t	0,0001	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	
8	
	Rama ordinara pentru priza RJ-45 cat 5e
	buc		
	3215	Rama ordinara pentru priza RJ-45 cat 5e	buc	1,0000	
9	
	Cutie de montare a prizelor (ordinare)
	buc		
	18	Cutie de montare a prizelor (ordinare)	buc	1,0000	
10	11-04-008-01
	Patch Pannel  8-ports cat.5e 1U 
	buc		
	1	Muncitor	h-om	1,0300	
11	10-04-066-04
	Comutator Switch 8 Porturi
	buc		
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	
12	10-04-101-09
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, mai mare de 10 W (Router)
	buc		
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1х1,5 mm2	1000 m	0,0080	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	
13	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1
	1 km		
	1	Muncitor	h-om	136,0000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	11,0200	
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	11,0200	
14	590-4002
	Cablu  UTPcat 5e  (cupru)
	m		
	5936	Cablu  UTPcat5e  (cupru)	m	1,0000	
15	08-02-409-1k=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient manopera k=0.5)
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	
16	
	teava gofrata d20mm 
	m		
	256	teava gofrata d20mm 	m	1,0000	
17	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(15*10)
	100 m		
	1	Muncitor	h-om	16,2900	
	25235	Canal din plastic15*10	m	100,0000	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	
18	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t		
	1	Muncitor	h-om	62,2000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,7400	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,7400	
		1.2. Instalatii de ceasornic
			
19	10-08-016-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete
	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00002	
20	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control
	buc		
	1	Muncitor	h-om	5,0000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,3000	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,1300	
		2. Utilaj
			
21	pret firma
	Ruter
	buc		
	256	Ruter	buc	1,0000	
22	pret firma
	Ceasuri autonome
	buc		
	123	Ceasuri autonome	buc	1,0000	
23	pret firma
	Sursa de alimentare autonoma 
	buc		
	03203	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	
24	Pretul firmei
	Comutator Switch  8 Porturi
	buc		
	62568	Comutator Switch 24 Porturi	buc	1,0000	
25	Pretul firmei
	Patch Pannel 8-ports cat.5e 1U 
	buc		
	610-82	Patch Pannel 24-ports cat.5e 1U 	buc	1,0000