| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. Accesori- Fixaje,sifon |  |  |  |
| Baterie pentru lavoar |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat |  |  |  |
| Closet compact |  |  |  | Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. Accesori-fixare,mecanism rezervor,gofră. |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d20 alb |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d25 alb |  |  |  |
| Clemă |  |  |  | Ppr d32 alb |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D20, PN20 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D32, PN20 |  |  |  |
| Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D20; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Cot PPR d32 |  |  |  | D32; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d32 |  |  |  | D32; Tip: unghi 45 grade |  |  |  |
| Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M |  |  |  | PPR, d25 х 3/4'M |  |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | M 10x1x1/2' F L-0.5m(scurt) |  |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | ML 10x1x1/2' F L-0.5m(lung) |  |  |  |
| Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alb,10 sectii, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Kit accesori radiatot bimetalic |  |  |  | 1'x3/4' (11 elemente) |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D20 |  |  |  |
| Mufă egală |  |  |  | Ppr D25 |  |  |  |
| Teu PPR |  |  |  | D.20 |  |  |  |
| Reductie PPR |  |  |  | D.25x20 FE/FI |  |  |  |
| Robinet ppr |  |  |  | Ppr, d20,culoare alb |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D50 x2000x 1.8 mm, culoare sura; |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D50 x2000x 1.8 mm, culoare sura; |  |  |  |
| Colier metalic cu cauciuc si diblu |  |  |  | D32mm,metal |  |  |  |
| Colier metalic cu cauciuc si diblu |  |  |  | D110mm,metal |  |  |  |
| Ramificare PVC canalizare |  |  |  | 110*50/90grade |  |  |  |
| Cot |  |  |  | PPR D20x1/2 |  |  |  |
| Sifon pentru pisoar cu teava |  |  |  | Polipropilena |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________