# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor și kiturilor pentru laboratorul ADN prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante : Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://politia.md/ro/plan-de-achizitii

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General al Poliției

- IDNO: 1013601000495

- Adresa: mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

- Numărul de telefon: 022 868-311

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achiziții@igp.gov.md, https://politia.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. lot/poziție | Cod CPV 33100000-1 | Denumirea bunurilor/ | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | Kit de cuantificare |  |  |  |  | 102 960,00 |
| 1 |  | Quantifiler Trio DNA Quantification kit | kit | 2 | În ambalaj pentru 400 reacții | 102 960,00 |
| Lot 2. | Kit de amplificare genetică GlobalFiler IQC |  |  |  |  | 321 156,00 |
| 1 |  | GlobalFiler IQC PCR Amplification kit | kit | 2 | În ambalaj pentru 200 reacții | 321 156,00 |
| Lot 3. | Kit de amplificare genetică Investigator 26plex QS |  |  |  |  | 76 270,00 |
| 1 |  | Investigator 26plex QS | Kit | 1 | În ambalaj pentru 100 reacții | 76 270,00 |
| Lot 4. | Kit de amplificare expres |  |  |  |  | 1 218 140,00 |
| 1 |  | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit and PrepNGo Buffer | kit | 7 | GlobalFiler™ Express PCR Amplification Kit în ambalaj pentru 200 reacții PrepNGo Buffer destinat pentru a permite amplificarea PCR directă a probelor cu o singură sursă colectate pe tampoane bucale; În ambalaj pentru 200 reacții | 1 218 140,00 |
| Lot 5. | Reagenți pentru extracție/liză rapidă a ADN-ului |  |  |  |  | 21 945,00 |
| 1 |  | Investigator STR GO! Punch Buffer | Kit | 1 | În ambalaj pentru 200 reacții | 10 145,00 |
| 2 |  | Investigator STR GO! Lysis Buffer | Kit | 1 | În ambalaj pentru 200 reacții | 11 800,00 |
| Lot 6. | Polimer pentru analizator genetic |  |  |  |  | 32 760,00 |
| 1 |  | POP-4 Polymer pentru 3500 Genetic Analyzer | bucată | 15 | În ambalaj pentru 96 probe | 32 760,00 |
| Lot 7. | Catod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 28 930,00 |
| 1 |  | Cathode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj | 5 | În ambalaj a câte 4 containere | 28 930,00 |
| Lot 8. | Anod pentru analizator genetic |  |  |  |  | 21 285,00 |
| 1 |  | Anode Buffer Container pentru 3500 Genetic Analyzer | ambalaj a câte 4 containere | 5 | În ambalaj a câte 4 containere | 21 285,00 |
| Lot 9. | Sistem de capilare pentru analizator genetic |  |  |  |  | 57 134,00 |
| 1 |  | Sistem de capilare pentru Analizator genetic 3500 | kit | 1 | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel putin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare | 57 134,00 |
| Lot 10. | Kit de extracție |  |  |  |  | 128 106,00 |
| 1 |  | PrepFiler Express BTA Extraction kit | Kit | 9 | PrepFiler Express BTA Extraction kit sau similar; Tehnologia de izolare: cu particule magnetice; Destinat pentru utilizarea cu AutoMate Express Forensic DNA Extraction System; În kit pentru 52 extracții; Pentru tipurile de probe: Sânge, oase, probe bucale, mucuri de țigară, probe medico-legale, gumă, probe de lichid, dinți, țesut | 128 106,00 |
| Lot 11. | Test prezumptiv sînge |  |  |  |  | 37 500,00 |
| 1 |  | Test prezumptiv analog Hemastix | kit | 75 | Benzi de testare rapidă pentru detecția hemoglobinei; Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de sînge; Principiul de funcționare: reacție enzimatică bazată pe peroxidază schimbarea culorii indică prezența hemoglobinei; Interval de detecție: 0.015–0.062 mg/dL; Timp de reacție: maxim 60 secunde; Dimensiuni: Lungime: 5–7 cm, lățime: 0.5 cm; Benzile trebuie să fie ambalate în tuburi sigilate; Fiecare tub să conțină 50 de benzi de testare. Ambalajul să fie etanș, cu protecție împotriva umezelii și expunerii la lumină. | 37 500,00 |
| Lot 12. | Test confirmativ sînge |  |  |  |  | 42 350,00 |
| 1 |  | Test confirmativ analog Seratec HemDirect | kit | 20 | în kit a câte 30 teste reapide; Destinat pentru cercetarea la locul faptei; Pentru identificarea hemoglobinei umane în probă; Sensibilitatea: aproximativ 500 celule roșii pentru semnat pozitiv | 42 350,00 |
| Lot 13. | Test prezumptiv spermă |  |  |  |  | 10 950,00 |
| 1 |  | Test prezumptiv analog Phosphatesmo KM | kit | 5 | Pentru detectarea rapidă și sensibilă a urmelor de spermă; Hartia este specifica pentru fosfataza acida; În kit a cîte 25 hîrtii de test cu dimensiunea 15x30 mm +/- 2 mm | 10 950,00 |
| Lot 14. | Test confirmativ spermă |  |  |  |  | 30 734,00 |
| 1 |  | Test confirmativ analog SERATEC® PSA Semiquant | kit | 11 | test imuno-cromatografic prezumptiv pentru detectarea urmelor de spermă; Specific pentru antigenul semelogenin uman; Destinat pentru probele medico-legale. În kit 40 teste. | 30 734,00 |
| Lot 15. | Test reacție prezumptiv sînge |  |  |  |  | 93 170,00 |
| 1 |  | Test prezumptiv analog Bluestar Forensic | cutie | 35 | În cutie a câte 8 blistere pentru 8 aplicări; Forma de ambalare: comprimate; Amestecul pentru testare nu mai mic de 125 ml per aplicare | 93 170,00 |
| Lot 16. | Consumabile pentru prelevarea probelor pe cartele FTA |  |  |  |  | 332 200,00 |
| 1 |  | Sistem de recoltare pe hârtie tip FTA a probelor biologice de referință utilizate în identificarea umană | bucată | 2200 | Sistem monobloc, la care, după procedura de recoltare, recoltorul trebuie să ramână atașat suprafetei active a hârtiei, pe toată durata transportului, până la procesarea probelor în laborator (tip Whatman EasiCollect, tip Whatman EasiCollect plus sau COPAN Nucleic Card), compus din două părți: 1. recoltor cu parte activă recoltoare diametru 2 - 3 cm (periută recoltoare). 2. sistem de imobilizare, conservare pe termen lung la temperatura camerei, stabilizare, liză material biologic pe suport de hârtie, fară inhibitori ai reacției de polimerizare in lant specifice analizei genetice judiciare, suprafatã activă diametru 2 - 3 cm (hârtie tip card FTA), prevăzut cu zonă distinctă de decontaminare (cleaning punch area); Rată de obtinere a unui profil genetic complet din prima analiză ≥98%. | 332 200,00 |
| Lot 17. | Vârfuri pentru pipetare |  |  |  |  | 376 815,00 |
| 1 |  | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 0,1-10 μl. | cutie | 20 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 0,1-10 μl; Cu volumul de 10 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 34 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare stand cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 98 660,00 |
| 2 |  | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 2-200 μl | cutie | 20 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 2-200 μl; Cu volumul de 200 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat care confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 53 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 94 600,00 |
| 3 |  | Vârfuri pentru pipete Eppendorf Research Plus cu volum de 100-1000 μl | cutie | 15 | Vârfuri cu filtru pentru pipete cu volum de 100-1000 μl; Cu volumul de 1000 µl; Vârfurile trebuie să fie compatibile cu pipetele Eppendorf; Dacă sunt oferite vârfurile de la un alt producător, trebuie furnizat un certificat confirmă compatibilitatea; Certificate DNA-free; Certificat al producătorului care să confirme că polipropilena utilizată pentru vârfuri nu conține olemide, eurocamide, stearamide, biocide și ftalați, iar concentrația de Hg și Zn este mai mică de 0,001 ng/μl; Vârfurile să nu fie mai scurte de 71 mm; Livrate în ambalaje gata de utilizare (refill, space saver, reload etc.) cutia trebuie să conțină cel mult 10 standuri ambalate steril, fiecare cu 96 de vârfuri, total în cutie 960 vârfuri. | 76 635,00 |
| 4 |  | 50 µl Conductive Filtered Tips | cutie | 10 | Vârfuri conductoare impregnate cu carbon, în cutie 960 buc., cu filtre high-set, destinate detectării nivelului lichidului în sisteme automate de pipetare, compatibile cu QIAgility și cu suportul pentru rack de vârfuri. | 45 650,00 |
| 5 |  | 200 µl Conductive Filtered Tips | cutie | 8 | Vârfuri conductoare impregnate cu carbon, în cutie 960 buc.,cu filtre high-set, destinate detectării nivelului lichidului în sisteme automate de pipetare, compatibile cu QIAgility și cu suportul pentru rack de vârfuri. | 35 200,00 |
| 6 |  | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 1 ml | cutie | 3 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 13 035,00 |
| 7 |  | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 2,5 ml | cutie | 2 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 8 690,00 |
| 8 |  | Vârfuri pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x cu volum de 5 ml | cutie | 1 | Vârfuri de dispensare tip Combitips®, de unică folosință, cu sistem de deplasare pozitivă (positive displacement), fabricate din polipropilenă de înaltă puritate, cu piston integrat, destinate dozării precise a lichidelor (inclusiv vâscoase sau volatile); compatibile cu dispenserele Eppendorf Multipette; sterile și certificate fără ADN/ARN/DNază/RNază. În cutie 100 vârfuri ambalate indicidual. | 4 345,00 |
| Lot 18. | Cutii pentru vârfuri de pipetare pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x |  |  |  |  | 6 275,00 |
| 1 |  | Cutii pentru vârfuri de pipetare pentru Eppendorf Multipette® E3/Multipette® E3x | buc | 5 | Suport reutilizabil pentru organizarea și depozitarea consumabilelor sterile de tip Combitips® advanced; construcție rigidă, cu compartimentare pentru fixarea sigură a consumabilelor; compatibilă cu gama Combitips® advanced de diferite volume; Pentru utilizare în laboratoare de biologie moleculară, genetică, microbiologie și analize clinice; Trebuie să permită manipularea facilă, stocare organizată și protecția consumabilelor împotriva contaminării externe; adecvată pentru utilizări multiple și proceduri standard de curățare/decontaminare în laborator. | 6 275,00 |
| Lot 19. | Consumabile pentru cuantificare |  |  |  |  | 26 600,00 |
| 1 |  | Optical 96-Well Reaction Plate | set | 4 | Placă optică de reacție cu 96 locașe; Pentru volumul de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor, Real-Time PCR System sau Genetic Analyzer; Transparente; Din polipropilenă; În set a câte 20 bucăți. | 14 400,00 |
| 2 |  | Optical Adhesive Film | set | 1 | Film adeziv pentru placă optică de reacție cu 96 locașe; Din poliester; Destinat pentru lucrul la Real-Time PCR System; Adeziv la aplicarea presiunii; În set a câte 100 bucăți | 7 200,00 |
| 3 |  | Folie adezivă din aluminiu | set | 1 | Folie adezivă din aluminiu pentru sigilarea plăcilor PCR cu 96 locașe; Compatibilă cu termocicloare ProFlex PCR System; Compatibilă cu plăci PCR de 96 locașe / 0,2 mL; Rezistentă la cicluri termice PCR; Cu adeziv sensibil la presiune; Asigură sigilarea etanșă și prevenirea evaporării probelor; Fără DNază, RNază și inhibitori PCR; Ambalare: minimum 100 bucăți/set. | 5 000,00 |
| Lot 20. | Consumabile pentru electroforeza capilară |  |  |  |  | 56 000,00 |
| 1 |  | Septa for 96-Well plate for 3500 Genetic Analyzer | set | 2 | Septă pentru placă de reacție cu 96 locașe, cu volum de 0,2 ml; Destinat pentru lucrul cu 3500 Genetic Analyzer; În set a câte 20 bucăți. | 32 000,00 |
| 2 |  | Septa Cathode Buffer Container, for 3500 | set | 2 | Septă pentru rezervorul cathode buffer utilizat la analizatorul genetic 3500; În set a câte 10 bucăți. | 24 000,00 |
| Lot 21. | Tuburi și microtuburi |  |  |  |  | 59 240,00 |
| 1 |  | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,2 ml | set | 4 | Tuburi PCR cu capac de 0,2 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; Poziția capacului este definită (90 °) datorită balamalei speciale (similar Eppendorf); În set a câte 1000 bucăți. | 27 200,00 |
| 2 |  | Tuburi PCR cu capac atașat de 0,5 ml | set | 2 | Tuburi PCR cu capac de 0,5 ml; Certificat DNA-free; Destinat pentru lucrul la termociclor sau Real-Time PCR System; Din polipropilenă; În set a câte 1000 bucăți. | 6 940,00 |
| 3 |  | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml | buc. | 3 000 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 1,5 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 12 000,00 |
| 4 |  | Tuburi de tip Eppendorf cu volum de 2 ml | buc. | 1 000 | Tub de tip Eppendorf cu volum de 2 ml; Cu bază conică; Incolor; Calitate: forensic DNA grade; Cu capac cu tehnologia de închidere analog Eppendorf Safe-Lock; Rezistență la centrifugare pana la 30 000 RPM; Fabricat fără utilizarea agenților de alunecare, plastifianți și biocide; Cu capac mat și spațiu pe lateral mat pentru însemnări; Temperatura admisibilă de utilizare: -86 – 100 °C | 4 000,00 |
| 5 |  | Tuburi falcon de 15 ml | buc. | 200 | Tuburi centrifugare, 15ml, conic, capac filetat; Amb. Individual; Certificat DNA-free; Din polipropilenă | 1 600,00 |
| 6 |  | Tuburi de tip Eppendorf, 5 ml | buc. | 500 | Tuburi centrifugare, 5ml; Certificat DNA-free; Din polipropilenă. | 7 500,00 |
| Lot 22. | Formamida |  |  |  |  | 4 400,00 |
| 1 |  | Hi-Di™ Formamide | set | 2 | Hi-Di™ Formamide, pentru electroforeză capilară; în set 4X5 ml. | 4 400,00 |
| Lot 23. | GeneScan™ 600 LIZ™ |  |  |  |  | 50 160,00 |
| 1 |  | GeneScan™ 600 LIZ™ | set | 2 | În ambalaj pentru 800 reacții | 50 160,00 |
| Lot 24. | DNA Size Standard 450 (BTO) |  |  |  |  | 4 620,00 |
| 1 |  | DNA Size Standard 450 (BTO) (100) | set | 1 | În ambalaj pentru 55 µL | 4 620,00 |
| Lot 25. | DS-36 (DYE SET J6) MATRIX STD KIT |  |  |  |  | 17 808,00 |
| 1 |  | DS-36 (DYE SET J6) MATRIX STD KIT | set | 1 | În ambalaj pentru 112 µL | 17 808,00 |
| Lot 26. | Matrix Standard BT6 |  |  |  |  | 6 090,00 |
| 1 |  | Matrix Standard BT6 | set | 1 | În ambalaj pentru 50 µL | 6 090,00 |
| Lot 27. | Echipmente de protecție |  |  |  |  | 92 400,00 |
| 1 |  | Mască medicinală | set | 20 | Mască medicinală, 3 straturi cu elastic, 50 buc în cutie | 2 400,00 |
| 2 |  | Halate de unică folosință | bucată | 1 500 | Material: nețesut de înaltă calitate (constând din 100% de polipropilenă) Mărime: M (600 buc.) L (300 buc.) XL (600 buc.) Culoare: albă Lungimea optimă (un pic deasupra genunchiului), având siluetă dreaptă, mâneci lungi, la capăt cu manșetă elastică, închidere din față, fermoar, nasturi, butoniere din polimer. | 90 000,00 |
| Lot 28. | Kituri și consumabile pentru QIAsymphony |  |  |  |  | 45 851,00 |
| 1 |  | QIAsymphony Investigator Kit | kit | 1 | În ambalaj pentru 192 probe. | 29 733,00 |
| 2 |  | Investigator Lyse&Spin Basket Kit | kit | 1 | În ambalaj pentru 250 probe | 5 830,00 |
| 3 |  | Sample Prep Cartridges, 8-well | kit | 1 | În ambalaj pentru 336 probe | 3 822,00 |
| 4 |  | 8-Rod Covers | kit | 2 | În ambalaj pentru 144 probe | 5 676,00 |
| 5 |  | TopElute Fluid Qiagen | kit | 1 | În ambalaj 60 ml | 790,00 |
| Lot 29. | Lavete de hîrtie |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 |  | Lavetă/Rolă industrială 430 W1 | rulou | 10 | Compatibil cu dispenserile de podea și de perete sistemele Tork W1 și W2; În două straturi; Cu lungimea de 430 m pe rolă; Nu conține silicon si nu lasa urme. | 10 000,00 |
| Lot 30. | Materiale pentru etichetare și marcare |  |  |  |  | 24 400,00 |
| 1 |  | Stichere pentru preț | set | 100 | Stichere pentru preț, colorate, autocolante, 50 buc | 1 500,00 |
| 2 |  | Bandă adezivă rolă | buc | 740 | Bandă adezivă (45mkm*48mm*300m), rola | 22 200,00 |
| 3 |  | Etichetă termică în rulou | buc | 20 | Etichetă termică în rulou 30*20 TD (1000 etich/rola) Dimensiuni: lățimea 30mm x lungimea 25mm | 700,00 |
| Lot 31. | Halate de laborator |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1 |  | Halat de laborator | buc | 25 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 48-52 | 5 000,00 |
| 2 |  | Halat de laborator | buc | 25 | Halat de laborator: bumbac minim 50%; culoare albă; mărimi: 46-48 | 5 000,00 |
| Lot 32. | Saci menajeri |  |  |  |  | 35 070,00 |
| 1 |  | Saci menajeri 120 litri | set | 480 | Saci menajeri 120 litri 40 microni 10 buc | 14 400,00 |
| 2 |  | Saci menajeri 240 litri | set | 90 | Saci menajeri 240 litri 40 microni 10 buc | 6 120,00 |
| 3 |  | Saci menajeri 60 litri | set | 185 | Saci menajeri 60 litri 40 microni 20 buc | 5 550,00 |
| 4 |  | Saci menajeri 160 litri | set | 300 | Saci menajeri 160 litri 40 microni 10 buc | 9 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA): 3 372 509,00 |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare: 30 calendaristice de la solicitarea beneficiarului, după înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta – specificații tehnice și de preț (Anexele nr.22 și nr.23 completate) | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridic | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau fișa cu date de securitate a bunului oferit | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și / sau spălare de bani. | Operatorul economic desemnat învingător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică în original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Garanția de bună execuție 5% din suma totală a contractului (inclusiv TVA) | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată, valabilă pe perioada valabilității ofertei.

- Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) completată conform Anexei nr.9, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic;

- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Inspectoratul General al Poliției

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1013601000495

Codul IBAN: MD68TRPCAA518410B00596AA

Contul bancar: TREZMD2X

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr._____din”

- Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, valabilă pe perioada valabilității contractului, în forma unei din modalitățile prevăzute de art.68 alin. (91) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim 0,4%

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se     aplică

- Ofertele se prezintă în valuta: MD, lei

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba         română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform  SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Vicepreședintele grupului de lucru:  Aliona ARMAȘ       _________________