CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparative a catedrei de  Limba română si  terminologie medicală din incinta Blocului didactic nr.3, niv.4 , bd, Stefan cel Mare, 194A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari reparatii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) ( 16 buc. ) | m2 | 34,20 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitori din lemn | m2 | 16,80 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) la pereti | m2 | 33,40 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din beton | m | 73,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 230,00 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea suprafetelor de vopsea | m2 | 328,00 |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 | 379,20 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 34,20 |
| 9 | CK26A | Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi | m | 75,00 |
| 10 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 15,00 |
| 11 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 90 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 33,50 |
| 12 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea golurilor | m2 | 16,80 |
| 13 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Glafuri la usi | m2 | 28,00 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 936,10 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 936,10 |
| 16 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 936,10 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 936,10 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund " Supraton" | m2 | 936,10 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 279,50 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la GLAFURI interioare | m2 | 111,60 |
| 21 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 279,50 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI de ferestre si usi plane | m2 | 111,60 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 111,60 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund " Supraton" | m2 | 111,60 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 1 047,70 |
| 26 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - placi OSB gr.8mm | m2 | 380,00 |
| 27 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm | m | 342,00 |
| 28 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 6,90 |
| 29 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 6,90 |
| 30 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,90 |
| 31 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,90 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Internet |  |  |
| 32 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 85,00 |
| 33 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 34 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 4,00 |
| 35 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U | buc | 1,00 |
| 36 | 11-04-005-01 K=0,5s | Montare Switch CRS 326-24G-25+RM | buc | 1,00 |
| 37 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports | buc | 1,00 |
| 38 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord 0,5m CAT 6 | buc | 25,00 |
| 39 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 7,00 |
| 40 | 11-04-005-01 k=0,5s | Montare Cable Organizer orizontal | buc | 1,00 |
| 41 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 | buc | 12,00 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 2, RJ45 dubla | buc | 4,00 |
| 43 | 11-04-002-02 | Montare Direct Attach 1m | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea internet |  |  |
| 44 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 6U | buc | 1,00 |
| 45 | Pret furnizor | Switch CRS-326-24G-25+Rm | buc | 1,00 |
| 46 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports | buc | 1,00 |
| 47 | Pret furnizor | Cable Organizer orizontal | buc | 1,00 |
| 48 | Pret furnizor | Priza 1* RJ45 | buc | 12,00 |
| 49 | Pret furnizor | Priza 2* RJ45 | buc | 4,00 |
| 50 | Pret furnizor | Direct Attach 1m | buc | 1,00 |

Președintele grupului de lucru:     Serghei Suman   ______________________